Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное  учреждение

«Ульяновский профессионально-педагогический колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01. Техническое черчение

13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

среднее профессиональное образование

Ульяновск, 2017

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС  СПО по профессии:

13.01.10.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

РЕКОМЕНДОВАНА			    УТВЕРЖДАЮ

на заседании ЦМК		                 Директор ОГБПОУ УППК

председатель ЦМК			    ___________А.М.Рахимов

________Т.А.Дмитриева		    Приказ №361а  о/д

Протокол заседания ЦМК		   от 07.09.2017г.

№   от «  » _____________г.

Автор-разработчик:

Т.В.Саксонова , преподаватель

Рецензент:

Техническая экспертиза: М.А.Фахретдинова, зав. НМЦ  ПО ГОБОУ ДПО

# Оглавление

пояснительная записка	3

1.	паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	3

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	3

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы	3

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   «Техническое черчение»	3

3. условия реализации программы дисциплины	3

4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины	3

# пояснительная записка

Содержание дисциплины «Техническое черчение» направлено на формирование следующих общих и профессиональных компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки.

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам.

# паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01. Техническое черчение

1.1. Область применения примерной программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) по направлению подготовки 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА.

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной подготовке по профессиям рабочих: слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, электрослесарь по ремонту электрических машин, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина входит в ОП.00 Общепрофессиональный  цикл.

Дисциплина является практико-ориентированной. Сформированные в результате освоения программы знания и умения являются базовыми структурными элементами для компетенций, формируемых в профессиональных модулях.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных деталей, технологических схем и аппаратов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и упрощений, применяемых в чертежах, правила оформления и чтения рабочих чертежей;

- основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной документации;

- геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей, способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем;

- требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов;

самостоятельной работы обучающегося  18 часов.

# 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 54 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 36 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 36 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 18 |
| в том числе: |  |
| выполнение графических работ | 18 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета |

# 2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   «Техническое черчение»

| Наименование Разделов и тем | Содержание учебного материала, графические и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Введение | Содержание учебного материала |  |  |
|  | - цели и задачи дисциплины, ее связь с другими дисциплинами учебного плана; - значение графической подготовки для квалифицированного рабочего; - чертеж, его роль в технике и на производстве; - общие сведения о стандартизации; - ЕСКД в системе государственной стандартизации; - ознакомление обучающихся с необходимыми для занятия учебными пособиями, материалами, чертежными принадлежностями, инструментами, приборами, приспособлениями и оснащением конструкторских бюро. | 1 | 1 |
| Раздел 1. Геометрическое черчение |  | 11 |  |
| Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей | Обучающийся должен уметь: - выполнять различные типы линий на чертежах; - выполнять надписи на технических чертежах; - заполнять графы основной надписи. Обучающийся должен знать: -размеры основных форматов (ГОСТ 2.301-68); - типы и размеры линий чертежа (ГОСТ 2.303-68); - размеры и конструкцию прописных и строчных букв русского алфавита, цифр и знаков; -форму, содержание и размеры граф основной надписи. Направлено на формирование составляющих: ОК 1 – 4. | 5 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1.1.1 Основные сведения по оформлению чертежа: - форматы чертежей по ГОСТ 2.301-68 (основные и дополнительные); - масштабы по ГОСТ 2.302-68, определение, применение и обозначение; - рамка чертежа; - основная надпись, ее формы, размеры, правила заполнения (ГОСТ 2.104-68); - размеры и конструкция букв и цифр, а также знаков. (ГОСТ 2.304-81); - правила выполнения надписей на чертежах. | 1 | 3 |
|  | Практическое занятие №1 Выполнение линий чертежа по ГОСТ 2.303-68. Нанесение размеров. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Выполнение чертежа детали с использованием стандартных чертежных шрифтов, надписей и нанесением размеров. Выполнение графической работы. | 2 |  |
| Тема 1.2. Геометрические построения | Обучающийся должен уметь: - строить перпендикулярные и параллельные линии, уклон и конусность; - строить сопряжения прямых; - строить сопряжения окружностей. Обучающийся должен знать: - правила деления окружности на равные части; - правила деления отрезка прямой, деление углов; - последовательность выполнения сопряжения. Направлено на формирование составляющих: ОК 1 – 4; ПК. 1.1., 1.2. | 6 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Параллельные и перпендикулярные линии. Уклон и конусность. Сопряжения прямых. Сопряжения окружностей. |  | 2 |
|  | Практическое занятие №2 Деление окружности на равные части. Деление и построение линий и углов. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №3 Построение сопряжения между прямыми и дугами; | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Вычерчивание контура детали с применением различных геометрических построений. Выполнение графической работы. | 2 |  |
| Раздел 2. Проекционное черчение |  | 16 |  |
| Тема 2.1. Прямоугольное проецирование | Обучающийся должен уметь: - читать комплексные чертежи проекций точек; - строить проекции точек и линий, принадлежащих поверхностям геометрических тел; -строить по двум проекциям третью; - строить комплексные чертежи по аксонометрическому изображению. Обучающийся должен знать: - о методах проецирования; - проецирование точки на три плоскости проекций; - об особенностях образования геометрических поверхностей и тел; - способы проецирования геометрических тел (призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, шара и тора); - строить третью проекцию по двум заданным. Направлено на формирование составляющих: ОК 1 – 5; ПК. 1.1., 1.2. | 10 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 2.1.1. Прямоугольное проецирование: - сущность проецирования; - прямоугольное проецирование; - комплексный чертеж; - расположение видов; - вспомогательная прямая комплексного чертежа. | 2 | 3 |
|  | Практическое занятие № 4 Построение проекций прямых и фигур, принадлежащих плоскостям. Построение проекций геометрических тел. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 5 Построение прямоугольных проекций деталей. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 6 Построение линий взаимного пересечения поверхностей геометрических тел. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Построение третьей проекции по двум заданным. Выполнение графической работы. | 2 |  |
| Тема 2.2. Аксонометрические проекции. | Обучающийся должен уметь: - изображать плоские фигуры, окружности, геометрические тела и модели в аксонометрических проекциях. Обучающийся должен знать: - назначение аксонометрических проекций; - виды аксонометрических проекций; - расположение осей и коэффициенты искажения. Направлено на формирование составляющих: ОК 1 – 5; ПК. 1.1., 1.2. | 6 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 2.2.1. Аксонометрические проекции моделей: - общие понятия об аксонометрических проекциях; - виды аксонометрических проекций: прямоугольные (изометрическая и диметрическая) и косоугольная фронтальная диметрическая; - аксонометрические оси; - показатели искажения; - аксонометрические проекции геометрических тел; - аксонометрические проекции моделей. | 1 | 3 |
|  | Практическое занятие №7 Построение аксонометрических проекций плоских фигур и геометрических тел. | 1 |  |
|  | Практическое занятие №8 Построение аксонометрических проекций предметов. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Выполнение технических рисунков плоских фигур и геометрических тел. Выполнение графической работы. | 2 |  |
| Раздел 3. Машиностроительное черчение |  | 26 |  |
| Тема 3.1. Сечения и разрезы | Обучающийся должен уметь: - графически изображать различные материалы в разрезах и сечениях; - соединять половину вида и половину разреза; - выполнять и обозначать сечения; - выполнять разрезы через тонкие стенки, ребра и т.п.; - выполнять и обозначать сложные разрезы. Обучающийся должен знать: - разрезы простые: горизонтальный, фронтальный, профильный и наклонный; - местные разрезы; - сечения вынесенные и наложенные; - сложные разрезы: ступенчатые и ломаные. Направлено на формирование составляющих: ОК 1 – 6; ПК. 1.1., 1.2, 1.3. | 6 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 3.1.1. Сечения: - сечения вынесенные и наложенные; - расположение сечений; - обозначение сечений; - графическое обозначение материалов в сечении. | 1 | 3 |
|  | 3.1.2. Разрезы простые: - разрезы: горизонтальный, вертикальный (фронтальный и профильный) и наклонный; - расположение разрезов; - обозначение разрезов. | 1 | 3 |
|  | Практическое занятие №9 Построение наложенных и вынесенных сечений. | 1 |  |
|  | Практическое занятие №10 Выполнение простых разрезов. | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Построение изображений с применением правил для особых случаев разрезов. Выполнение графической работы. | 2 |  |
| Тема 3.2. Рабочие чертежи и эскизы деталей | Обучающийся должен уметь: - выбирать рациональное положение детали по отношению к фронтальной плоскости проекций; - выполнять эскизы детали с натуры с определением технологических размеров детали; - выполнять и читать эскизы и рабочие чертежи. Обучающийся должен знать: - требования к рабочим чертежам детали в соответствии с ГОСТ 2.109-73; -обозначение видов на чертеже; - выносные элементы: определение, содержание, применение. - условности и упрощения изображений: контур отверстия и пазов, равномерно расположенные элементы, изображения с разрывом и т.п.; - конструктивные и технологические базы. Направлено на формирование составляющих: ОК 1 – 6; ПК. 1.1., 1.2, 1.3, 3.1, 3.2. | 6 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 3.2.1. Виды на чертежах: - изделие и подразделение его на составные части; -основные виды чертежей, используемых в производстве; - требования к рабочим чертежам; - расположение видов снизу, сзади, справа. | 2 | 3 |
|  | Практическое занятие №11 Выполнение эскиза детали. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Условности и упрощения на чертежах деталей. Выполнение графической работы. | 2 |  |
| Тема 3.3. Сборочные чертежи | Обучающийся должен уметь: - выполнять основные правила чтения сборочного чертежа; - различать упрощенные изображения на чертежах; - изображать шпоночные соединения; - условно изображать сварные соединения; - составлять спецификацию; - читать и выполнять деталирование; - определять действительные размеры с помощью углового пропорционального масштаба. Обучающийся должен знать: - назначение и содержание сборочного чертежа и чертежа общего вида, их отличительные особенности; - порядок деталирования сборочного чертежа. Направлено на формирование составляющих: ОК 1 – 6; ПК. 1.1., 1.2, 1.3, 3.1, 3.2. | 7 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 3.3.1. Общие сведения о сборочных чертежах: - общие сведения; - спецификация; - правила штриховки смежных деталей в разрезах; - размеры на сборочных чертежах; - последовательность чтения; - условности и упрощения. | 1 | 3 |
|  | Практическое занятие №12 Чтение сборочного чертежа. | 1 |  |
|  | Практическое занятие №13 Деталирование по сборочному чертежу. Эскиз детали №1. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Выполнение чертежа детали по эскизу. Выполнение графической работы. | 3 |  |
| Тема 3.4. Схемы | Обучающийся должен уметь: - выполнять электрические схемы. Обучающийся должен знать: - правила выполнения электрических схем. Направлено на формирование составляющих: ОК 1 – 6; ПК. 1.1., 1.2, 1.3, 3.1, 3.2. | 6 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 3.4.1. Схемы: - общие сведения; - виды и типы схем. | 1 | 3 |
|  | Практическое занятие №14 Чтение и выполнение электрических схем. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Ознакомление с правилами выполнения электрических схем. Выполнение графической работы. | 3 |  |
|  | 3.4.3. Итоговое занятие. Зачет. | 1 |  |
|  | Всего: | 54 |  |

# 3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Техническое черчение».

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

-рабочее место преподавателя;

-комплект учебно-наглядных пособий (см. КМО);

-мультимедийный проектор;

-ПК;

-модели деталей (см. КМО);

-модели геометрических тел (см. КМО);

-таблицы (см. КМО);

-карточки с индивидуальными заданиями (см. КМО).

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1.  Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Черчение (Металлообработка). - М.: Академия, 2008. - 400с.

Дополнительные источники:

- Анурьев В.И. Справочник конструктора машиностроителя в 3т. - М.: Машиностроение, 2001.

- Потишко А.В., Крушевская Д.П. Справочник по инженерной графике. – М.: Будивэльнык, 1983. - 264с.

- Осипов В.К., Чекмарев А.А. Справочник по черчению. - М.: Академия, 2006. - 336с.

Интернет-ресурсы:

- Архив чертежей по инженерной графике и начертательной геометрии. – Режим доступа: www.ing-grafika.ru

- Архив материалов по различным дисциплинам «Все для студента». – Режим доступа: www.twirpx.com

- Архив электронных версий книг «Мир- книг».- Режим доступа: www.mirknig.com

- Сайт студентов МГУП.-  Режим доступа: mgup-vm.ru.

- Российская академия естествознания.- Режим доступа:  www.rae.ru

# 4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет Итоговая аттестация: дифференцированный зачет |
| Освоенные умения: |  |
| читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных деталей, технологических схем и аппаратов. | Экспертная оценка хода и результата выполнения графических работ на практических занятиях №№ 9-14. |
| Усвоенные знания: |  |
| общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и упрощений, применяемых в чертежах, правила оформления и чтения рабочих чертежей; | Экспертная оценка хода и результата выполнения графических работ на практических занятиях №№1-11,13. |
| основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной документации; | Экспертная оценка хода и результата выполнения графических работ на практических занятиях №№12-14. |
| геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей, способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем; | Экспертная оценка хода и результата выполнения графических работ на практических занятиях №№2-8. |
| требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем. | Экспертная оценка хода и результата выполнения графических работ на практических занятиях №№1-14. |

Областное государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Ульяновский профессионально-педагогический колледж»

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

профессия: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

среднее профессиональное образование

г. Ульяновск, 2016

Программа учебной дисциплины разработана в соответствие с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

| РЕКОМЕНДОВАНА на заседании ЦМК Протокол №1 от «08» сентября 2016 г. Председатель ЦМК ___________ Т.А. Дмитриева (подпись) «08» сентября 2016 г. | Утверждаю заместитель директора по учебной работе ОГБПОУ УППК ___________ И.В. Емелина (подпись) «08» сентября 2016 г. |
| --- | --- |

Автор - разработчик: А.А. Кислякова, преподаватель

Оглавление

пояснительная записка	4

1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	7

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы	7

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Электротехника	8

3. условия реализации программы дисциплины	14

4. Контроль и оценка результатов освоения	18

Дисциплины	18

# пояснительная записка

Содержание учебной дисциплины «Электротехника» направлено на формирование следующих общих и профессиональных компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки.

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу.

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала.

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно техническим картам.

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей.

Требования стандарта к умениям:

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ.

и знаниям:

- правила сращивания, спайки и изоляции проводов

- виды и свойства электротехнических материалов;

- правила техники безопасности при работе с электрическими приборами

содержатся в ПМ.01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» МДК.01.01 «Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ»

# 1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 02. Электротехника

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) по направлению подготовки 13.00.00 Электро- и теплоэнергетики.

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной подготовке по профессиям рабочих: слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, электрослесарь по ремонту электрических машин, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина входит в ОП.00 Общепрофессиональный цикл.

Дисциплина является практико-ориентированной. Сформированные в результате освоения программы знания и умения являются базовыми структурными элементами для компетенций, формируемых в профессиональных модулях.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- контролировать выполнение заземления, зануления;

- производить контроль параметров работы электрооборудования;

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании;

- рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов;

- снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации;

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей;

- сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов;

- типы и правила графического изображения и составления электрических схем;

- условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин;

- основные элементы электрических сетей;

- принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения;

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия, правила пуска, остановки;

- способы экономии электроэнергии;

- виды и свойства электротехнических материалов;

- правила техники безопасности при работе с электрическими приборами.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 137 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 91 час;

самостоятельной работы обучающегося 46 часов.

# 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 137 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 91 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | 62 |
| практические занятия | 10 |
| контрольные работы | 4 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 46 |
| в том числе: |  |
| решение задач | 16 |
| составление сводной таблицы | 20 |
| составление электрических схем | 8 |
| подготовка сообщения | 2 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена |

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Электротехника

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Введение | Содержание учебного материала | 2 | 1 |
|  | - цели и задачи дисциплины, ее связь с другими дисциплинами, роль и значение в системе получаемых знаний; - современное состояние и перспективы развития электротехники; - электрическая энергия, ее свойства и применение |  |  |
| Тема 1. Электрические и магнитные цепи | Обучающийся должен уметь: - объяснять физический смысл и сущность действия электрического поля на проводники, полупроводники, диэлектрики; - различать электроизоляционные материалы по внешнему виду и характеристикам; - различать и классифицировать материалы по удельному сопротивлению; - раскрывать понятия: эдс, разность потенциалов, напряжения, сопротивления, проводимости; - производить анализ электрических цепей и магнитных цепей; - читать электрические принципиальные и монтажные схемы; - рассчитывать параметры схем, собирать схемы, подключать приборы. Обучающийся должен знать: - основные понятия о постоянном, переменном электрическом токе и магнитных цепях; - последовательное, параллельное, смешанноее соединение элементов в электрической цепи; - единицы измерения электрических и магнитных величин; - характеристики электроматериалов; - законы Ома, Ленца-Джоуля, Кирхгофа, Ампера для электрических и магнитных цепей; - сущность и методы измерений электрических величин и магнитных величин; - типы и правила графического изображения и составления электрических схем; - режимы работы электрической цепи; - методы преобразования и расчета электрических цепей. |  |  |
| Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока. | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1.1.1 Электрическое поле. - характеристика цепей постоянного тока: - схемы замещения электрических цепей постоянного тока. - тепловое действие электрического тока. - закон Ленца-Джоуля; - нагрев проводников. |  | 3 |
|  | Лабораторная работа №1 Опытная проверка свойств последовательного, параллельного и смешанного соединений резисторов, правил Кирхгофа. | 2 | 2 |
|  | Лабораторная работа № 2 Измерение потенциалов в различных точках электрической цепи и построения потенциальной диаграммы. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 3 Опытная проверка баланса мощности в электрической цепи. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 4 Исследование линейных и нелинейных электрических цепей постоянного тока. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №1 Расчет общей емкости конденсаторов, соединенных последовательно, параллельно, смешанно | 2 |  |
|  | Практическое занятие №2. Расчет электрических цепей различной конфигурации, составление уравнения баланса мощности. | 2 |  |
|  | Контрольная работа № 1 | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 1. Расчет электрических цепей постоянного тока методами: контурных токов, узловых потенциалов. Решение задач. 2. Определение потери напряжения и мощности в проводах линии электропередачи по заданным параметрам. Сводная таблица. | 4 4 |  |
| Тема 1.2. Электромагнетизм. Магнитные цепи. | Содержание учебного материала. | 2 | 3 |
|  | 1.2.1 Основные свойства и характеристики магнитного поля: - единицы магнитных величин; - магнитная проницаемость; - магнитная индукция; - магнитные свойства материалов |  |  |
|  | Лабораторная работа № 5 Исследование явления электромагнитной индукции и самоиндукции. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 6 Исследование катушки со стальным сердечником. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 7 Исследование магнитных свойств электрических материалов | 2 |  |
|  | Контрольная работа № 2 | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся. 3.Расчет неразветвленной и разветвленной магнитных цепей. Решение задач. 4.Нахождение магнитной индукции, напряженности по кривой намагничивания для магнитно-мягких и магнитно-твердых материалов. Сводная таблица. | 4 4 |  |

| Тема 1.3. Электрические цепи переменного тока. | Содержание учебного материала | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.3.1 Начальные сведения о переменном токе: - элементы и основные параметры цепей переменного тока; - неразветвленная и разветвленная цепь переменного тока. |  |  |
|  | 1.3.2 Трехфазные электрические цепи: - расчет трехфазных цепей. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 8 Экспериментальное определение параметров элементов цепей переменного тока | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 9 Исследование цепи переменного тока с активным и емкостным сопротивлениями. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 10 Проверка закона Ома при последовательном соединении активного, емкостного и индуктивного сопротивлений. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 3 Расчет неразветвленных цепей переменного тока. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 4 Расчет разветвленных цепей переменного тока. | 2 |  |
|  | Контрольная работа №3 | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 5.Нахождение коэффициента мощности для различных цепей переменного тока. Решение задач. 6.Определение параметров цепи переменного тока при резонансе напряжений и резонансе токов. Сводная таблица. | 4 4 |  |
|  | Лабораторная работа № 11 Исследование параметров трехфазной цепи при соединении потребителей по схеме «звезда» | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 12 Исследование параметров трехфазной цепи при соединении потребителей по схеме «треугольник» | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 13 Исследование трехфазной цепи при соединении приемника «треугольником» при симметричной и несимметричной нагрузке. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 5 Определение мощности в трехфазной цепи при переключении обмоток со «звезды» на «треугольник» и обратном переключении. | 2 |  |
|  | Контрольная работа № 4 | 2 |  |
| Тема 2. Электрические измерения и электроизмерительные приборы. | Обучающийся должен уметь: - различать тип и характеристики измерительных приборов по условным обозначениям; - пользоваться электроизмерительными приборами, выбирать предел измерения; - определять погрешности; - измерять параметры электрических цепей прямым и косвенным методами; - составлять схемы включения приборов при измерении параметров; Обучающийся должен знать: - виды и методы электрических измерений; - классификацию электроизмерительных приборов; - способы расширения пределов измерения электроизмерительных приборов |  |  |
|  | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 2.1 Виды и методы электрических измерений: - прямые и косвенные измерения; - методы измерений непосредственной оценки, сравнения и замещения. - классификация погрешностей; - электроизмерительные механизмы. |  |  |
|  | Лабораторная работа № 14 Исследование электроизмерительных приборов и видов измерения | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 15 Измерение электрического сопротивления. Прямые и косвенные методы. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 16 Измерение напряжения. Проверка измерительного прибора по эталонному образцу. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся. 7.Составление схем включения амперметров, вольтметров, ваттметров в электрические цепи. Расчет шунтов и добавочных сопротивлений. Схемы. 8.Сравнительный анализ параметров электроизмерительных приборов по типам измерительного механизма. Сводная таблица. | 4 4 |  |
| Тема 3. Трансформаторы. | Обучающийся должен уметь: - объяснять устройство и принцип действия трансформатора; - определять параметры трансформатора по паспортным данным. Обучающийся должен знать: - устройство и принцип действия трансформатора, автотрансформатора; - типы трансформаторов, их применение |  |  |
|  | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | - трансформаторы; - трехфазные трансформаторы; - автотрансформаторы, трансформаторы специального назначения. |  |  |
|  | Лабораторная работа № 17 Исследование режимов работы однофазного трансформатора | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 9. Нахождение параметров трансформатора по его внешней характеристике и зависимости КПД от нагрузки. Решение задачи. | 4 |  |
| Тема 4. Электрические машины. | Обучающийся должен уметь: - определять тип и параметры машин по их маркировке; - выбирать способы пуска и осуществлять пуск; Обучающийся должен знать: - правила техники безопасности и эксплуатации электрических машин; - устройство, принцип действия. |  |  |
|  | Содержание учебного материала. | 4 |  |
|  | 4.1 Классификация и назначение электрических машин; - машины постоянного тока; - асинхронные машины; - синхронные машины. |  |  |
|  | Лабораторная работа № 18 Испытание генератора постоянного тока. Снятие внешней и регулировочной характеристик. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 19 Испытание двигателя постоянного тока с параллельным возбуждение. Снятие рабочих характеристик. | 4 |  |
|  | Лабораторная работа № 20 Испытание трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым и фазным ротором. Пуск вход и снятие рабочих характеристик | 4 |  |
|  | Лабораторная работа № 21 Испытание трехфазного синхронного генератора. | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся. 10.Составление принципиальных схем включения генератора постоянного тока с независимым, параллельным и смешанным возбуждением. Схемы электрические. 11.Определение параметров и режимов работы электрических двигателей по их характеристикам. Таблица. 12.Характеристики асинхронных двигателей новой серии АО. Сообщение. | 4 4 2 |  |
| Тема 5. Передача и распределение электрической энергии. | Обучающийся должен уметь: - отличать защитное заземление от защитного зануления; - выбирать сечение проводов и кабелей по допустимой токовой нагрузке; Обучающийся должен знать: - назначение защитного заземления и защитного зануления в электроустановках; - преимущество объединения энергосистем; - основные элементы электрических сетей. |  |  |
|  | Содержание учебного материала. | 2 |  |
|  | 5.1 Электроснабжение промышленных предприятий от электрической системы. - назначение и устройство трансформаторных подстанций; - электрические сети; - выбор сечений проводов и кабелей; - эксплуатация электрических установок; - защитное заземление; - защитное зануление |  |  |
|  | Лабораторная работа №22 Исследование модели линии электропередач. Определение потери напряжения и мощности. | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия | 50 |  |
|  | Практические занятие | 10 |  |
|  | Контрольные работы | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося | 46 |  |
|  | Всего: | 91/137 |  |

# 3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета электротехники; лаборатории  электротехники и электроники.

Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска, стенды.

Технические средства обучения: компьютер, модели, макеты, аудиовизуальные средства (КМО).

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: лабораторный комплекс «Электротехника, электроника, электрические машины, электропривод» - Э4-СК ЭМП-02-000

Средства обучения:

Плакаты:

магнитоэлектрический измерительный прибор; вольтметр; импульсные трансформаторы; параллельное соединение сопротивлений; электромагнитная индукция; магнитное поле электрического тока; магнитоэлектрический прибор; ферродинамический прибор; цепи переменного тока; Закон Ома; авометр; омметр; регулировка приборов постоянного тока; регулировка приборов переменного тока; двигатель постоянного тока; конденсаторы; действие магнитного поля на проводник с током; электродвижущая сила и напряжение; кислотный аккумулятор; низкочастотные и силовые трансформаторы; резонанс напряжений; электрический ток; включение асинхронного двигателя; автотрансформаторы; трехфазный трансформатор; период, частота и амплитуда; самоиндукция; электромагнитные силы; соединение трехфазной системы треугольником; трансформаторы малой мощности; цепь переменного тока с индуктивным сопротивлением; Закон Кирхгофа; гальванические элементы; условные обозначения электроизмерительных приборов; магнитная цепь и ее расчеты; схемы энергосистемы; получение синусоидальной ЭДС; получение однофазного переменного тока; осциллограф; последовательное соединение сопротивлений; резонанс напряжений; самоиндукция; взаимоиндукция; машина постоянного тока; устройство синхронного явнополюсного двигателя.

Натуральные образцы:

1. Трансформатор трехфазный

2. Машины постоянного тока

3. Машины переменного тока асинхронные

4. Машины переменного тока синхронные

5. Потенциметры

6. Сопротивления

7. Магнитные пускатели

8. Тепловые реле

9. Токовые реле

10. Предохранители

11. Кнопочные станции

Стенды:

1. Стенд трансформаторов

2. Трансформаторы – технология изготовления

3. Конденсаторы

4. Резисторы

5. Радиоэлементы

6. Коммутирующие устройства

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Бутырин, П. А. Электротехника [Текст]: учебник для учреждений начального профессионального образования / П.А. Бутырин, О.В. Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов ; под редакцией П.А. Бутырина. – 8-е издание, стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 272 с.

- Берикашвили, В. Ш. Электронная техника [Текст]: учебное пособие для студентов среднего профессионального образования / В.Ш. Берикашвили, А.К. Черепанов. – 4-е издание, стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 368 с.

- Гальперин, М. В. Электротехника и электроника [Текст]: учебник. / М.В. Гальперин – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 480 с.: ил. – (Профессиональное образование).

- Касаткин, А. С. Электротехника [Текст]: учебник для вузов/ А.С. Касаткин, М.В. Немцов. – 8-е издание, испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 544 с.

- Кононенко, В. В. Электротехника и электроника [Текст]: учебное пособие для вузов, серия «Высшее образование». / В.В. Кононенко, В.И. Мишкович, В.В. Муханов, В.Ф. Планидин, П.М. Чеголин; под редакцией В.В. Кононенко. – издание 3-е, исправленное и дополненное. – Ростов-н/Д: Феникс, 2007. – 784 с.

- Новиков, Ю. Н. Электротехника и электроника. Теория цепей и сигналов, методы анализа [Текст]: учебное пособие, серия «Учебное пособие» / Ю.Н. Новиков. – СПб.: Питер, 2005. – 384 с.

- Немцов, М. В. Электротехника и электроника [Текст]: учебник для студенческих учреждений среднего профессионального образования / М.В Немцов. – 4-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 480 с.

- Немцов, М. В., Светлакова, И. И. Электротехника [Текст]: cерия «Учебники, учебные пособия». / М.В Немцов, И.И Светлакова. – Ростов-н/Д: Феникс, 2012. – 567 с.

- Паначевный, Б. И. Курс электротехники [Текст]: учебник для студентов механических специальностей высших учебных заведений, cерия «Учебники, учебные пособия» / Б.И. Паначевный, – Харьков: Торсинг, Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 288 с.

- Петленко, Б. И. Электротехника и электроника [Текст]: учебник для среднего профессионального образования / Б. И. Петленко, Ю.М. Иньков, А.В. Крашенинников и другие.; под редакцией Б.И. Петленко. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 320 с.

- Синдеев, Ю. Г. Электротехника с основами электроники [Текст]: учебник для учащихся профессиональных училищ и колледжей / Ю.Г Синдеев. – Ростов-н/Д: «Феникс», 2010. – 384 с.

- Савилов, Г. В. Электротехника и электроника [Текст]: Курс лекций/ Г.В Савилов – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 324 с.

- Электротехника и электроника: Учебное пособие. Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2008. – 336 с.

- Электроматериаловедение: Учеб. Для нач. проф. Образования: Учеб. Пособие для сред. проф. Образования – М.: ПрофОбрИздат, 2010. – 312 с.

Дополнительные источники:

- Электротехника и электроника : учебник для студ. образоват. Учреждений сред. проф. образования / М.В. Немцов, М.Л. Немцова. – М.: Изд. Центр «Академия», 2012. – 480 с.

- Теоретические основы электротехники: Учеб. для студ. образоват. учреждений сред. Проф. Образования / Ф.Е. Евдокимов – М.: изд. центр «Академия», 2009. – 560 с.

- Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники: уч. – М.: ФОРУМ: ИНФА-М, 2008. – 316 с.

Интернет-ресурсы:

- Библиотека элекромонтера – Книги и справочники из серии [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.bibliozal.ru/sm-biblioteka-elekromontera.php

- Информационный сайт для электрика [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.elecricdom.ru/

- Книги для электрика [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.elecromonter.info/

- Сайт для инженеров электриков [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.enginer-elecric.ru/dokumentacziya.html

# 4. Контроль и оценка результатов освоения

# Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Освоенные умения: - контролировать выполнение заземления, зануления; - производить контроль параметров работы электрооборудования; - пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании; - рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов; - снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации; - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; Усвоенные знания: - основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе; - последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока; - единицы измерения силы тока, напряжение, мощности электрического тока; - сопротивления проводников, электрических и магнитных полей; - сущность и методы измерений электрических величин; - конструктивные и технические характеристики измерительных приборов; - типы и правила графического изображения и составления схем; - условнее обозначения электротехнических приборов и электрических машин; - основные элементы электрических схем; - принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты; - схемы электроснабжения; - двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия, правила пуска, остановки; - способы экономии электроэнергии; виды и свойства электротехнических материалов; - правила техники безопасности при работе с электрическими приборами. | Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет Итоговая аттестация: экзамен Экспертная оценка практического занятия4 Экспертная оценка при выполнении лабораторных работ №16, №18, №19, №20, №21 Экспертная оценка при выполнении лабораторных работ №18, №19, №20, №21 Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе выполнения лабораторных работ №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17 Экспертная оценка при выполнении всех лабораторных работ Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе выполнения лабораторных работ Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе выполнения лабораторных работ. Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе выполнения лабораторных работ. Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе выполнения лабораторных работ. Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе выполнения лабораторных работ. Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе выполнения лабораторных работ. Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе выполнения лабораторных работ. Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе выполнения лабораторных работ. Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе выполнения лабораторных работ. Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе выполнения лабораторных работ №1-№22. Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе выполнения лабораторных работ №1-№22. Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе выполнения лабораторных работ. Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе выполнения лабораторных работ. Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе выполнения лабораторных работ. Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе выполнения лабораторных работ. |

Областное государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Ульяновский профессионально-педагогический колледж»

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03. ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И

СЛЕСАРНЫХ РАБОТ

профессия: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

среднее профессиональное образование

г. Ульяновск, 2016

Программа учебной дисциплины разработана в соответствие с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

| РЕКОМЕНДОВАНА на заседании ЦМК Председатель ЦМК ___________ Т.А. Дмитриева (подпись) «08» сентября 2016 г. | Утверждаю заместитель директора по учебной работе ОГБПОУ УППК ___________ И.В. Емелина (подпись) «08» сентября 2016 г. |
| --- | --- |

Автор - разработчик: Т.А. Дмитриева, преподаватель

Оглавление

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	4

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	7

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы	7

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы технической механики и слесарных работ»	8

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ	10

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	11

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание дисциплины «Основы технической механики и слесарных работ» направлено на формирование общих и профессиональных компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки.

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу.

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала.

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно техническим картам.

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей.

# 1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03. Основы технической механики и слесарных работ

1.1.Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) по направлению подготовки 13.00.00 Электро- и теплоэнергетики.

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной подготовке по профессиям рабочих: слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, электрослесарь по ремонту электрических машин, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина входит в ОП.00 Общепрофессиональный цикл.

Дисциплина является практико-ориентированной. Сформированные в результате освоения программы знания и умения являются базовыми структурными элементами для компетенций, формируемых в профессиональных модулях.

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-выполнять основные слесарные работы при техническом обслуживании и ремонте оборудования;

-пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования;

-собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам;

-читать кинематические схемы;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-виды износа и деформации деталей и узлов;

-виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом обслуживании и ремонте оборудования;

-виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых для смазки узлов и деталей, правила хранения смазочных материалов;

-кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и устройство передач;

-назначение и классификацию подшипников;

-основные типы смазочных устройств;

-принципы организации слесарных работ;

-трение, его виды, роль трения в технике;

-устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, используемых при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования;

-виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики.

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа;

самостоятельной работы обучающегося  18  часов.

# 2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# 2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 54 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 36 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 20 |
| контрольные работы | 4 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 18 |
| в том числе: |  |
| конспектирование подготовка доклада подготовка сообщения | 7 7 4 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

# 2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы технической механики и слесарных работ»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.1. Основы слесарных работ и техники измерений | Обучающийся должен уметь: -выполнять основные слесарные работы; -пользоваться инструментами и КИП. Обучающийся должен знать: -виды слесарных работ и технологию их выполнения; -принципы организации слесарных работ; -устройство и назначение инструментов и КИП. Направлено на формирование составляющих: ОК 1- 6; ПК 1.1, 1.3, 1.4, 2.3 | 22 |  |
|  | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1.1.1.Инструмент слесаря. Измерительные и контрольные инструменты. 1.1.2.Основные слесарные операции. |  | 3 |
|  | Практическое занятие №1 Выбор средств измерений. Погрешности измерений. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №2 Расчет заклепочных швов. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №3 Составление дефектной ведомости на ремонт электрооборудования. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №4 Измерения штангенциркулем ШЦ и микрометром МК. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №5 Измерения угломерами, приемы проверки индикатором. | 2 |  |
|  | Контрольная работа №1 | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 1.Основные виды обработки металлов. Конспектирование. 2.Основные свойства металлов, сплавов и неметаллических материалов. Подготовка доклада. | 6 |  |
| Тема 2.1 Основные понятия технической механики | Обучающийся должен уметь: -собирать конструкции по чертежам и схемам; -читать кинематические схемы. Обучающийся должен знать: -виды износа и деформации деталей и узлов; -виды смазочных материалов и основные типы смазочных устройств; -виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; -классификацию подшипников; -виды трения; -устройство передач вращательного движения. Направлено на формирование составляющих: ОК 1 – 6; ПК 1.3 | 29 |  |
|  | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 2.1.1.Деформации деталей и узлов. 2.1.2.Передачи вращательного движения. 2.1.3.Опоры валов и осей. |  | 3 |
|  | Практическое занятие №6 Определение вида деформации под действием внешних нагрузок. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №7 Определение коэффициентов трения. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №8 Кинематический расчет передач вращательного движения. | 4 |  |
|  | Практическое занятие №9 Маркировка подшипников качения и расчет их на долговечность. | 2 |  |
|  | Контрольная работа №2 | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 1.Виды смазочных материалов, правила их хранения. Подготовка доклада. 2.Разъемные и неразъемные соединения. Конспектирование. 3.Классификация подшипников качения. Подготовка доклада. 4.Виды износа деталей машин. Подготовка сообщения. | 11 |  |
|  | Всего | 54 |  |

# 3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы требует наличия учебного кабинета «Техническая механика».

Оборудование учебного кабинета: доска; рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; стенды – «методический уголок», «аттестация на ступени СПО», «экран успеваемости»; комплекс универсальный СМ-1; автоматизированный лабораторный комплекс «Детали машин – передачи редукторные»; автоматизированный лабораторный комплекс «Детали машин – передачи ременные».

Средства обучения и контроля: плакаты; модели; тестовые задания; карточки-задания; методические указания по выполнению контрольных и практических работ; конспекты (паспорт КМО).

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

Учебники:

- Вареина Л.И. Техническая механика. – М.: ПрофОбрИздат, 2001.-176с.

- Вареина Л.И. Техническая механика. – М.: Асадема, 2004. -288с.

- Эрдеди А.А. и др. Детали машин. – М.: Асадема, 2001. -285с.

- Подгорный Н. Слесарное дело. – Ростов-на-Дону.: Феникс,2000.-320с.

Учебные пособия:

- Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу. – М.: Асадема, 2001.-192с.

- Аркуша А.И. Техническая механика. – М.: Высшая школа, 2003.-336с.

Интернет-ресурсы:

1.e-mail: gw@tsu.tula.ru. Электронный задачник по теоретической механике в интернет Глаголев В.В., Латышев В.И.

2.Сайт МЭИ материалы в электронном виде. Теоретическая механика. Набор задач (в формате. рdf). Статика. Кинематика. Динамика.

3.Программа расчетов по сопромату: 1.saps cad 1.04 «Статический расчет плоских стержневых систем».

4.Обучающаяся компьютерная программа «TUTOR SM» - Расчеты на прочность.

5.http://rostest/runnet.ru Тесты по механике.

# 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Освоенные умения: -выполнять основные слесарные работы при техническом обслуживании и ремонте оборудования; -пользоваться инструментами и КИП при выполнении слесарных работ и техническом обслуживании и ремонте оборудования; -собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; -читать кинематические схемы. Усвоенные знания: -виды износа и деформации деталей и узлов; -виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом обслуживании и ремонте оборудования; -виды смазочных материалов, требования к маслам, применяемым для смазки узлов и деталей, правила хранения смазочных материалов; -кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и устройство передач; -назначение и классификацию подшипников; -основные типы смазочных устройств; -принципы организации слесарных работ; -трение, его виды, роль трения в технике; -устройство и назначение инструментов и КИП, используемых при выполнении слесарных работ, техобслуживании и ремонте оборудования; -виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики. | Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. Экспертная оценка хода и результата выполнения практических работ на ПЗ №1,4,5 Экспертная оценка хода и результата выполнения практических работ на ПЗ №1,4,5 Экспертная оценка хода и результата выполнения практической работы на ПЗ №4 Экспертная оценка хода и результата выполнения практической работы на ПЗ №4 Экспертная оценка результата выполнения практической работы на ПЗ №3, 6 Контрольная работа №1 Контрольная работа №2 Экспертная оценка результата выполнения практической работы на ПЗ №8 Экспертная оценка результата выполнения практической работы на ПЗ №9 Контрольная работа№2 Контрольная работа№1 Экспертная оценка результата выполнения практической работы на ПЗ№7 Экспертная оценка результата выполнения практических работ на ПЗ№1,4,5 Контрольная работа№2 |

Областное государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Ульяновский профессионально-педагогический колледж»

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИе

профессия: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

среднее профессиональное образование

г. Ульяновск, 2016

Программа учебной дисциплины разработана в соответствие с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

| РЕКОМЕНДОВАНА на заседании ЦМК Председатель ЦМК ___________ Т.А. Дмитриева (подпись) «08» сентября 2016 г. | Утверждаю заместитель директора по учебной работе ОГБПОУ УППК ___________ И.В. Емелина (подпись) «08» сентября 2016 г. |
| --- | --- |

Автор - разработчик: Л.В. Степанова, преподаватель

Оглавление

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	4

1.	паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы	6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение»	7

3. условия реализации программы дисциплины	13

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины	14

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание учебной дисциплины «Материаловедение» направлено на формирование следующих общих и профессиональных компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки.

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам.

# паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04. Материаловедение

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) по направлению 13.00.00 Электро- и теплоэнергетики.

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной подготовке по профессиям рабочих: слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, электрослесарь по ремонту электрических машин, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина входит в ОП.00 Общепрофессиональный цикл.

Дисциплина является практико-ориентированной. Сформированные в результате освоения программы знания и умения являются базовыми структурными элементами для компетенций, формируемых в профессиональных модулях.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в производстве, по составу, назначению и способу приготовления;

- подбирать основные конструкционные материалы со сходными коэффициентами теплового расширения;

-различать основные конструкционные материалы по физико-механическим и технологическим свойствам.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- виды, свойства и область применения основных конструкционных материалов, используемых в производстве;

- виды прокладочных и уплотнительных материалов;

- виды химической и термической обработки сталей;

- классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных материалов, композиционных материалов;

- методы измерения параметров и определения свойств материалов;

- основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов;

- основные свойства полимеров и их использование;

- способы термообработки и защиты металлов от коррозии.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час;

самостоятельной работы обучающегося 18 часа.

# 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 54 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 36 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия | 10 |
| практические занятия | 7 |
| контрольные работы | 1 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 18 |
| в том числе: |  |
| конспектирование подготовка сообщения выполнение упражнений | 8 4 6 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета |

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Мматериаловедение»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1. Введение | Обучающийся должен уметь: -использовать связь с другими дисциплинами; знать: -цель изучения дисциплины, историю развития, содержание предмета. | 1 |  |
|  | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | 1.1 1.2 1.3 | Цель изучения материаловедения. История развития материаловедения. Содержание предмета. |  | 2 |
| Тема 2. Строение, свойства и методы испытаний металлов | Обучающийся должен уметь: -проводить испытание металлов на: изгиб, сжатие, растяжение, вдавливание, срез; знать: -кристаллическое строение металлов; -процесс кристаллизации, физические, химические и механические свойства; -технологические и эксплуатационные свойства; -назначение, микроанализ, макроанализ рентгеновского, ультразвукового и магнитного метода выявления внутренних дефектов. | 5 |  |
|  | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | 2.1 2.2 2.3 2.4 | Кристаллическое строение металлов. Физические, химические, механические свойства. Технологические и эксплуатационные свойства. Методы испытания. |  | 2 2 2 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: 1. Методы выявления внутренних дефектов без разрушения деталей (микроанализ, макроанализ рентгеновского, ультразвукового и магнитного метода выявления внутренних дефектов) – Конспектирование. 2. Дефекты в кристаллах – Подготовка сообщений. 3. Коррозия, виды защиты от коррозии – Подготовка сообщений | 4 |  |
| Тема 3. Основные теории сплавов | Обучающийся должен уметь: -определять критические точки сплавов; знать: -определение сплавов, компонент, химическое соединение, механическая смесь; -диаграммы состояния сплавов образующих химические соединения; -определение кристаллических точек. | 4 |  |
|  | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 3.1 3.2 3.3 | Характеристика сплавов. Виды сплавов. Диаграммы состояния сплавов. |  | 2 |
|  | Практическое занятие №1 Определение кристаллических решёток структуры металлов. | 2 |  |
| Тема 4. Железоуглеродистые сплавы | Обучающийся должен уметь: -определять и расшифровывать по маркам чугуны и стали; знать: -аллотропические превращения; -краткие сведения о производстве чугуна, стали; -влияние компонентов на свойства чугуна и стали; -свойства серого, белого, высокопрочного чугуна и ковкого чугунов; -классификацию чугунов и маркировку; -свойства углеродистых, конструкционных, инструментальных и легированных сталей; -классификацию и маркировку сталей. | 18 |  |
|  | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 | Аллотропия. Анизотропия. Диаграмма состояния железо-углерод. Классификация чугунов. Состав, свойства чугунов. Марки чугунов. Классификация сталей. Состав, свойства углеродистых, конструкционных и инструментальных сталей. Состав, свойства легированных сталей. |  | 2 2 2 2 2 3 2 2 2 |
|  | Практические занятия: №2 Расшифровка марок чугунов. №3 Расшифровка марок углеродистых, конструкционных сталей обыкновенного качества. №4 Расшифровка марок углеродистых конструкционных качественных сталей. №5 Расшифровка марок углеродистых инструментальных сталей. №6 Расшифровка марок легированных конструкционных сталей. №7 Расшифровка марок легированных инструментальных сталей. Лабораторная работа: №1 Определение твердости металла Бринелля и Роквелла. №2 Испытание металлов на растяжение. №3 Определение микроструктуры чугунов. | 1 1 1 1 1 1 2 2 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: 4. Производство чугуна и стали – Выполнение упражнений. 5. Влияние легирующих элементов на свойства сталей – Конспектирование. 6. Легирующие стали – Выполнение упражнений. 7. Влияние легирующих элементов на превращения в стали – Подготовка сообщений. | 4 |  |
| Тема 5. Твердые сплавы и минералокерамические материалы | Обучающийся должен уметь: -по маркам определить твердые сплавы их свойства и назначения; знать: -изготовление твердых сплавов, минералокерамических материалов и их свойства, марки, применение. | 4 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 | Классификация. Литые твердые сплавы. Порошковая металлургия. Спеченные твердые сплавы. Минералокерамические материалы. |  | 2 |
|  | Практические занятия: №8 Расшифровка марок твердых сплавов. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: 8.Получение порошковых и минералокерамических материалов – Конспектирование. 9.Получение твердых сплавов – Подготовка сообщений. | 2 |  |
| Тема 6. Цветные металлы, их сплавы. Антифрикционные материалы. | Обучающийся должен уметь: -определить сплав и его состав по маркам; знать: - аллюминевые сплавы, силумины и дюралииюмины; -медные сплавы бронзы и латуни, их механические свойства, применения и марки; -свойства применения, маркировку сплавов на основе титана, магния, цинка; -антифрикционные сплавы, их назначения, применения и марки. | 4 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 | Классификация. Алюминий и аллюминевые сплавы. Медь и медные сплавы. Титан, магний, их сплавы. Олово, свинец, цинк и их сплавы. Антифрикционные материалы. |  | 2 |
|  | Практические занятия: №9 Определение и расшифровка марок цветных металлов. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: 10.Сплавы на основе олова, свинца и цинка –Подготовка сообщений. 11.Антифрикционные материалы – Конспектирование. | 2 |  |
| Тема 7. Термическая обработка материалов | Обучающийся должен уметь: -назначить режимы ТО схем для углеродистых и легированных сталей; знать: - назначение, виды ТО и ХТО (закалка, отпуск, отжиг, нормализация, азотирование и другие виды). -дефекты при ТО ХТО. | 11 |  |
|  | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 | Назначение и сущность ТО схем. Виды ТО. Режимы ТО. Влияние ТО на структуру и свойства железоуглеродистых сплавов. Дефекты ТО. Назначение и сущность ХТО. Виды ХТО. |  | 2 2 3 2 2 2 3 |
|  | Лабораторные работы: №4 Определение влияния ТО на механические свойства углеродистых сталей. №5 Определения влияния ХТО на механические свойства сталей. | 2 2 |  |
|  | Практические занятия: №10 Определение критических точек для железоуглеродистых сплавов. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: 12.Термомеханическая обработка, виды. – Подготовка сообщений. 13.Поверхностное упрочнение, виды. – Конспектирование. 14.Отжиг, закалка, отпуск, их виды и дефекты. – Конспектирование. | 3 |  |
| Тема 8. Неметаллические материалы | Обучающийся должен уметь: -применять полученные знания на практике в своей профессии; знать: -классификацию пластмасс, применение, резиновые материалы, свойства, применение, абразивные материалы, свойства и применение; -лакокрасочные и смазочные материалы, классификацию свойства и применения. | 3 |  |
|  | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 | Классификация пластмасс. Структура свойства, применение пластмасс. Древесные материалы. Композиционные материалы. Клеи: классификация, свойства, марки, применение. Смазочные материалы: классификация, свойства, марки, применение. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: 15.Резина, резиновые материалы получение свойства применение –Подготовка сообщений. 16.Абразивные материалы: классификация, свойства, марки применение – Подготовка сообщений. 17.Лакокрасочные материалы: классификация, свойства, применения – Подготовка сообщений. | 2 |  |
| Тема 9. Наплавочные материалы | Обучающийся должен уметь: -по маркировке определить тип наплавочного материала; знать: -назначение и сущность наплавочных материалов, марки и применение. | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | 9.1 9.2 9.3 | Сущность и назначение наплавочных материалов. Виды наплавочных материалов. Маркировка наплавочных материалов. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: 18.Применение наплавочных материалов – Конспектирование. | 1 |  |
| Тема10. Перспективы развития материаловедения | Обучающийся должен уметь: -применять полученные знания на практике в своей профессии; знать: -новые виды материалов с улучшенными свойствами; -способы: снижение металлоемкости производства, снижения вредных влияний на окружающую среду. | 1 |  |
|  | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | 10.1 10.2 10.3 10.4 | Новые виды материалов с улучшенными свойствами. Новейшие материалы для обработки металлов. Вспомогательные материалы с улучшенными свойствами. Снижение вредных влияние на окружающую среду (безотходная технология). |  | 2 |
| Контрольная работа | 1 |  |
| Всего: | 54 |  |

# 3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличие кабинета «Материаловедение».

Оборудование кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- планшеты и образцы материалов, режущего инструмента: токарные, строгальные и долбежные резцы, сверла, зенкеры, зенковки, развертки, зубо- и резьбообрабатывающие режущие инструменты, абразивные материалы;

- образцы материалов для мерительного инструмента: углеродистые и легированные инструментальные стали;

- металлографический микроскоп «Альтами МЕТ 1М» - 2шт;

- твердомер ТКМ-359 – 1шт;

- испытательная машина WP 300 (для испытания механических свойств)-1шт.

Средства обучения: (см КМО)

- Комплект слайдов.

- Учебные фильмы.

- Плакаты.

- Образцы углеродистых, легированных сталей и цветных металлов.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсы

Основные источники:

- А.М. Адаскин, В.М. Зуев Материаловедение учебник, 2-е издание М. «Академия» 2002.-240с.

- А.М. Адаскин, В.М. Зуев Материаловедение учебник, 5-е издание М. «Академия» 2008.-288с.

Дополнительные источники:

- Под редакцией Б.А. Кузмина М. учебник для СПО М. «Машиностроение» 1981.-351с.

- В.М. Никифоров Технология металлов и конструкционные материалы учебник для СПО. Л. «Машиностроение» 1987.-363с.

- А.И. Самоходсткий и др. Материаловедение учебник для СПО М. «Металлургия» 1990.-416с.

- А.П. Жуков, А.И. Малахов Основы металловедения и теории резания учебник для СПО, 2-е издание М. «Высшая школа» 1991.-169с.

- А.А. Черепахин Материаловедение учебник для студентов СПО М. «Академия» 2004.-256с.

- В.М. Зуев Термическая обработка металлов учебник, 5-е издание М. Высшая школа; Изд. центр «Академия» 2001.-288с.

- В.Б. Арзамасов, А.А. Черепахин Материаловедение учебеник для ВУЗов, М. «Экзамен» 2009.-352с.

Справочники:

- В.Н. Заплатин, Ю.И. Сапожников,  А.В. Дубов Справочное пособие по материаловедению (металлообработка) М. «Академия» 2008. -224с.

- О.Е. Осинцив, В.Н. Федоров Медь и медные сплавы отечественные и зарубежные марки,  справочник,  М. «Машиностроение» 2004.-336с.

- А.С. Зубченко Марочник сталей и сплавов, 2-е издание переработанное и дополненное, М. «Машиностроение-1» 2003.-784с.

Интернет-ресурсы:

# http://lib.mexmat.ru/books/72771

- http://www.twirpx.com/file/6147/

- www.materialscience.ru

- materialovede.narod.ru

- www.edu.ru

- courses.edu.nstu.ru

- epa-1-07.ucoz.ru

- vstudent.ru

# 4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
|  | Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. |
| Освоенные умения: |  |
| - определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в производстве, по составу, назначению и способу приготовления; | - экспертная оценка хода и результата выполнения лабораторной работы №3, практических работ №2,3 Контрольная работа |
| - подбирать основные конструкционные материалы со сходными коэффициентами теплового расширения; | - экспертная оценка хода и результата выполнения практической работы №4 Контрольная работа. |
| -различать основные конструкционные материалы по физико-механическим и технологическим свойствам; | - экспертная оценка хода и результата выполнения лабораторных работ №1,2; практических работ №2 -9. Контрольная работа. |
| Освоенные знания: |  |
| - виды, свойства и область применения основных конструкционных материалов, используемых в производстве; | - экспертная оценка результата выполнения лабораторной работы №3; практических работ №2 - 9. Контрольная работа. |
| - виды прокладочных и уплотнительных материалов; | - экспертная оценка результата выполнения. Контрольная работа. |
| - виды химической и термической обработки сталей; | - экспертная оценка результата выполнения лабораторных работ №4,5. практических работ № 10. Контрольная работа. |
| - классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных материалов, композиционных материалов; | - экспертная оценка результата выполнения . Контрольная работа. |
| - методы измерения параметров и определения свойств материалов; | - экспертная оценка результата выполнения лабораторных работ №1,2. Контрольная работа. |
| - основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; | - экспертная оценка результата выполнения практической работы №1, 10. Контрольная работа. |
| - основные свойства полимеров и их использование; | - экспертная оценка результата выполнения Контрольная работа. |
| - способы термообработки и защиты металлов от коррозии. | - экспертная оценка результата выполнения лабораторных работ №4,5. Контрольная работа. |

Областное государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Ульяновский профессионально-педагогический колледж»

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05. ОХРАНА ТРУДА

профессия: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

среднее профессиональное образование

г. Ульяновск, 2016

Программа учебной дисциплины разработана в соответствие с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

| РЕКОМЕНДОВАНА на заседании ЦМК Председатель ЦМК ___________ Т.А. Дмитриева (подпись) «08» сентября 2016 г. | Утверждаю заместитель директора по учебной работе ОГБПОУ УППК ___________ И.В. Емелина (подпись) «08» сентября 2016 г. |
| --- | --- |

Автор - разработчик: С.В. Каменев, преподаватель

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт программы учебной дисциплины	5

2. Структура и содержание учебной дисциплины	7

3. Условия реализации учебной дисциплины	11

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины	13

1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОХРАНА ТРУДА

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, направление подготовки 13.00.00 Электро-и теплоэнергетика

Программа может быть использована на уровне начального профессионального образования.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина входит в ОП.00 Общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических процессов;

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;

- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности;

- использовать экобиозащитную технику.

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- воздействие негативных факторов на человека;

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации.

В рамках учебной дисциплины формируются элементы общих и профессиональных компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки.

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу.

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала.

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам.

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей.

1.4. Количество часов на освоение   программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа;

самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объём часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 54 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 36 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 12 |
| контрольные работы |  |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 18 |
| в том числе: |  |
| Подготовка сообщения | 6 |
| Подготовка доклада | 2 |
| Подготовка реферата | 10 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта |

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объём часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда | Обучающийся должен. Уметь: анализировать статьи Конституции РФ, касающиеся вопросов охраны труда Знать: правовые и организационные основы ОТ на предприятии; статьи Трудового Кодекса РФ, касающиеся вопросов охраны труда; права и обязанности работников в области ОТ | 6 |  |
|  | Содержание учебного материала Документы, регламентирующие охрану труда: Конституция РФ – статьи 37,41,42; Трудовой Кодекс РФ – разделы 4,5,10. Организация охраны труда на предприятиях. Ответственность должностных лиц и работников за нарушение законов об охране труда. | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие №1. Составление схемы на основе анализа документов, регламентирующих охрану труда Конституции РФ – статьи 37,41,42 | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа 1. Органы Государственного надзора, ведомственного и общественного контроля за состоянием охраны труда на предприятиях. Подготовка сообщения | 2 |  |
| Тема 2. Идентификация травмирующих и вредных факторов | Обучающийся должен. Уметь: анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности, оформить акты, расследовать несчастные случаи на основе статей Трудового Кодекса РФ (228-231 Знать: причины воздействия негативных факторов на человека, способы их предупреждения; порядок расследования несчастных случаев | 8 |  |
|  | Содержание учебного материала 1. Производственный травматизм и профзаболевания. Причины воздействия негативных факторов на человека, способы предупреждения. Трудовой Кодекс РФ о несчастных случаях на производстве. 2. Порядок расследования несчастных случаев, оформление материалов расследования, их учёт. Правила оформления акта по форме Н-1 | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие № 2. Оформление акта по форме Н - 1 | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа 2. Описание видов несчастных случаев в производственном помещении. Мероприятия по предупреждению травматизма. Подготовка реферата | 4 |  |
| Тема 3. Условия труда и санитарные нормы | Обучающийся должен. Уметь: раскрыть сущность факторов, влияющих на условия труда на основе статей Трудового Кодекса РФ о режиме труда и отдыха (разделы 4 и 5); пользоваться правилами по охране труда на производстве Знать: факторы, влияющие на условия труда, ПДК и ПДУ; режим труда и отдыха | 6 |  |
|  | Содержание учебного материала Факторы, влияющие на условия труда, их виды. Трудовой Кодекс РФ о режиме труда и отдыха. Санитарно-гигиенические условия труда. Требования к средствам труда и рабочему месту автомеханика (электромонтёра) | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие № 3. Разработка основных правил по охране труда на производстве | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа 3. Основные понятия: условия труда, производственная санитария, гигиена труда. Санитарно – гигиенические условия труда. Подготовка сообщения | 2 |  |
| Тема 4. Методы и средства защиты от опасностей технических систем и технических процессов | Обучающийся должен. Уметь: применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических процессов, использовать экобиозащитную технику Знать: требования, предъявляемые по охране труда к производственному оборудованию; технологическим процессам; категории опасных производственных объектов; правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов | 6 |  |
|  | Содержание учебного материала 1. Требования безопасности к производственным процессам и оборудованию. 2. Средства защиты работников. Мероприятия по экологии | 4 | 2 |
|  | Самостоятельная работа 4. Экология Ульяновской области. Подготовка доклада. | 2 |  |
| Тема 5. Особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности | Обучающийся должен. Уметь: оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте Знать: особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве | 8 |  |
|  | Содержание учебного материала Основные требования по технике безопасности на производстве Классификация условий труда | 2 | 3 |
|  | Практическое занятие № 4. Организация рабочего места на производстве | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа 5. Оказание первой помощи на рабочем месте. Подготовка реферата. | 4 |  |
| Тема 6. Электробезопасность | Обучающийся должен. Уметь: оказать и раскрыть последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему в случае поражения электротоком Знать: основные причины электротравм; правила техники безопасности при работе на электрооборудовании; индивидуальные и технические средства защиты от поражения электротоком | 10 |  |
|  | Содержание учебного материала Виды электротравм, их причины. Классификация помещений по степени опасности. Первая помощь пострадавшему при поражении электротоком | 6 | 3 |
|  | Практическое занятие № 5. отработать алгоритм оказания первой помощи при поражении током | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа 6. Индивидуальные и технические средства защиты человека от поражения электротоком. Подготовка реферата | 2 |  |
| Тема 7 Пожарная безопасность | Обучающийся должен. Уметь: раскрывать последовательность действий в случае пожара Знать: основные причины возникновения пожаров и взрывов; вопросы организации пожарной охраны на производстве; вопросы противопожарной профилактики; средства тушения пожара | 10 |  |
|  | Содержание учебного материала Организация пожарной охраны на производстве. Действия в случае пожара | 6 | 3 |
|  | Практическое занятие № 6. Описание средств и действий тушения пожара | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа 7. Противопожарная профилактика. Средства тушения пожаров и правила пользования ими. Подготовка сообщения | 2 |  |

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охрана труда».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Охрана труда»:

- посадочные места по количеству обучающихся (30 мест);

- рабочее место преподавателя;

- классная доска;

- тематические настенные стенды;

- стенды с экспозиционным материалом;

- шкафы для демонстрационного и раздаточного материала.

Технические средства обучения:

- компьютер;

- ноутбук;

- видеоплеер;

- DVD –плеер;

- мультимедийный проектор;

- телевизор;

- экран навесной (растяжной, стационарный);

- электронные пособия по дисциплине «Охрана труда».

Средства обучения:

- таблицы по дисциплине «Охрана труда»;

- комплект наглядных пособий по дисциплине «Охрана труда».

(см. Комплексно-методическое обеспечение дисциплины Охрана труда»)

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники для преподавателя

- Куликов О.Н. Охрана труда в металлообрабатывающей промышленности: учеб. пособие для проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.- 224 с.

- Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: Учеб. пособие для проф.образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.- 176 c.

- Федеральные законы:  Конституции РФ (статьи 37, 41, 42); Трудовой кодекс РФ (разделы 4,5,10)

Основные источники для обучающихся

1. Куликов О.Н. Охрана труда в металлообрабатывающей промышленности: учеб. пособие для проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.- 224 с.

2.    Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: Учеб. пособие для проф.образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.- 176 c.

Дополнительные источники

- Журнал «Охрана труда и социальное страхование».

- Мичурин А.Я. Сборник нормативно-информационных материалов по охране труда в учреждениях образования. – Пензенский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования, 1997.- 58 с.

- Панов Е.Г., Григорьев Ю.М. Общие вопросы охраны труда. -3-е изд., испр. И доп. – Дубна: Феникс, 2009. – 632с.

- Фатыхов Д.Ф., Белехов А.Н. охрана труда в торговле, общественном питании, пищевых производствах в малом бизнесе и быту. Учеб. пособие для нач. проф. образования. – 3-е изд. Перераб. И доп. – М.: ИРПО; Изд. Центр «Академия», 1999. – 224 с.

Интернет-ресурсы

  - www.oxtrud.narod.ru/ охрана труда

  - www.dnaop.com/html/3488.html - Методика составления инструкций по охране труда на предприятиях и в организациях системы Минлегпрома

  - www.calend.ru/holidays - охрана труда

4. Контроль и оценка результатов освоения

УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения |  |
| Анализировать статьи Конституции РФ, касающиеся вопросов охраны труда | Экспертная оценка результата выполнения практической работы № 1 |
| Оформить акты, расследовать несчастные случаи на основе статей Трудового Кодекса РФ (228-231); анализировать причины воздействия негативных факторов на человек | Экспертная оценка результата выполнения практической работы № 2 |
| Раскрыть сущность статей Трудового Кодекса РФ о режиме труда и отдыха (разделы 3 и 5); пользоваться правилами по охране труда на производстве | Экспертная оценка результата выполнения практических работ № 3-4 |
| Оказать и раскрыть последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему в случае поражения электротоком. | Экспертная оценка результата выполнения практической работы № 5 |
| Раскрывать последовательность действий в случае пожара | Экспертная оценка результата выполнения практической работы № 6 |
| Знания |  |
| Основных документов, регламентирующих охрану труда; статей Трудового Кодекса РФ, касающихся вопросов охраны труда | Тестирование. Экспертная оценка результата выполнения внеаудиторной самостоятельной работы |
| Причин воздействия негативных факторов на человека, способов их предупреждения; порядка расследования несчастных случаев | Тестирование. Экспертная оценка результата выполнения внеаудиторной самостоятельной работы |
| Факторов, влияющих на условия труда; режимов труда и отдыха | Самостоятельная работа. Экспертная оценка результата выполнения внеаудиторной самостоятельной работы |
| Требований, предъявляемых по охране труда к производственному оборудованию; технологическим процессам; категориям опасных производственных объектов | Тестирование. Экспертная оценка результата выполнения внеаудиторной самостоятельной работы |
| Организации рабочего места с учетом требований охраны труда | Тестирование. Экспертная оценка результата выполнения внеаудиторной самостоятельной работы |
| Основных причин электротравм; правил техники безопасности при работе с электрооборудованием; индивидуальных и технических средств защиты от поражения электротоком | Тестирование. Экспертная оценка результата выполнения внеаудиторной самостоятельной работы |
| Вопросов организации пожарной охраны на производстве; вопросов противопожарной профилактики; средств тушения пожара | Дифференцированный зачёт. Экспертная оценка результата выполнения учебной деятельности |

Областное государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Ульяновский профессионально-педагогический колледж»

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

профессия: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

среднее профессиональное образование

г. Ульяновск, 2016

Программа учебной дисциплины разработана в соответствие с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

| РЕКОМЕНДОВАНА на заседании ЦМК Председатель ЦМК ___________ Т.А. Дмитриева (подпись) «08» сентября 2016 г. | Утверждаю заместитель директора по учебной работе ОГБПОУ УППК ___________ И.В. Емелина (подпись) «08» сентября 2016 г. |
| --- | --- |

Автор - разработчик: В.А. Селезнев, преподаватель

Оглавление

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	4

1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	7

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы	7

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»	8

3. условия реализации программы дисциплины	7

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины	13

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание дисциплины ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности» направленно на формирование следующих общих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки.

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу.

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала.

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно техническим картам.

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей.

# 1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Безопасность жизнедеятельности

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) по направлению подготовки 140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника.

Программа может быть использована на уровне начального профессионального образования.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина входит в ОП.00 Общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;

- применять первичные средства пожаротушения;

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии;

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и в экстремальных условиях военной службы;

- оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;

- основы военной службы и обороны государства;

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;

- способы защиты населения от оружия массового поражения;

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке;

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности родственные профессиям СПО;

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час;

самостоятельной работы обучающегося 25 часов.

# 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 76 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 51 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 39 |
| контрольные работы | 3 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 25 |
| в том числе: |  |
| подготовка сообщения | 17 |
| конспектирование | 8 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета |

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические работы и самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Введение | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | 1 | Значение дисциплины в жизнедеятельности человека |  | 1 |
| Тема 1. Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья | В результате изучения материала обучающиеся должны: уметь: ( организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; ( предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; знать: ( основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации. | 13 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 | Окружающая среда, взаимодействие человека с ней. | 2 | 2 |
|  | 2 | Здоровье и здоровый образ жизни. Факторы, способствующие укреплению здоровья. |  | 2 |
|  | 3 | Вредные привычки и их вредное влияние на растущий организм. |  | 2 |
|  | 4 | Репродуктивное здоровье, как составляющая часть здоровья человека, общества. |  | 2 |
|  | 5 | Правила оказания первой помощи пострадавшим. |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | Оказание первой помощи при ушибах, вывихах и переломах. | 2 |  |
|  | Оказание первой помощи пострадавшим на воде. |  |  |
|  | Остановка кровотечения. |  |  |
|  | Контрольная работа № 1 | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Конспектирование: |  |  |
|  | 1. Виды кровотечений. | 4 |  |
|  | 2. Первая помощь при ожогах и обморожениях. | 4 |  |
| Тема 2 Государственная система обеспечения безопасности населения | В результате изучения материала обучающиеся должны: уметь: ( организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; ( предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; ( использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; ( оказывать первую помощь пострадавшим; знать: ( принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных ЧС и в условиях противодействия терроризму, как серьезной угрозе национальной безопасности России; ( основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; ( порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. | 13 |  |
|  | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Чрезвычайные ситуации и их классификация. |  | 2 |
|  | 2 | РСЧС, история становления, организация и задачи. |  |  |
|  | 3 | Характеристика вероятных ЧС в регионе. |  |  |
|  | 4 | Современные виды оружия массового поражения и защита от них. |  |  |
|  | 5 | Оповещения, защитные сооружения и эвакуация как способы защиты населения. |  |  |
|  | 6 | Организация ГО и ЧС в образовательных учреждениях, планирование деятельности. |  |  |
|  | 7 | Правовые основы защиты населения от ЧС мирного и военного времени. Закон РФ и постановления правительства РФ. |  |  |
|  | 8 | Государственные службы на охране здоровья и безопасности населения и территории. |  |  |
|  | Практические занятия Определение границ и структуры зон очагов поражения. Применение первичных средств пожаротушения. Планирование, организация и проведение работ при ликвидации последствии ЧС. Разработка и реализация плана ликвидации последствий аварий на промышленном предприятии. Использование СИЗ и средств коллективной защиты. | 2 |  |
|  | Контрольная работа № 2 | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа Подготовка сообщений: |  |  |
|  | 3. РСЧС: структура, задачи, режимы функционирования. | 4 |  |
|  | 4. Современные средства защиты от ЧС. | 4 |  |
| Тема 3 Основа обороны государства | В результате изучения материала обучающиеся должны: уметь: ( ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; ( применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; ( владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и в экстремальных условиях военной службы; знать: ( основы военной службы и обороны государства; ( организацию и порядок призыва граждан на военною службу и поступления на нее в добровольном порядке; ( основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности родственные профессиям НПО. | 49 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 | История создания Вооруженных Сил РФ. |  | 2 |
|  | 2 | Функции и основное назначение современных ВС РФ. |  | 2 |
|  | 3 | Организационная структура ВС РФ. |  | 2 |
|  | 4 | Основные понятия воинской обязанности. Воинский учет. Организация и проведения первоначальной постановки на воинский учет. |  | 2 |
|  | 5 | Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. Призыв на военную службу. |  | 2 |
|  | 6 | Общие должностные и специальные обязанности военнослужащих. |  | 2 |
|  | 7 | Прохождение военной службы по контракту, альтернативная военная служба; сроки, права и льготы военнослужащих. | 4 | 2 |
|  | 8 | Общие права и обязанности военнослужащих. Виды ответственности. Соблюдения норм международного гуманитарного права. |  | 2 |
|  | 9 | Основные качества личности военнослужащего. |  | 2 |
|  | 10 | Военнослужащий – высококлассный специалист в совершенстве владеющий военной техникой и вооружением. Виды воинской деятельности. |  | 2 |
|  | 11 | Воинская дисциплина. Дисциплинарные и уголовные взыскания за нарушения воинской дисциплины. |  | 2 |
|  | Практические занятия. | 35 |  |
|  | Подготовка к военной службе. | 4 |  |
|  | Организация начальной военной подготовки в войсках. | 4 |  |
|  | Размещение и быт военнослужащих. | 4 |  |
|  | Выполнение обязанностей лиц суточного наряда. | 4 |  |
|  | Организация караульной службы. Обязанности часового. | 4 |  |
|  | Строевая подготовка. | 4 |  |
|  | Тактическая подготовка. | 4 |  |
|  | Стрелковая (огневая) подготовка. | 7 |  |
|  | Контрольная работа № 3 | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка сообщений: | 9 |  |
|  | История развития ВС РФ | 2 |  |
|  | История становления видов ВС РФ | 3 |  |
|  | Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе | 2 |  |
|  | Виды прохождения военной службы и их особенности | 2 |  |
| Всего: | 76 |  |

# 3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность жизнедеятельности».

Оборудование учебного кабинета: стенды «БЖД», «Безопасность на воде», «Пожарная безопасность», «Охрана труда», «Основы военной службы».

Технические средства обучения:

- Мультимедийная система.

- Видеофильмы по тематики БЖД, ОВС и ОТ.

- Приборы радиационной и химической разведки.

- Приборы дозиметрического контроля.

- Противогазы, респираторы и защитные комплекты.

- Индивидуальные аптечки и противохимические пакеты.

- Плакаты, муляжи, макеты (КМО).

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий периодической литературы и Интернет-ресурсов

Основные источники:

- Богоявленский И.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности. - М.:ООО издательство АСТ, 1999. – 384с.

- Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. - М.: ООО издательство АСТ, 1997. – 320с.

- Смирнов А.Т. Основы военной службы. - М.: ООО издательство АСТ, 1999. – 240с.

- Кукин П.П. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда. – М.: Высшая школа, 2001. - 431с.

Дополнительные источники:

- Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ. - М.: Академия, 2004. - 176с.

- Синдеев Ю.Г. Охрана труда (электрики, механики, электронщики, и работники легкой промышленности). – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 192с.

- Дзыбов М.М. Безопасность жизнедеятельности. Сборник документов. – М.: Издательство Д. и К., 1988. – 704с.

# Интернет-ресурсы:

# http://lpmaps.com/

- http://bzhde.ru/

- http://bgd.alpud.ru/bgd_.htm

- http://www.twirpx.com/files/emergency/safe/

- http://www.bezopasnost.edu66.ru/

- http://allbzhd.ru/

- http://bezhede.ru/

- http://ohrana-bgd.narod.ru/

- http://bgd.iate.obninsk.ru/next.htm

# 4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения осуществляется преподавателям в процессе проведения практических занятий, тестирования и выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
|  | Итоговая аттестация: дифференцированный зачет. |
| Освоенные умения |  |
| организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; | Экспертная оценка хода и результата выполнения практических работ № 4-6. |
| предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; | Экспертная оценка хода и результата выполнения практических работ № 5, 6. |
| использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; | Экспертная оценка хода и результата выполнения практических работ № 7. |
| применять первичные средства пожаротушения; | Экспертная оценка хода и результата выполнения практических работ № 4. |
| ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; | Экспертная оценка хода и результата выполнения практических работ № 8 |
| применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; | Экспертная оценка хода и результата выполнения практических работ № 9 |
| владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и в экстремальных условиях военной службы; | Экспертная оценка хода и результата выполнения практических работ № 10 – 12. |
| оказывать первую помощь пострадавшим. | Экспертная оценка хода и результата выполнения практических работ № 1-3. |
| Усвоенные знания: |  |
| принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных ЧС и в условиях противодействия терроризму, как серьезной угрозе национальной безопасности России; | Контрольная работа № 2 |
| основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; | Контрольная работа № 2 |
| основы военной службы и обороны государства; | Контрольная работа № 3 |
| задачи и основные мероприятия гражданской обороны; | Контрольная работа № 2 |
| способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; | Контрольная работа № 2 |
| организацию и порядок призыва граждан на военною службу и поступления на нее в добровольном порядке; | Контрольная работа № 3 |
| основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности родственные профессиям СПО; | Контрольная работа № 3 |
| порядок и правило оказания первой помощи пострадавшим. | Контрольная работа № 1 |

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Ульяновский профессионально-педагогический колледж»

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01. СБОРКА, МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ УЗЛОВ И МЕХАНИЗМОВ ОБОРУДОВАНИЯ, АГРЕГАТОВ, МАШИН, СТАНКОВ И ДРУГОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

г. Ульяновск, 2017 г.

Программа профессионального модуля разработана в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

| РЕКОМЕНДОВАНА цикловой методической комиссией Протокол №1 «07» сентября 2017 г Председатель ЦМК ___________ Г.А. Сунгатуллина (подпись) «07» сентября 2017 г | УТВЕРЖДАЮ ________ А.М. Рахимов приказ от «07» сентября 2017 г. №361а о/д |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАННО

__________________ Ф.Р. Мулюков, начальник ЛРЗ ООО «УАЗ»

МП

Автор - разработчик: Г А Сунгатуллина, преподаватель

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт программы профессионального модуля

«Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого

электрооборудования промышленных организаций»	5

2. Результаты освоения профессионального модуля	7

3. Структура и примерное содержание

профессионального модуля	8

4. Условия реализации программы

профессионально модуля	15

5. Контроль и оценка результатов освоения

профессионального модуля

(вида профессиональной деятельности)	18

1. паспорт ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования

промышленных организаций

1.1. Область применения программы.

Программа профессионального модуля (далее программа) является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) по направлению подготовки 13.00.00 Электро- и теплоэнергетики в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК.1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки.

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.

Программа профессионального модуля может быть использована при повышении квалификации, в дополнительном профессиональном образовании, профессиональной подготовки и переподготовки с базовым уровнем образования – основным общим образованием. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями студентов в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;

уметь:

- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций;

- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линии, проводов и тросов;

- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;

- читать электрические схемы различной сложности;

- выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;

- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом;

- применять безопасные приемы ремонта;

знать:

- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;

- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

- приемы и правила выполнения операций;

- рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования;

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 1083 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки студента – 327 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 218 часа;

самостоятельной работы студента – 109 часов;

учебной практики – 306 часа;

производственной практики – 450 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами видом профессиональной деятельности Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК.1.1. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки |
| ПК 1.2. | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта |
| ПК 1.3. | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
| ПК 1.4. | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| OK 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка студента | Самостоятельная работа студента, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК.1.1.-ПК.1.2. | Раздел 1. Выполнение слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ | 234 | 36 | 8 | 18 | 36 | 36 |
| ПК.1.3.-ПК.1.4. | Раздел 2. Проведение подготовительных работ для сборки электрооборудования и сборка по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования | 849 | 182 | 42 | 91 | 216 | 360 |
| ПК.1.1.-ПК.1.4. | Производственная практика, часов | - |  |  | 450 |
|  | Всего: | 1083 | 218 | 60 | 109 | 306 | 450 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студентов | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 1. Выполнение слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  | 54 |  |
| МДК.01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  | 36 |  |
| 1 семестр (36 часов) |  |
| Тема 1.1. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ | В результате изучения темы студент должен: уметь: выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; знать: слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; приемы и правила выполнения операций; рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования; наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ. Формируемы компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, OK 6, ОК 7, ПК.1.1 |  |  |
|  | Содержание | 24 |  |

|  | 1. Роль и место слесарно-сборочных и электромонтажных работ в промышленном производстве | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Основные операции слесарной обработки, их виды, назначение и применение | 2 | 2 |
|  | 3. Типовые соединения, применяемые в электроустановках | 2 | 3 |
|  | 4. Методы и средства контроля размеров и качества сборки | 2 | 2 |
|  | 5. Размерная слесарная обработка деталей | 2 | 2 |
|  | 6. Требования безопасности выполнения слесарно-сборочных работ | 2 | 2 |
|  | 7. Производство, передача и распределение электроэнергии | 2 | 2 |
|  | 8. Нормативные и рабочая документы электромонтажника | 2 | 2 |
|  | 9. Электрические кабели, провода, шнуры, электроизоляционные материалы и изделия | 2 | 2 |
|  | 10. Монтажные и электроустановочные изделия и детали | 2 | 2 |
|  | 11. Электромонтажные механизмы, инструменты и приспособления | 2 | 2 |
|  | 12. Требования безопасности выполнения электромонтажных работ | 2 | 2 |
|  | Практические занятия | 12 |  |
|  | 1. Определение дефектов при рубке металлов | 4 |  |
|  | 2. Определение дефектов при опиливание металлов | 4 |  |
|  | 3. Составление порядка пайки и лужения | 4 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 1. Правила выполнения приемов разметки. Составление конспекта. 2. Инструменты, применяемые при слесарных работах. Составление кроссворда. 3. Технология сборки разъемных и неразъемных соединений. Составление конспекта. 4. Основные сведения об установках, передающих, распределяющих и потребляющих электроэнергию. Составление таблицы. 5. Электрические кабели, провода, шнуры, электроизоляционные материалы и изделия. Подготовка сообщения. 6. Монтажные и электроустановочные изделия и детали Подготовка сообщения. 7. Электромонтажные механизмы, инструменты и приспособления. Подготовка сообщения. | 18 |  |
| Примерная тематика домашних заданий Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  |
| Учебная практика Виды работ 1. Выполнение разметки различных геометрических фигур. 2. Выполнение разметки крепежного уголка. 3. Выполнение опиливания широких поверхностей. 4. Выполнение работ по ремонту и обслуживанию осветительных электроустановок с применением элементов индустриального монтажа. | 90 |  |
| Производственная практика Виды работ 1. Анализ инструкций по охране труда и технике безопасности при выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ. 2. Разметка пластин под резцы. 3. Выполнение правки и гибки металла. 4. Выполнение вырубания пластин при рубке. 5. Выполнение опиливания сопряженных и параллельных поверхностей. 6. Выполнение сверления на сверлильных станках по разметке (уголки). 7. Выполнение нарезания внутренней резьбы метчиком. 8. Выполнение нарезания наружной резьбы плашкой. 9. Выполнение сборки болтовых и винтовых соединений. 10. Выполнение распайки, лужения, пайки жил проводов. 11. Выполнение оконцевания, соединения и ответвления жил проводов. 12. Выполнение оконцевание алюминиевых жил опрессовкой. 13. Выполнение соединения алюминиевых жил опрессовкой в гильзах. | 30 |  |
| Раздел ПМ 2. Проведение подготовительных работ для сборки электрооборудования и сборка по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования |  | 273 |  |
| МДК.01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций |  | 182 |  |
| 1 семестр (68 часов) |  |
| Тема 2.1. Монтаж и ремонт распределительных электрических сетей, осветительных установок, шинопроводов и заземляющих устройств | В результате изучения темы студент должен: уметь: выполнять ремонт осветительных электроустановок; выполнять монтаж осветительных электроустановок; выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; читать электрические схемы различной сложности; выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия; выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий; ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом; применять безопасные приемы ремонта; знать: технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта электрооборудования. Формируемы компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, OK 6, ОК 7, ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3, ПК.1.4 |  |  |
|  | Содержание | 58 |  |
|  | 1. Классификация помещений с электроустановками | 2 | 2 |
|  | 2. Общие сведения об электрических схемах | 2 | 2 |
|  | 3. Напряжение электрических сетей | 2 | 2 |
|  | 4. Виды электропроводок | 2 | 2 |
|  | 5. Технология монтажа открытых и скрытых электропроводок | 2 | 2 |
|  | 6. Технология монтажа электропроводок на лотках, в коробах и в трубах | 2 | 2 |
|  | 7. Виды муфт для соединения кабелей | 2 | 2 |
|  | 8. Монтаж кабелей в траншее | 2 | 2 |
|  | 9 Технология разделки концов кабелей | 1 | 2 |
|  | 10. Технология монтажа соединительных муфт на кабелях напряжением до 10 кВ | 1 | 2 |
|  | 11. Прокладка кабелей в блоках и на опорных конструкциях | 2 | 2 |
|  | 12. Технология монтажа концевых муфт | 2 | 2 |
|  | 13. Воздушные линии электропередачи | 2 | 2 |
|  | 14. Технология монтажа линии электропередачи | 2 | 2 |
|  | 15. Выполнение сетей для подъемно-транспортных устройств | 2 | 2 |
|  | 16. Основные светотехнические показатели и величины. | 2 | 2 |
|  | 17. Основные требования к производственному освещению | 2 | 2 |
|  | 18. Виды и системы освещения | 2 | 2 |
|  | 19. Источники света | 2 | 2 |
|  | 20. Светильники | 2 | 2 |
|  | 21. Расчет освещенности | 2 | 3 |
|  | 22. Технология монтажа светильников общего применения | 2 | 2 |
|  | 23. Технология монтажа взрывозащищенных светильников | 2 | 2 |
|  | 24. Монтаж осветительных электропроводок и щитков | 2 | 3 |
|  | 25. Шинопровод | 2 | 2 |
|  | 26. Монтаж шинопроводов | 2 | 2 |
|  | 27. Монтаж заземляющих устройств | 2 | 2 |
|  | 28. Ремонт воздушных линий электропередачи | 2 | 2 |
|  | 29. Ремонт кабельных линий | 2 | 2 |
|  | 30. Ремонт осветительных установок | 2 | 2 |
|  | Практические занятия | 10 |  |
|  | 4. Проектирование монтажа скрытой электропроводки | 2 |  |
|  | 5. Проектирование монтажа электропроводки на лотках | 2 |  |
|  | 6. Расчет проводов электрических осветительных электроустановок и их элементов | 2 |  |
|  | 7. Составление и сборка схем осветительных электроустановок и их элементов | 2 |  |
|  | 8. Проектирование монтажа открытого шинопровода | 2 |  |
| 2 семестр (66 часов) |  |
| Тема 2.2. Монтаж электрических аппаратов и машин, трансформаторов | В результате изучения темы студент должен: уметь: выполнять монтаж электрических аппаратов и машин, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций; читать электрические схемы различной сложности; выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия; выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий; знать: технологические процессы сборки и монтажа электрооборудования. Формируемы компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, OK 6, ОК 7, ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3, ПК.1.4 |  |  |
|  | Содержание | 54 |  |
|  | 1. Классификация аппаратуры управления и защиты | 2 | 2 |
|  | 2. Основные требования, предъявляемые к электрическим аппаратам | 2 | 2 |
|  | 3. Основные материалы, применяемые в аппаратостроении | 2 | 2 |
|  | 4. Разъединители, короткозамыкатели и отделители | 2 | 2 |
|  | 5. Выключатели на напряжение выше 1000 В | 2 | 2 |
|  | 6. Предохранители и ограничители | 2 | 2 |
|  | 7. Пусковые и регулирующие аппараты напряжением до 1000 В | 2 | 2 |
|  | 8. Монтаж аппаратов низкого напряжения | 2 | 2 |
|  | 9. Монтаж аппаратов высокого напряжения | 2 | 2 |
|  | 10. Асинхронные машины | 2 | 2 |
|  | 11. Способы пуска асинхронных машин | 2 | 3 |
|  | 12. Синхронные генераторы | 2 | 2 |
|  | 13. Синхронные двигатели | 2 |  |
|  | 14. Способы пуска синхронных машин | 2 | 2 |
|  | 15. Машины постоянного тока | 2 | 2 |
|  | 16. Способы пуска машин постоянного тока | 2 | 2 |
|  | 17. Инженерная подготовка монтажа электрического и электромеханического оборудования | 2 | 2 |
|  | 18. Проверка фундаментов под монтаж | 2 | 2 |
|  | 19. Сушка обмоток электрических машин | 2 | 2 |
|  | 20. Сушка обмоток трансформаторов | 2 | 2 |
|  | 21. Монтаж электрических машин малой и средней мощности | 2 | 2 |
|  | 22. Монтаж крупных электрических машин | 2 | 2 |
|  | 23. Силовые трансформаторы | 2 | 2 |
|  | 24. Автотрансформатор | 2 | 2 |
|  | 25. Монтаж трансформаторов | 2 | 2 |
|  | 26. Монтаж комплексных трансформаторных подстанций | 2 | 2 |
|  | 27. Содержание электромонтажных и пуско-наладочных работ | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы | 6 |  |
|  | 1. Сборка схемы включения двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением | 2 |  |
|  | 2. Сборка схемы включения асинхронного двигателя с фазным ротором | 2 |  |
|  | 3. Сборка схемы асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором | 2 |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 8. Проектирование монтажа электрических аппаратов низкого напряжения | 2 |  |
|  | 9. Проектирование монтажа электрических машин малой мощности | 2 |  |
|  | 10. Проектирование монтажа трансформатора на подстанции | 2 |  |
| 3 семестр (14 часов) |  |
| Тема 2.3. Технология ремонта электрических аппаратов | В результате изучения темы студент должен: уметь: ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом; применять безопасные приемы ремонта; знать: технологические процессы ремонта электрооборудования. Формируемы компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, OK 6, ОК 7, ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3, ПК.1.4 | 14 |  |
|  | Содержание | 2 |  |
|  | 1. Технология ремонта электрических аппаратов | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы | 12 |  |
|  | 4. Ремонт кнопок управления | 2 |  |
|  | 5. Регулирование пусковых реостатов | 2 |  |
|  | 6. Ремонт автоматических выключателей | 2 |  |
|  | 7. Ремонт рубильника | 2 |  |
|  | 8. Ремонт предохранителя | 2 |  |
|  | 9. Ремонт магнитных пускателей | 2 |  |
| 4 семестр (34 часов) |  |
| Тема 2.4. Технология ремонта электрических машин и трансформаторов | В результате изучения темы студент должен: уметь: ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом; применять безопасные приемы ремонта; знать: технологические процессы ремонта электрооборудования. Формируемы компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, OK 6, ОК 7, ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3, ПК.1.4 | 34 |  |
|  | Содержание | 18 |  |
|  | 1. Содержание ремонтов, разборка и дефектация электрических машин | 2 | 2 |
|  | 2. Ремонт сердечников (магнитопроводов) электрических машин | 2 | 2 |
|  | 3. Ремонт корпусов и подшипниковых щитов | 1 | 2 |
|  | 4. Ремонт валов | 1 | 2 |
|  | 5. Ремонт короткозамкнутых обмоток ротора | 2 | 2 |
|  | 6. Ремонт коллекторов и контактных колец | 2 | 2 |
|  | 7. Ремонт обмоток электрических машин | 2 | 2 |
|  | 8. Сборка электрических машин после ремонта | 2 | 2 |
|  | 9. Капитальный ремонт трансформаторов без разборки активной части | 2 | 2 |
|  | 10. Капитальный ремонт трансформаторов с разборки активной части | 2 | 2 |
|  | Практические занятия | 16 |  |
|  | 11. Проектирование перемотки статорной обмотки асинхронного электродвигателя | 2 |  |
|  | 12. Проектирование ремонта стержневого (шинного) ротора | 2 |  |
|  | 13. Проектирование ремонта якоря машин постоянного тока | 2 |  |
|  | 14. Проектирование перемотки обмоток полюсных катушек | 2 |  |
|  | 15. Проектирование ремонта обмоток силовых трансформаторов | 2 |  |
|  | 16. Проектирование магнитопровода силового трансформатора | 2 |  |
|  | 17. Проектирование ремонта переключателя трансформатор | 2 |  |
|  | 18. Проектирование ремонта расширителя трансформатора | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 1. Типы муфт используемых для соединения кабелей. Составление таблицы. 2. Типы изоляторов применяемые для воздушных линий. Подготовка сообщения 3. Опасные факторы источников света. Составление конспекта. 4. Источники света. Составление таблицы. 5. Расположение светильников. Составление конспекта. 6. Схемы управления освещением. Составление конспекта 7. Типы светильников используемых особо опасных помещениях. Подготовка сообщения 8. Типы шинопроводов. Подготовка доклада. 9. Устройства защитного заземления. Составить конспект 10. Типы разъединителей, короткозамыкателей, отделителей. Подготовка доклада. 11. Типы электрических машин. Составление структурной схемы. 12. Современные инструменты, используемые при ремонте электрических машин. Составление таблицы. 13. Современные инструменты, используемые при ремонте трансформатора. Составление таблицы | 91 |  |
| Примерная тематика домашних заданий Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите |  |  |
| Учебная практика Виды работ: 1. Анализ инструкций по охране труда и технике безопасности при организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций. 2. Монтаж схемы последовательного пуска асинхронных электродвигателей. 3. Монтаж схемы грузоподъемных устройств (тельфер, кранбалка). 4. Монтаж схемы квартирной проводки (электросчетчик, светильники ламп накаливания, розетки электрические, коробки ответвительные). | 90 |  |
| Производственная практика Виды работ: 1. Анализ инструкций по охране труда и технике безопасности при организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций 2. Монтаж схемы пуска асинхронного электродвигателя посредством магнитного пускателя (контактора). 3. Монтаж схемы пуска асинхронного электродвигателя посредством магнитного пускателя (контактора) с двух мест 4. Монтаж схемы реверсивного пуска асинхронного электродвигателя. 5. Монтаж схемы светильников ламп люминесцентных. | 360 |  |
| Всего | 1083 |  |

# 4. условия реализации программы

# ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

# Реализация программы модуля предполагает наличие учебных мастерских:

# слесарно-механическая;

# электромонтажная;

# лабораторий:

- технического обслуживания электрооборудования.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории (см. комплексное методическое обеспечение):

- различные виды кабелей, трансформаторов, электрических машин аппаратов;

- комплект плакатов.

- комплект бланков на техническое обслуживание приборов;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия;

- стенды для проведения лабораторных работ;

- измерительные приборы.

Технические средства обучения:

- видеопроектор;

- персональный компьютер;

- экран.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: стенды для проведения лабораторных работ.

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику, которая проводится рассредоточено и производственную практику, которая проводится рассредоточено.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Акимова, Н. А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования [Текст]: учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования/ под общей редакцией Н. Ф. Котеленеца. – девятое издание, стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 304 с.

2. Девочкин, О.В., Лохнин, В.В., Меркулов, Р.В., Смолин, Е.Н. Электрические аппараты [Текст]: учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования/ О.В. Девочкин, В.В. Лохнин, Р.В. Меркулов, Е.Н. Смолин. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

3. Кацман, М. М. Электрические машины [Текст]: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ М. М. Кацман. – 
8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 496 с.

4. Конюхова, Е. А. Электроснабжение объектов [Текст]: учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования/ 
Е. А. Конюхова. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 320 с.

5. Москаленко, В. В. Справочник электромонтера [Текст]: учебное пособие для студентов учреждений начального профессионального образования/
В. В. Москаленко. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 368 с.

6. Нестеренко, В.М., Технология электромонтажных работ [Текст]: учебник для начального профессионального образования/ В.М. Нестеренко, 
А.М. Мысьянов. 7–е издание, стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 592 с.

7. Панфилов, В. А. Электрические измерения [Текст]: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ В. А. Панфилов. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 288 с.

8. Покровский, Б.С., Скакун, В.А. Слесарное дело [Текст]: учебник для начального профессионального образования/ Б.С. Покровский, 
В.А. Скакун. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 320 с.

9. Покровский, Б.С., Слесарно – сборочные работы [Текст]: учебник для начального профессионального образования/ Б.С. Покровский. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 368 с.

10. Сибикин, Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий [Текст]: учебное пособие для студентов учреждений начального профессионального образования/ Ю.Д. Сибикин, 
М. Ю.Сибикин. – 7-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

10. Шишмарев, В.Ю., Шанин, В.И. Электрорадиоизмерения [Текст]: учебник для среднего профессионального образования/ В.Ю. Шишмарев, 
В.И. Шанин. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 336 с.

Дополнительные источники:

1. Киреева, Э. А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем [Текст]: учебник для студентов учреждений начального профессионального образования/ Э.А. Киреева, С.А. Цырук. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 288 с.

2. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. – М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2001, – 
192 с.

3. Соколова, Е. М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника [Текст]: учебное пособие для студентов учреждений начального профессионального образования/ Е. М. Соколова. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 224 с.

4. Покровский, Б.С. Общий курс слесарного дела [Текст]: учебное пособие/ 
Б. С. Покровский, Н. А. Евстигнеев. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 80 с.

5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей [Текст]: – М.: Эксмо, 2007. – 288 с.

6. Правила устройства электроустановок [Текст]: седьмое издание. Все действующие разделы ПУЭ-7. 6-й выпуск, стер. – Новосибирск: Сиб. унив. издательство, 2007. – 512 с.

7. Шишмарев, В. Ю. Электрорадиоизмерения [Текст]: практикум: учебное пособие для студентов учреждений начального профессионального образования/ В. Ю. Шишмарев. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 240 с.

8. Ящура, А.И. Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования [Электронный ресурс]: Справочник/ 
А.И. Ящура – М.: «Издательство НЦ ЭНАС» 2005. – 496 с.

Интернет-ресурсы:

1. Библиотека электромонтера – Книги и справочники из серии [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://bibliozal.ru/sm–biblioteka–elektromontera.php

2. Информационный сайт для электрика [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.electricdom.ru/

3. Книги для электрика [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.electromonter.info/

4. Cайт для инженеров электриков [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.enginer–electric.ru/dokumentacziya.html

5. Сайт электриков | Электрика своими руками | [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.skrutka.ru/sk/karta.php

6. Форум электриков и энергетиков – Каталог сайтов – Энергетика [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.eprussia.ru/katalog/htm/7025.htm

7. Школа для электрика – образовательный сайт [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://electricalschool.info/

8. Электронные книги электроника и электротехника для электриков [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.electrik.org/elbook/

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

# Учебные занятия проводятся в форме лекций, лабораторных и практических занятий в сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой.

# Во время проведения учебных занятий используется информационные технологии.

# Для изучения данного модуля необходимо предварительно изучить дисциплину «Электротехника и электроника»

Учебная практика проводится рассредоточено в учебных мастерских «Слесарно–механической», «Электромонтажной».

Производственная практика проводится рассредоточено на предприятии.

Студентам оказываются консультации.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

# Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): высшее профессиональное образование, соответствующее профилю модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сферы, стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

- инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное образование, соответствующее профилю модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сферы, стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года;

- мастера: должны иметь 5-6 разряд по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сферы, стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

# (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПК.1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки | выполнение слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; выполнение слесарной и механической обработки в пределах различных классов точности и чистоты; выполнение пайки, лужения и другие; слесарные, слесарно-сборочные операций; соблюдение требований безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ. | Экспертное наблюдение в ходе выполнения практической работы. Экспертная оценка выполнение практической работы. Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента в процессе учебной и производственной практики. |
| ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта | проведение подготовительных работ для сборки электрооборудования; демонстрация сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; соблюдение технологических процессов сборки, монтажа, регулировки и ремонта. | Экспертное наблюдение в ходе выполнения лабораторной и практической работы. Экспертная оценка выполнение лабораторной и практической работы. Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента в процессе учебной и производственной практики. |
| ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта | выполнение ремонта осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей; выполнение монтажа осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций; выполнение прокладки кабеля, монтажа воздушных линии, проводов и тросов; выполнение сборки, монтажа и регулировки электрооборудования промышленных предприятий; ремонт электрооборудования промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом; применение безопасных приемов ремонта. | Экспертное наблюдение в ходе выполнения лабораторной и практической работы. Экспертная оценка выполнения лабораторной и практической работы. Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента в процессе учебной и производственной практики. |
| ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования | чтение электрических схем различной сложности; выполнение расчетов и эскизов, необходимых при сборке изделия; составление дефектной ведомости на ремонт электрооборудования. | Экспертное наблюдение в ходе выполнения лабораторной и практической работы. Экспертная оценка выполнение лабораторной и практической работы. Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента в процессе учебной и производственной практики. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - обоснование выбора профессии; - участие в мероприятиях профессиональной направленности; - проектирование индивидуальной траектории профессионального развития | Портфолио. Презентации. Сертификат, свидетельство, диплом. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - определение задач деятельности с учетом поставленных целей и способов их достижений; - структурирование задач деятельности | Интерпретация результатов деятельности студента в процессе освоения. ОПОП, выполнения лабораторных работ, в ходе практических занятий, учебной и производственной практики. Портфолио студента (отзыв работодателя, дневник практики и т.д.). |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - владение алгоритмом анализа рабочей ситуации; - выбор адекватных ситуациям методов и средств контроля, оценки и коррекции собственной деятельности; | Интерпретация результатов деятельности студента в процессе освоения ОПОП, выполнения лабораторных работ, в ходе практических занятий, учебной и |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - проведение контроля, оценки и коррекции собственной деятельности; - выполнение функциональных обязанностей в рамках заданной рабочей ситуации | производственной практики. Отзыв работодателя. |
| ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - владение методами и способами поиска информации; - осуществление оценки значимости информации для выполнения профессиональных задач; - использование информации как средства эффективного выполнения профессиональных задач | Экспертное наблюдение в ходе аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы, решения профессиональных задач при освоении ОПОП. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - владение персональным компьютером; - использование программного обеспечения в решении профессиональных задач; -применение мультимедиа в профессиональной деятельности; - осуществление анализа и оценки информации с использованием информационно-коммуникационных технологий (электронно-методические комплекты, интернет-ресурсы, электронные носители и т.д.) | Экспертное наблюдение в ходе освоения ОПОП. Дифференцированный зачет. Портфолио. Презентации. Проекты. |
| OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - осуществление взаимодействия с коллегами в процессе решения задач; - проявление коллективизма; - владение технологией эффективного общения (моделирование, организация общения, управление общением, рефлексия общения) с коллегами, руководством, клиентами | Экспертное наблюдение в ходе освоения ОПОП. Экспертное наблюдение в ходе формализованных образовательных ситуаций. Тестирование. |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - участие в мероприятиях военно-патриотической направленности; - владение методами, средствами и способами создания безопасных условий безопасности жизнедеятельности; - владение методами и способами оказания помощи, защиты в условия чрезвычайных ситуаций; - владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной жизнедеятельности и в условиях чрезвычайных ситуаций | Портфолио. Экспертное наблюдение в ходе формализованных образовательных ситуаций. Экспертное наблюдение в ходе освоения ОПОП. |

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Ульяновский профессионально-педагогический колледж»

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

г. Ульяновск, 2017 г.

Программа профессионального модуля разработана в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

| РЕКОМЕНДОВАНА цикловой методической комиссией Протокол №1 «07» сентября 2017 г Председатель ЦМК ___________ Г.А. Сунгатуллина (подпись) «07» сентября 2017 г | УТВЕРЖДАЮ ________ А.М. Рахимов приказ от «07» сентября 2017 г. №361а о/д |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАННО

__________________ Ф.Р. Мулюков, начальник ЛРЗ ООО «УАЗ»

МП

Автор - разработчик: Г А Сунгатуллина, преподаватель

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт программы профессионального модуля

«Проверка и наладка электрооборудования»	4

2. Результаты освоения профессионального модуля	6

3. Структура и примерное содержание

профессионального модуля	7

4. Условия реализации программы

профессионально модуля	13

5. Контроль и оценка результатов освоения

профессионального модуля

(вида профессиональной деятельности)	15

1. паспорт ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «Проверка и наладка электрооборудования»

1.1. Область применения программы.

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) по направлению подготовки 13.00.00 Электро- и теплоэнергетики в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проверка и наладка электрооборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу.

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала.

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.

Программа профессионального модуля может быть использована при повышении квалификации, в дополнительном профессиональном образовании, профессиональной подготовки и переподготовки с базовым уровнем образования – основным общим образованием. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями студентов в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- заполнения технологической документации;

- работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами;

уметь:

- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;

- проводить электрические измерения;

- снимать показания приборов;

- проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям;

- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций;

- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линии, проводов и тросов;

- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;

- читать электрические схемы различной сложности;

- выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;

- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом;

- применять безопасные приемы ремонта;

знать:

- общую классификацию измерительных приборов;

- схемы включения приборов в электрическую цепь;

- документацию на техническое обслуживание приборов;

- систему эксплуатации и поверки приборов;

- общие правила технического обслуживания измерительных приборов;

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 357 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки студента – 141 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 94 часов;

самостоятельной работы студента – 47 часов;

учебной практики – 72 часов.

производственной практики – 144 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами видом профессиональной деятельности Проверка и наладка электрооборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу |
| ПК 2.2. | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала |
| ПК 2.3. | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| OK 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка студента | Самостоятельная работа студента, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 2.3. | Раздел 1. Выполнение работ с контрольно-измерительными приборами | 130 | 39 | 7/6 | 19 | 36 | 36 |
| ПК 2.1. – 2.2. | Раздел 2. Организация и проверка оборудования | 227 | 55 | 24/5 | 28 | 36 | 108 |
|  | Производственная практика, часов | - |  |  |  |
| Всего | 357 | 94 | 31/11 | 47 | 72 | 144 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студентов | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 1. Выполнение работ с контрольно-измерительными приборами |  | 58 |  |
| МДК.02.02. Контрольно-измерительные приборы |  | 39 |  |
| 2 семестр (22 часа) |  |
| Тема 1.1. Основы метрологии | В результате изучения темы студент должен: уметь: проводить электрические измерения; снимать показания приборов; знать: общую классификацию измерительных приборов. Формируемые компетенции: ПК2.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6 |  |  |
|  | Содержание | 16 |  |
|  | 1. Физическая величина | 2 | 2 |
|  | 2. Виды и средства измерений | 2 | 2 |
|  | 3. Виды и методы измерений | 2 | 2 |
|  | 4. Точность измерений | 2 | 2 |
|  | 5. Обработка результатов измерений | 2 | 2 |
|  | 6. Общие сведения об измерительных механизмах | 2 | 2 |
|  | 7. Магнитоэлектрические и ферродинамические измерительные механизмы | 1 | 2 |
|  | 8. Электродинамические и электромагнитные измерительные механизмы | 1 | 2 |
|  | 9. Электростатические измерительные механизмы и логометры | 1 | 2 |
|  | 10. Индукционные измерительные механизмы | 1 | 2 |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 1. Анализ элементов конструкции электростатических измерительных механизмов | 2 |  |
|  | 2. Анализ элементов конструкции индукционных измерительных механизмов | 4 |  |
| 3 семестр (17 часа) |  |
| Тема 1.2. Схемы включения приборов в электрическую цепь | В результате изучения темы студент должен: уметь: проводить электрические измерения; снимать показания приборов; знать: схемы включения приборов в электрическую цепь. Формируемые компетенции: ПК2.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6 |  |  |
|  | Содержание | 10 |  |
|  | 1. Преобразователи в электроизмерительных приборах | 2 | 2 |
|  | 2. Методы электрических измерений | 2 | 2 |
|  | 3. Измерение тока и напряжения | 2 | 3 |
|  | 4. Измерения сопротивления различными методами | 2 | 3 |
|  | 5. Измерение электрической мощности и энергии | 2 | 3 |
|  | Лабораторные работы | 7 |  |
|  | 1. Измерение переменных напряжений электронным вольтметром | 2 |  |
|  | 2. Измерение тока амперметрами различных типов | 2 |  |
|  | 3. Измерение мощности и электроэнергии в цепях переменного токов | 3 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 1. Общие технические требования к электроизмерительным приборам. Составление таблицы. 2. Расширение пределов измерений; трансформаторы тока и напряжения, их назначение, конструкции, схемы включения. Подготовка презентации. 3. Устройство и применение логометров. Составление конспекта. 4. Понятие об измерительных преобразователях, их классификация. Составление таблицы. 5. Сведения о цифровых измерительных приборах и аналого-цифровых преобразованиях. Подготовка реферата. 6. Возможные неисправности электроизмерительных приборов и методы их устранения. Составление таблицы. 7. Мостовые методы измерений. Составление конспекта. 8. Современные приборы для измерения мощности и энергии. Подготовка сообщения | 19 |  |
| Примерная тематика домашних заданий Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  |
| Учебная практика Виды работ: 1. Подготовка электроизмерительных приборов. 2. Испытание изоляции осветительной сети мегаомметром. 3. Снятие показаний электрического напряжения. 4. Снятие показаний электрического сопротивления. 5. Ремонт и обслуживание электрооборудования автоматических линий 6. Проведение периодических осмотров электрооборудования. | 36 |  |
| Производственная практика Виды работ: 1. Анализ инструкций по охране труда и технике безопасности при работе с контрольно-измерительными приборами. 2. Проверка освещенности рабочего помещения люксметром. 3. Снятие показаний расхода электроэнергии. 4. Снятие показаний электрического тока. 5. Снятие показаний ампервольтомметром. 6. Ремонт и обслуживание электрооборудования металлорежущих станков. 7. Ремонт и обслуживание электрооборудования специальных станков. 8. Ремонт и обслуживание сварочного электрооборудования. 9. Ремонт и обслуживание термогальванического электрооборудования. 10. Ремонт и обслуживание грузоподъемного электрооборудования. | 36 |  |
| Раздел 2. Организация проверки электрооборудования |  | 83 |  |
| МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования |  | 83 |  |
| 5 семестр (55 часа) |  |
| Тема 2.1. Ведомственный надзор и поверка электроизмерительных приборов | В результате изучения междисциплинарного курс студентов должен: уметь: проводить электрические измерения; снимать показания приборов; проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям; знать: документацию на техническое обслуживание приборов; систему эксплуатации и поверки приборов; общие правила технического обслуживания измерительных приборов. Формируемые компетенции: ПК2.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6 |  |  |
|  | Содержание | 18 |  |
|  | 1. Общие правила технического обслуживания измерительных приборов | 2 | 2 |
|  | 2. Поверка амперметров | 2 | 2 |
|  | 3. Поверка вольтметров | 2 | 2 |
|  | 4. Поверка ваттметров | 2 | 2 |
|  | 5. Поверка и регулировка счетчиков электрической энергии | 2 | 2 |
|  | 6. Поверка фазометров и частотомеров | 2 | 2 |
|  | 7. Поверка омметров и мегаомметров | 2 | 2 |
|  | 8. Поверка мостов, потенциометров, шунтов и добавочных сопротивлений | 2 | 2 |
|  | 9. Поверка измерительных трансформаторов | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы | 12 |  |
|  | 4. Поверка амперметров | 4 |  |
|  | 5. Поверка вольтметров | 4 |  |
|  | 6. Поверка ваттметров | 4 |  |
| Тема 2.2. Организация и технология проверки электрооборудования | В результате изучения междисциплинарного курс студентов должен: уметь: проводить электрические измерения; снимать показания приборов; выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям; знать: документацию на техническое обслуживание приборов; систему эксплуатации и поверки приборов; Формируемые компетенции: ПК2.1, ПК2.2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6 |  |  |
|  | Содержание | 8 |  |
|  | 1. Испытания и наладка осветительных электроустановок | 2 | 3 |
|  | 2. Наименование, виды, нормы и указания испытаний электрических машин переменного тока | 2 | 3 |
|  | 3. Наименование, виды, нормы и указания испытаний электрических машин постоянного тока | 2 | 3 |
|  | 4. Проверка электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям | 2 | 3 |
|  | Лабораторные работы | 12 |  |
|  | 7. Испытание и наладка осветительных электроустановок | 6 |  |
|  | 8. Испытания и пробный пуск электрических машин | 6 |  |
|  | Практические занятия | 5 |  |
|  | 3. Оформление документации на техническое обслуживание приборов | 2 |  |
|  | 4. Проверка электрооборудования на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям | 3 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 1. Мероприятия, проводимые при обслуживании измерительных трансформаторов. Составление алгоритма. 2. Назначение поверки приборов, методы поверки приборов. Составление конспекта. | 26 |  |
| Примерная тематика домашних заданий Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ, отчетов и подготовка к их защите |  |  |
| Учебная практика Виды работ: 1. Составление плана расположения осветительных электроустановок. 2. Выполнение расчетов по освещенности помещений. 3. Выполнение расчетов по определению сечения проводов и кабелей. | 36 |  |
| Производственная практика Виды работ: 1. Анализ инструкций по охране труда и технике безопасности при организация технология проверки электрооборудования 2. Работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций. 3. Проверка светильников перед монтажом. 4. Выполнение индустриального монтажа. 5. Монтаж светильников ламп накаливания. 6. Монтаж светильников ламп люминесцентных. 7. Испытание изоляции осветительной сети. 8. Проверка освещенности люксметром. 9. Наладка осветительных электроустановок. 10. Ремонт и обслуживание сверлильных станков. 11. Ремонт и обслуживание токарно-винторезных станков. 12. Ремонт и обслуживание фрезерных станков. 13. Ремонт и обслуживание расточных станков. 14. Ремонт и обслуживание шлифовальных станков. 15. Ремонт и обслуживание станков полуавтоматов. 16. Ремонт и обслуживание станков специального назначения. | 108 |  |
| Всего | 357 |  |

# 4. условия реализации программы

# ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

# Реализация программы модуля предполагает наличие учебной мастерской «Электромонтажной»; лабораторий:

# Техническое обслуживания электрооборудования;

# Контрольно измерительных приборов.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории (см. комплексное методическое обеспечение):

- комплект бланков на техническое обслуживание приборов;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия;

- стенды для проведения лабораторных работ;

- измерительные приборы;

Технические средства обучения:

- персональный компьютер;

- экран;

- доска.

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику, которая проводится рассредоточено и производственную практику, которая проводится рассредоточено.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Панфилов, В. А. Электрические измерения [Текст]: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ В. А. Панфилов. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 288 с.

2. Шишмарев, В.Ю., Шанин, В.И. Электрорадиоизмерения [Текст]: учебник для среднего профессионального образования/ В.Ю. Шишмарев, В.И. Шанин – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 336 с.

Дополнительные источники:

1. Нефедов, В.И., Сигов, А.С., Битюков, В.К. Электрорадиоизмерения [Текст]: Учебник для учреждений среднего профессионального образования/ В.И. Нефедов, А.С. Сигов, В.К. Битюков. Издательство: Форум, ИНФРА-М, 2004 год – 384 с.

2. Шишмарев В.Ю. Электрорадиоизмерения [Текст]: Практикум: Учебное пособие студентов среднего профессионального образования/ 
В.Ю. Шишмарев. Издательство: Академия, 2006 год – 240 с.

Интернет-ресурсы:

1. Библиотека электромонтера – Книги и справочники из серии [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://bibliozal.ru/sm–biblioteka–elektromontera.php

2. Информационный сайт для электрика [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.electricdom.ru/

3. Книги для электрика [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.electromonter.info/

4. Cайт для инженеров электриков [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.enginer–electric.ru/dokumentacziya.html

5. Сайт электриков | Электрика своими руками | [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.skrutka.ru/sk/karta.php

6. Форум электриков и энергетиков – Каталог сайтов – Энергетика [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.eprussia.ru/katalog/htm/7025.htm

7. Школа для электрика – образовательный сайт [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://electricalschool.info/

8. Электронные книги электроника и электротехника для электриков [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.electrik.org/elbook/

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

# Учебные занятия проводятся в форме лекций, лабораторных и практических занятий в сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой

# Во время проведения учебных занятий используется информационные технологии.

# Для изучения данного модуля необходимо предварительно изучить дисциплину «Электротехника и электроника»

Практика проводится рассредоточено в учебной мастерской «Электромонтажной» и далее на предприятие ОАО УАЗ.

Студентам оказываются консультации.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

# Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): высшее профессиональное образование, соответствующее профилю модуля «Проверка и наладка электрооборудования», опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сферы, стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

# Инженерно-педагогический состав: среднее или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю модуля «Проверка и наладка электрооборудования», опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сферы, стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

# Мастера: должны иметь 5-6 разряд по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)», опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сферы, стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

# (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу | заполнение технологической документации; выполнение работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами; проведение электрических измерений; проверка электрооборудования на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям; выполнение испытания и наладки осветительных электроустановок; соблюдение техники безопасности при выполнении испытания и наладки осветительных электроустановок. | Экспертное наблюдение в ходе выполнения лабораторной и практической работы. Экспертная оценка выполнение лабораторной и практической работы. Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента в процессе учебной и производственной практики. |
| ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала | проведение испытания электрических машин; проведение пробного пуска электрических машин; соблюдение техники безопасности при испытании электрических машин; соблюдение техники безопасности при пуске электрических машин. | Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента в процессе учебной и производственной практики. |
| ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты | оформление документации на техническое обслуживание приборов; поверка приборов и системы эксплуатации; выполнение правил технического обслуживания измерительных приборов. | Экспертное наблюдение в ходе выполнения лабораторной и практической работы. Экспертная оценка выполнение лабораторной и практической работы. Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента в процессе учебной и производственной практики. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - обоснование выбора профессии; - участие в мероприятиях профессиональной направленности; - проектирование индивидуальной траектории профессионального развития | Портфолио. Презентации. Сертификат, свидетельство, диплом. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - определение задач деятельности с учетом поставленных целей и способов их достижений; - структурирование задач деятельности | Интерпретация результатов деятельности студента в процессе освоения ОПОП, выполнения лабораторных работ, в ходе практических занятий, учебной и производственной практики. Портфолио студента (отзыв работодателя, дневник практики и т.д.). |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - владение алгоритмом анализа рабочей ситуации; - выбор адекватных ситуациям методов и средств контроля, оценки и коррекции собственной деятельности; - проведение контроля, оценки и коррекции собственной деятельности; - выполнение функциональных обязанностей в рамках заданной рабочей ситуации | Интерпретация результатов деятельности студента в процессе освоения ОПОП, выполнения лабораторных работ, в ходе практических занятий, учебной и производственной практики. Отзыв работодателя. |
| ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - владение методами и способами поиска информации; - осуществление оценки значимости информации для выполнения профессиональных задач; - использование информации как средства эффективного выполнения профессиональных задач | Экспертное наблюдение в ходе аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы, решения профессиональных задач при освоении ОПОП. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - владение персональным компьютером; - использование программного обеспечения в решении профессиональных задач; -применение мультимедиа в профессиональной деятельности; - осуществление анализа и оценки информации с использованием информационно-коммуникационных технологий (электронно-методические комплекты, интернет-ресурсы, электронные носители и т.д.) | Экспертное наблюдение в ходе освоения ОПОП. Дифференцированный зачет. Портфолио. Презентации. Проекты. |
| OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - осуществление взаимодействия с коллегами в процессе решения задач; - проявление коллективизма; - владение технологией эффективного общения (моделирование, организация общения, управление общением, рефлексия общения) с коллегами, руководством, клиентами | Экспертное наблюдение в ходе освоения ОПОП. Экспертное наблюдение в ходе формализованных образовательных ситуаций. Тестирование. |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - участие в мероприятиях военно-патриотической направленности; - владение методами, средствами и способами создания безопасных условий безопасности жизнедеятельности; - владение методами и способами оказания помощи, защиты в условия чрезвычайных ситуаций; | Портфолио. Экспертное наблюдение в ходе формализованных образовательных ситуаций. |
|  | - владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной жизнедеятельности и в условиях чрезвычайных ситуаций | Экспертное наблюдение в ходе освоения ОПОП. |

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Ульяновский профессионально-педагогический колледж»

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 УСТРАНЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ И НЕПОЛАДОК ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

г. Ульяновск, 2017 г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

РЕКОМЕНДОВАНА

цикловой методической комиссией (ЦМК)

| Председатель ЦМК ___________ Г.А. Сунгатуллина (подпись) «07» сентября 2017 г. | Протокол заседания ЦМК №1 от «07» сентября 2017 г. |
| --- | --- |
| Утверждаю заместитель директора по учебной работе ОГБПОУ УППК ___________ И.В. Емелина (подпись) «07» сентября 2017 г. | Утверждаю заместитель директора по учебно-производственной работе ОГБПОУ УППК ___________ Р.З. Садертдинов (подпись) «07» сентября 2017 г. |

СОГЛАСОВАННО

__________________ Ф.Р. Мулюков, начальник ЛРЗ ООО «УАЗ»

МП

Автор - разработчик: Г.А. Сунгатуллина, преподаватель

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт программы профессионального модуля

«Устранение и предупреждение аварий и неполадок

электрооборудования»	4

2. Результаты освоения профессионального модуля	6

3. Структура и примерное содержание

профессионального модуля	7

4. Условия реализации программы

профессионально модуля	12

5. Контроль и оценка результатов освоения

профессионального модуля

(вида профессиональной деятельности)	15

1. паспорт ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «Устранение и предупреждение аварий и неполадок

электрооборудования»

1.1. Область применения программы.

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) по направлению подготовки 13.00.00 Электро- и теплоэнергетики в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам.

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей.

Программа профессионального модуля может быть использована при повышении квалификации, в дополнительном профессиональном образовании, профессиональной подготовки и переподготовки с базовым уровнем образования – основным общим образованием. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями студента в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств;

уметь:

- разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком;

- производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования: оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;

- устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;

- производить межремонтное обслуживание электродвигателей;

знать:

- задачи службы технического обслуживания;

- виды и причины износа электрооборудования;

- организацию технической эксплуатации электроустановок;

- обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера;

- порядок оформления и выдачи нарядов на работу.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 609 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки студента – 177 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 118 часа;

самостоятельной работы студента – 59 часа;

учебной практики – 144 часа.

# производственной практики – 288 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами видом профессиональной деятельности Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1. | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. |
| ПК 3.2. | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. |
| ПК 3.3. | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| OK 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для НПО)

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка студента | Самостоятельная работа студента, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 3.1 - 3.3 | Раздел ПМ 1. Выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций | 321 | 118 | 42 | 59 | 144 | 288 |
|  | Производственная практика, часов | 288 |  | 288 |
|  | Всего | 609 | 118 | 42 | 97 | 144 | 288 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 1. Выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций. |  | 321 |  |
| МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций. |  | 177 |  |
| 6 семестр (62 часа) |  |
| Тема 1.1. Эксплуатация электрических сетей, пускорегулирующей аппаратуры и распределительных устройств | В результате изучения темы студент должен: уметь: разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования: оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их; устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; знать: виды и причины износа электрооборудования; организацию технической эксплуатации электроустановок; Формируемы компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, OK 6, ОК 7, ПК.3.1,ПК.3.2., ПК.3.3. | 62 |  |
|  | Содержание | 6 |  |
|  | 1. Обслуживание воздушных линий | 2 | 2 |
|  | 2. Обслуживание кабельных линий до 10кВ. | 2 | 2 |
|  | 3. Техническое обслуживание электрических аппаратов | 2 | 3 |
|  | Лабораторные работы | 28 |  |
|  | 1. Техническое обслуживание магнитных пускателей и контакторов | 2 |  |
|  | 2. Техническое обслуживание контроллера | 2 |  |
|  | 3. Техническое обслуживание пусковых реостатов | 2 |  |
|  | 4. Диагностика цеховых электрических сетей | 2 |  |
|  | 5. Техническое обслуживание рубильника | 2 |  |
|  | 6. Техническое обслуживание пакетного переключателя | 2 |  |
|  | 7. Техническое обслуживание путевых выключателей и микровыключателей | 2 |  |
|  | 8.Техническое обслуживание универсальных переключателей | 2 |  |
|  | 9. Техническое обслуживание ключа управления | 2 |  |
|  | 10. Техническое обслуживание автоматического выключателя | 2 |  |
|  | 11. Техническое обслуживание плавкого предохранителя | 2 |  |
|  | 12. Техническое обслуживание теплового реле | 2 |  |
|  | 13. Техническое обслуживание реле тока | 2 |  |
|  | 14. Техническое обслуживание кнопки управления | 2 |  |
|  | Практические занятия | 28 |  |
|  | 1. Разработка алгоритма выполнения обслуживания воздушных линий напряжением до 1000 В. | 2 |  |
|  | 2. Разработка алгоритма приемки в эксплуатацию воздушных линий напряжением до 1000 В. | 2 |  |
|  | 3. Разработка алгоритма выполнения обслуживания воздушных линий напряжением до 110 кВ. | 2 |  |
|  | 4. Разработка алгоритма приемки в эксплуатацию воздушных линий напряжением до 110 кВ. | 2 |  |
|  | 5. Разработка алгоритма выполнения обслуживания кабельных линий до 10кВ. | 2 |  |
|  | 6. Разработка алгоритма выполнения обслуживания цеховых электрических сетей напряжением до 1000 В. | 2 |  |
|  | 7. Разработка алгоритма выполнения эксплуатации осветительных электроустановок. | 2 |  |
|  | 8. Разработка алгоритма выполнения обслуживания распределительных устройств напряжением до 1000 В. | 2 |  |
|  | 9. Разработка алгоритма выполнения обслуживания распределительных устройств напряжением выше 1000 В. | 2 |  |
|  | 10. Разработка алгоритма выполнения осмотра заземляющих устройств. | 2 |  |
|  | 11. Разработка алгоритма выполнения осмотра защитного заземления. | 2 |  |
|  | 12. Разработка алгоритма выполнения текущего ремонта электрических сетей. | 2 |  |
|  | 13. Разработка алгоритма выполнения текущего ремонта электрических аппаратов до 1000 В. | 2 |  |
|  | 14. Разработка алгоритма выполнения текущего ремонта электрических аппаратов выше 1000 В. | 2 |  |
| 6 семестр (56 часов) |  |
| Тема 1.2. Эксплуатация электрических машин | В результате изучения темы студент должен: уметь: разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования: оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их; устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; производить межремонтное обслуживание электродвигателей; знать: виды и причины износа электрооборудования; организацию технической эксплуатации электроустановок; Формируемы компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, OK 6, ОК 7, ПК.3.1, ПК.3.2, ПК.3.3. | 32 |  |
|  | Содержание | 8 |  |
|  | 1. Неисправности машин постоянного тока и способы их устранения. | 2 | 2 |
|  | 2. Неисправности асинхронных электродвигателей и способы их устранения. | 2 | 3 |
|  | 3. Неисправности синхронных машин и способы их устранения. | 2 | 2 |
|  | 4. Эксплуатация автоматизированных электроприводов. | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы | 12 |  |
|  | 5. Диагностика электрического двигателя постоянного тока. | 6 |  |
|  | 6. Диагностика электрического двигателя переменного тока. | 6 |  |
|  | Практические занятия | 12 |  |
|  | 15. Разработка алгоритма выполнения обслуживания асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. | 4 |  |
|  | 16. Разработка алгоритма выполнения обслуживания двигателя постоянного тока. | 4 |  |
|  | 17. Разработка алгоритма выполнения текущего ремонта электрических машин. | 4 |  |
| Тема 1.3. Эксплуатация трансформаторов и трансформаторных подстанций | В результате изучения темы студент должен: уметь: разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования: оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их; устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; знать: виды и причины износа электрооборудования; организацию технической эксплуатации электроустановок; Формируемы компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, OK 6, ОК 7, ПК.3.1, ПК.3.2. | 20 |  |
|  | Содержание | 4 |  |
|  | 1. Техническое обслуживание трансформаторов. | 2 | 2 |
|  | 2. Техническое обслуживание комплектных трансформаторных подстанций. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия | 16 |  |
|  | 18. Разработка алгоритма фазировки силовых трансформаторов. | 4 |  |
|  | 19. Разработка алгоритма выполнения обслуживания силовых трансформаторов. | 4 |  |
|  | 20. Разработка алгоритма выполнения обслуживания комплектных трансформаторных подстанций. | 4 |  |
|  | 21. Разработка алгоритма выполнения текущего ремонта силового трансформатора. | 4 |  |
| Тема 1.6. Общие требования безопасности при обслуживании электроустановок | В результате изучения темы студент должен: уметь: производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования: оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их; знать: организацию технической эксплуатации электроустановок; Формируемы компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, OK 6, ОК 7, ПК.3.1, ПК.3.3. | 6 |  |
|  | Содержание | 4 |  |
|  | 1. Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки | 2 | 2 |
|  | 2. Организация рабочего места | 2 | 2 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 1. Анализ аварийных режимов и отказов оборудования. Составление алгоритма. 2. Причины повреждения: износ, отслоение или выкрашивание слоя баббита, его вплавление, признаки повреждений подшипника электрических машин. Составление таблицы 3. Приборы для проверок электрических машин. Подготовка сообщения. 4. Причины внеочередных осмотров трансформаторов. Составление конспекта. 5. Последовательность разборки трансформаторов в зависимости от его конструкции. Составление алгоритма. | 97 |  |
| Примерная тематика домашних заданий Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  |
| Учебная практика Виды работ: 1. Изучение инструкций по охране труда и технике безопасности при организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций. 2. Анализ графиков технического обслуживания. 3. Проведение планово-предупредительный ремонт (ППР). 4. Проведение технической диагностики электрооборудования. 5. Выполнение пусконаладочных работ. | 144 |  |
| Производственная практика Виды работ: 1. Выполнять анализ графиков техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, проведение планового предупредительного ремонта (ППР) в соответствии с графиком. 2. Выполнять межремонтное техническое обслуживание электрооборудования. 3. Выполнять оформление ремонтных нормативов, категорий ремонтной сложности и определения их. 4. Выполнять устранение неполадок электрооборудования во время межремонтного цикла. 5. Выполнять межремонтное обслуживание электродвигателей. | 288 |  |
| Всего | 609 |  |

# 4. условия реализации программы

# ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

# Реализация программы модуля предполагает наличие учебных мастерских:

# слесарно-механическая;

# электромонтажная;

# лабораторий:

- технического обслуживания электрооборудования.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории (см. комплексное методическое обеспечение):

- различные виды кабелей, трансформаторов, электрических машин аппаратов;

- комплект плакатов.

- комплект бланков на техническое обслуживание приборов;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия;

- стенды для проведения лабораторных работ;

- измерительные приборы.

Технические средства обучения:

- видеопроектор;

- персональный компьютер;

- экран.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: стенды для проведения лабораторных работ.

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику, которая проводится рассредоточено и производственную практику, которая проводится рассредоточено.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Акимова, Н. А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования [Текст]: учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования/ под общей редакцией Н. Ф. Котеленеца. – девятое издание, стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 304 с.

2. Девочкин, О.В., Лохнин, В.В., Меркулов, Р.В., Смолин, Е.Н. Электрические аппараты [Текст]: учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования/ О.В. Девочкин, В.В. Лохнин, Р.В. Меркулов, Е.Н. Смолин. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

3. Кацман, М. М. Электрические машины [Текст]: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ М. М. Кацман. – 
8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 496 с.

4. Конюхова, Е. А. Электроснабжение объектов [Текст]: учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования/ 
Е. А. Конюхова. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 320 с.

5. Москаленко, В. В. Справочник электромонтера [Текст]: учебное пособие для студентов учреждений начального профессионального образования/
В. В. Москаленко. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 368 с.

6. Нестеренко, В.М., Технология электромонтажных работ [Текст]: учебник для начального профессионального образования/ В.М. Нестеренко, 
А.М. Мысьянов. 7–е издание, стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 592 с.

7. Панфилов, В. А. Электрические измерения [Текст]: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ В. А. Панфилов. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 288 с.

8. Покровский, Б.С., Скакун, В.А. Слесарное дело [Текст]: учебник для начального профессионального образования/ Б.С. Покровский, 
В.А. Скакун. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 320 с.

9. Покровский, Б.С., Слесарно – сборочные работы [Текст]: учебник для начального профессионального образования/ Б.С. Покровский. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 368 с.

10. Сибикин, Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий [Текст]: учебное пособие для студентов учреждений начального профессионального образования/ Ю.Д. Сибикин, 
М. Ю.Сибикин. – 7-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

10. Шишмарев, В.Ю., Шанин, В.И. Электрорадиоизмерения [Текст]: учебник для среднего профессионального образования/ В.Ю. Шишмарев, 
В.И. Шанин. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 336 с.

Дополнительные источники:

1. Киреева, Э. А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем [Текст]: учебник для студентов учреждений начального профессионального образования/ Э.А. Киреева, С.А. Цырук. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 288 с.

2. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. – М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2001, – 
192 с.

3. Соколова, Е. М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника [Текст]: учебное пособие для студентов учреждений начального профессионального образования/ Е. М. Соколова. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 224 с.

4. Покровский, Б.С. Общий курс слесарного дела [Текст]: учебное пособие/ 
Б. С. Покровский, Н. А. Евстигнеев. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 80 с.

5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей [Текст]: – М.: Эксмо, 2007. – 288 с.

6. Правила устройства электроустановок [Текст]: седьмое издание. Все действующие разделы ПУЭ-7. 6-й выпуск, стер. – Новосибирск: Сиб. унив. издательство, 2007. – 512 с.

7. Шишмарев, В. Ю. Электрорадиоизмерения [Текст]: практикум: учебное пособие для студентов учреждений начального профессионального образования/ В. Ю. Шишмарев. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 240 с.

8. Ящура, А.И. Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования [Электронный ресурс]: Справочник/ 
А.И. Ящура – М.: «Издательство НЦ ЭНАС» 2005. – 496 с.

Интернет-ресурсы:

1. Библиотека электромонтера – Книги и справочники из серии [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://bibliozal.ru/sm–biblioteka–elektromontera.php

2. Информационный сайт для электрика [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.electricdom.ru/

3. Книги для электрика [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.electromonter.info/

4. Cайт для инженеров электриков [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.enginer–electric.ru/dokumentacziya.html

5. Сайт электриков | Электрика своими руками | [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.skrutka.ru/sk/karta.php

6. Форум электриков и энергетиков – Каталог сайтов – Энергетика [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.eprussia.ru/katalog/htm/7025.htm

7. Школа для электрика – образовательный сайт [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://electricalschool.info/

8. Электронные книги электроника и электротехника для электриков [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.electrik.org/elbook/

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

# Учебные занятия проводятся в форме лекций, лабораторных и практических занятий в сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой.

# Во время проведения учебных занятий используется информационные технологии.

# Для изучения данного модуля необходимо предварительно изучить дисциплину «Электротехника и электроника»

Учебная практика проводится рассредоточено в учебных мастерских «Слесарно–механической», «Электромонтажной».

Производственная практика проводится рассредоточено на предприятии.

Студентам оказываются консультации.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

# Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): высшее профессиональное образование, соответствующее профилю модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сферы, стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

- инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное образование, соответствующее профилю модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сферы, стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года;

- мастера: должны иметь 5-6 разряд по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сферы, стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

# (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования | исследование графиков технического обслуживания электрооборудования; исследование графиков ремонта электрооборудования; проведение плановых предупредительных ремонтов (ППР) в соответствии с графиком. | Экспертное наблюдение в ходе выполнения лабораторной и практической работы. Экспертная оценка выполнения лабораторной и практической работы. Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента в процессе учебной и производственной практики. |
| ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам | проведение межремонтного технического обслуживания электрооборудования; оформление ремонтных нормативов, категорий ремонтной сложности и определения их; выполнение межремонтного обслуживания электродвигателей. | Экспертное наблюдение в ходе выполнения лабораторной и практической работы. Экспертная оценка выполнение лабораторной и практической работы. Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента в процессе учебной и производственной практики. |
| ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей | нахождение неисправности электрооборудования устранение неполадок электрооборудования во время межремонтного цикла; замена деталей неподлежащих ремонту. | Экспертное наблюдение в ходе выполнения лабораторной и практической работы. Экспертная оценка выполнения лабораторной и практической работы. Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента в процессе учебной и производственной практики. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - обоснование выбора профессии; - участие в мероприятиях профессиональной направленности; - проектирование индивидуальной траектории профессионального развития | Портфолио. Презентации. Сертификат, свидетельство, диплом. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - определение задач деятельности с учетом поставленных целей и способов их достижений; - структурирование задач деятельности | Интерпретация результатов деятельности студента в процессе освоения ОПОП, выполнения лабораторных работ, в ходе практических занятий, учебной и производственной практики. Портфолио студента (отзыв работодателя, дневник практики и т.д.). |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - владение алгоритмом анализа рабочей ситуации; - выбор адекватных ситуациям методов и средств контроля, оценки и коррекции собственной деятельности; - проведение контроля, оценки и коррекции собственной деятельности; - выполнение функциональных обязанностей в рамках заданной рабочей ситуации | Интерпретация результатов деятельности студента в процессе освоения ОПОП, выполнения лабораторных работ, в ходе практических занятий, учебной и производственной практики. Отзыв работодателя. |
| ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - владение методами и способами поиска информации; - осуществление оценки значимости информации для выполнения профессиональных задач; - использование информации как средства эффективного выполнения профессиональных задач | Экспертное наблюдение в ходе аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы, решения профессиональных задач при освоении ОПОП. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - владение персональным компьютером; - использование программного обеспечения в решении профессиональных задач; -применение мультимедиа в профессиональной деятельности; - осуществление анализа и оценки информации с использованием информационно-коммуникационных технологий (электронно-методические комплекты, интернет-ресурсы, электронные носители и т.д.) | Экспертное наблюдение в ходе освоения ОПОП. Дифференцированный зачет. Портфолио. Презентации. Проекты. |
| OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - осуществление взаимодействия с коллегами в процессе решения задач; - проявление коллективизма; - владение технологией эффективного общения (моделирование, организация общения, управление общением, рефлексия общения) с коллегами, руководством, клиентами | Экспертное наблюдение в ходе освоения ОПОП. Экспертное наблюдение в ходе формализованных образовательных ситуаций. Тестирование. |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - участие в мероприятиях военно-патриотической направленности; | Портфолио. |
|  | - владение методами, средствами и способами создания безопасных условий безопасности жизнедеятельности; - владение методами и способами оказания помощи, защиты в условия чрезвычайных ситуаций; | Экспертное наблюдение в ходе формализованных образовательных ситуаций. |
|  | - владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной жизнедеятельности и в условиях чрезвычайных ситуаций | Экспертное наблюдение в ходе освоения ОПОП. |

Областное государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Ульяновский профессионально-педагогический колледж»

программа учебной практики

13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

г. Ульяновск, 2017 г.

| РЕКОМЕНДОВАНА цикловой методической комиссией Протокол №1 «07» сентября 2017 г Председатель ЦМК ___________ Г.А. Сунгатуллина (подпись) «07» сентября 2017 г | УТВЕРЖДАЮ ________ А.М. Рахимов приказ от «07» сентября 2017 г. №361а о/д |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАННО

__________________ Ф.Р. Мулюков, начальник ЛРЗ ООО «УАЗ»

МП

Автор - разработчик: Г А Сунгатуллина, преподаватель

А.И. Осипов, мастер производственного обучения

О.В. Горшкова, мастер производственного обучения

Оглавление

I. Паспорт программы учебной практики	4

1.1Область применения программы	4

1.2.Цели и задачи учебной практик	4

1.3. Количество часов на освоение учебной практики:	4

II. Тематический план и содержание учебной практики	.5

III. Условия реализации учебной практики	19

3.1 Требования к материально – техническому обеспечению	19

3.2.  Информационное обеспечение обучения	22

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики	23

V. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ…………...…..24

# 1. Паспорт программы учебной практики

## Область применения программы

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

## Цели и задачи учебной практики

С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) обучающийся в ходе освоения программы учебной практики должен:

иметь практический опыт:

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;

- заполнения технологической документации;

- работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами;

- выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрообору-дования промышленных организаций:

- ТО осветительных электроустановок;

- ТО кабельных линий, воздушных линий;

- ТО пускорегулирующей аппаратуры;

- ТО трансформаторов и трансформаторных подстанций;

- ТО электрических машин;

- ТО распределительных устройств.

## Количество часов на освоение учебной практики: 522 часа.

# 2. Тематический план и содержание

# учебной практики

| Наименование профессионального модуля, тем | Содержание учебного материала | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| ПМ.01. Сборка, монтаж, регулиров ка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электро- оборудования промышленных организаций. |  | 306 |
| Тема 01.1. Выполнение слесарных, слесарно-сбо- рочных и электромонтажных работ. | Обучающийся должен уметь: безопасно выполнять слесарные, слесарно-сборочные и электромонтажные работы; соблюдать правила поведения в учебно-производственных мастерских; соблюдать требования к профессии; выполнять производственные задачи; организовывать рабочее мест. Содержание учебного материала: требования охраны труда и ТБ при выполнении слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; устройство и назначение слесарного и электромонтажного инструмента; организации рабочего места; | 6 |
| Тема 01.1.1. Экскурсия на предприятие ООО «Ульяновский автомобильный завод» | Обучающийся должен уметь: соблюдать ПДД, безопасного передвижения по предприятию, правила ТБ; Правила поведения в общественном месте; Содержание учебного материала: Правила дорожного движения; Требования ТБ, инструкции ОТ; История предприятия; Перечень выпускаемой продукции; | 6 |
| Тема 01.2. Слесарная и механическая обработка в пределах различных классов точности и чистоты. | Обучающийся должен уметь: соблюдать правила ТБ и организовать рабочее место при выполнении слесарной и механической обработки различных классов точности и чистоты; читать и соотносить чертежи; выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; пользоваться слесарным инструментом. Содержание учебного материала: правила ТБ при выполнении слесарной и механической обработки различных классов точности и чистоты. слесарные инструменты и приспособления; технология выполнения слесарной и механической обработки в пределах различных классов точности и чистоты. | 6 |
| Тема 01.2.1. Разметка плоскостная. | Обучающийся должен уметь: соблюдать правила ТБ и организовать рабочее место при выполнении разметки; читать чертежи, технологические карты; пользоваться разметочным инструментом; Содержание учебного материала: правила ТБ при разметке; инструменты и приспособления; технология выполнения разметки; | 6 |
| Тема 01.2.2. Рубка металла. | Обучающийся должен уметь: соблюдать правила ТБ и организовать рабочее место при выполнении рубки металла; выполнять рубку металла. Содержание учебного материала: правила ТБ при рубке металла; технология рубки металла; инструменты и приспособления. | 6 |
| Тема 01.2.3. Правка, гибка металла. | Обучающийся должен уметь: соблюдать правила ТБ и организовать рабочее место при ТБ при правке, гибке металла; выполнять правку, гибку металла; Содержание учебного материала: правила ТБ при правке, гибке металла; технология правки, гибки металла; | 12 |
| Тема 01.2.4. Резка металла. | Обучающийся должен уметь: соблюдать правила ТБ и организовать рабочее место при выполнении резки металла; пользоваться инструментом; выполнять резку металла ножницами и ножовкой по металлу. Содержание учебного материала: требования ТБ при резке металла; технология резки металла; инструменты и приспособления. | 12 |
| Тема 01.2.5. Сверление. Управление сверлильным станком. | Обучающий должен уметь: соблюдать правила ТБ и организовать рабочее место при сверлении, управлении станком; организовать рабочее место; затачивать различные сверла; выполнять сверление листового металла; Содержание учебного материала: правила ТБ при сверлении; сущность сверления; технология сверления различных материалов. | 12 |
| Тема 01.2.6. Опиливание плоских поверхностей. Опиливание окружности. Подгонка. | Обучающийся должен уметь: соблюдать правила ТБ и организовать рабочее место при опиливании. выполнять опиливание металла; опиливание криволинейных поверхностей; Содержание рабочего материала: правила ТБ при опиливании; сущность опиливания; виды напильников, назначение технология выполнения опиливания. | 12 |
| Тема 01.2.7. Зенкование. Развертывание. | Обучающийся должен уметь: соблюдать правила ТБ и организовать рабочее место при зенковании и развертывании отверстий; выполнять зенкование и развертывание; выполнять заточку режущего инструмента; Содержание учебного материала: правила ТБ при зенковании и развертывании; технология заточки режущего инструмента; технология зенкования и развертывания. | 12 |
| Тема 01.2.8. Зенкование. Развертывание. | Обучающийся должен уметь: соблюдать правила ТБ при выполнении зенкования и развертывания отверстий; выполнять зенкование и развертывание; выполнять заточку режущего инструмента. Содержание учебного материала: правила ТБ при зенковании и развертывании; технология зенкования и развертывания; | 12 |
| Тема 01.3 Выполнение комплексных работ. | Изготовление молотка слесарного с квадратным бойком. Заготовка. Инструменты и приспособления. Чертеж. Карта технологическая. | 6 |
| Тема 01.3. Пайка, лужение. | Обучающийся должен уметь: соблюдать правила ТБ и организовать рабочее место при выполнении пайки и лужения; выполнять пайку и лужение; подбирать припой и флюсы. Содержание учебного материала: правила ТБ при выполнении пайки и лужения; выбор видов припоя и флюсов; технология выполнения пайка и лужения мягкими припоями. | 12 |
| Тема 01.4. Нарезание резьбы | Обучающийся должен уметь: соблюдать правила ТБ и организовать рабочее место при нарезании резьбы; выполнять нарезание резьбы; Содержание учебного материала: правила ТБ при нарезании резьбы; подбор плашек и метчиков для нарезания наружной и внутренней резьбы; технология выполнения нарезания резьбы. | 12 |
| Тема 01.5. Ремонт осветительных электроустановок. | Обучающийся должен уметь: соблюдать правила ТБ и организовать рабочее место при сборке по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования. Содержание учебного материала: правила ТБ при ремонте подготовительных работы для сборки электрооборудования. виды подготовительных работ для ремонт осветительных электроустановок. | 12 |
| Тема 01.6. Ремонт силовых трансформаторов. | Обучающийся должен уметь: соблюдать правила ТБ и организовать рабочее место при ремонте силовых трансформаторов; выполнять ремонт силовых трансформаторов и трансформаторных подстанций; Содержание учебного материала: ТБ при ремонте силовых трансформаторов. технология ремонта силовых трансформаторов; составление дефектной ведомости. | 12 |
| Тема 01.7. Ремонт электродвигателей. | Обучающийся должен уметь:: соблюдать правила ТБ и организовать рабочее место при выполнении ремонта электродвигателя; выполнять монтаж световой индикации с элементами выполнения пусконаладочных работ. выполнения монтажа схемы пуска асинхронного электродвигателя со световой индикацией. Содержание учебного материала: ТБ при выполнении ремонта электродвигателя; технология ремонта и монтажа схем пуска асинхронного электродвигателя. | 12 |
| Тема 01.8. Ремонт электрических машин переменного и постоянного тока | Обучающийся должен уметь: безопасного выполнения ремонта электрических машин переменного и постоянного тока выполнения ТО электрических машин; выполнять ремонт электрических машин; Содержание учебного материала: правила ТБ при ремонте т электрических машин переменного и постоянного тока; технология ремонта электрических машин; составление дефектной ведомости. | 12 |
| Тема 01.9. Монтаж, осветительных электроустановок; | Обучающийся должен уметь: соблюдать правила ТБ и организовать рабочее место при выполнении монтажа осветительных электроустановок; выполнять монтаж осветительных электроустановок; Содержание учебного материала: ТБ при монтаже осветительных эл. установок; технология монтажа осветительных электроустановок;. | 12 |
| Тема 01.10. Ремонт силовых трансформаторов. | Обучающийся должен уметь: соблюдать правила ТБ и организовать рабочее место при ремонте силовых трансформаторов; выполнять ремонт силовых трансформаторов; составлять дефектную ведомость на ремонт. Содержание учебного материала: ТБ при ремонте силовых трансформаторов; Технология ремонта силовых трансформаторов; дефектная ведомость на ремонт. | 12 |
| Тема 01.11. Монтаж, Комплексных трансформаторных подстанций. | Обучающийся должен уметь: соблюдать правила ТБ и организовать рабочее место при монтаже комплексных трансформаторных подстанций; выполнять монтаж комплексных подстанций. Содержание учебного материала: правила ТБ при монтаже комплексных трансформаторных подстанций технология монтажа комплексных трансформаторных подстанций; составление дефектной ведомости. | 12 |
| Тема 01.12. Прокладка кабеля | Обучающийся должен уметь: соблюдать правила ТБ и организовать рабочее место при прокладке кабельных линий; выполнять электрические расчеты; выполнять прокладку кабеля; Содержание учебного материала: правила ТБ при прокладке кабеля; технология прокладки кабеля; составление карты технологической. | 12 |
| Тема 01.13. Монтаж воздушных линий, проводов и тросов | Обучающийся должен уметь: соблюдать правила ТБ и организовать рабочее место при монтаже воздушных линий; выполнять монтаж воздушных линий. Содержание учебного материала: правила ТБ при монтаже воздушных линий проводов и тросов; технология технического обслуживания воздушных линий, проводов и тросов. составление карты технологической. | 12 |
| Тема 01.14. Чтение электрических схем различной сложности | Обучающийся должен уметь: соблюдать правила ТБ и организовать рабочее место при чтении электрических схем различной сложности; читать схемы электрические различной сложности; читать электрические схемы принципиальные; читать электрические схемы соединений; читать электрические схемы функциональные; читать электрические схемы структурные; читать схемы энергетических устройств; Содержание учебного материала: правила ТБ при чтении и соотнесении электрических схем различной сложности; условные обозначения в электрических схемах; технология чтения электрические схем различной сложности. | 12 |
| Тема 01.15. Выполнение расчетов и эскизов | Обучающийся должен уметь: соблюдать правила ТБ и организовать рабочее место при выполнении расчетов и эскизов; пользоваться инструментами и и приспособления для выполнения расчетов и эскизов; выполнять расчеты и эскизы; Содержание учебного материала: правила ТБ при выполнении расчетов и эскизов; инструменты и приспособления для выполнения расчетов и эскизов технология выполнения расчетов и эскизов; | 12 |
| Тема 01.16. Сборка, монтаж, регулировка электрооборудования промышленных предприятий | Обучающийся должен уметь: соблюдать правила ТБ и организовать рабочее место при сборке, монтаже, регулировке эл. оборудования промышленных предприятий; выполнять сборку, монтажа, регулировку электрооборудования промышленных предприятий; Содержание учебного материала: правила ТБ при сборке, монтаже, регулировке эл. оборудования промышленных предприятий; технология сборки, монтажа, регулировки электрооборудования промышленных предприятий; составление карты технологической. | 12 |
| Тема 01.17. Ремонт электрооборудования промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом | Обучающийся должен уметь: соблюдать правила ТБ и организовать рабочее место при ремонте электрооборудования промышленных предприятий; выполнять ремонт электрооборудования промышленных предприятий; анализировать карту инструкционную. Содержание учебного материала: правила ТБ при ремонте электрооборудования промышленных предприятий; технология ремонта электрооборудования промышленных предприятий. | 12 |
| Тема 01.18. Применение безопасных приемов работы | Обучающийся должен уметь: соблюдать правила ТБ и организовать рабочее место при выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ. Содержание учебного материала: инструкции по ТБ при выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ технология безопасного выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ. | 12 |
| Проверочная работа №1. | Монтаж схемы реверсивного пуска асинхронного электродвигателя по схеме принципиальной. | 6 |
|  | Всего часов: | 306 |
| ПМ.02. Проверка и наладка электро- оборудования. |  | 72 |
| Тема 02.1.1. Испытания и наладка осветительных электроустановок. | Обучающийся должен уметь: соблюдать правила ТБ и организовать рабочее место при проведении испытаний осветительных электроустановок; выполнять испытания осветительных электроустановок. Содержание учебного материала: правила ТБ при проверке и наладке осветительных электроустановок; инструменты, приборы для проведения испытаний осветительных электроустановок; технология проведения испытания осветительных электроустановок. | 6 |
| Тема 02.1.2. Наладка осветительных электроустановок. | Обучающийся должен уметь: соблюдать правила ТБ и организовать рабочее место при выполнении наладки осветительных электроустановок; выполнять пусконаладочные работы; Содержание учебного материала: правила ТБ при проверке и наладке осветительных электроустановок; технология испытания и наладки осветительных электроустановок; технология выполнения пусконаладочных работ по осветительным электроустановкам; Выполнение измерения освещенности помещений люксметром. | 12 |
| Тема 02.2. Проведение электрических измерений | Обучающийся должен уметь: соблюдать правила ТБ и организовать рабочее место при проверке и наладке осветительных электроустановок; выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; выполнять пусконаладочные работ и электротехнических расчетов по определению освещенности помещений. Работы с люксметром. Содержание учебного материала: правила ТБ при наладке осветительных электроустановок; технология выполнения наладки осветительных электроустановок. | 12 |
| Тема 02.3. Снятие показаний приборов | Обучающийся должен уметь: соблюдать правила ТБ и организовать рабочее место при снятии показаний приборов; выполнять снятие показаний приборов; заполнять технологическую документацию; Содержание учебного материала: правила ТБ при снятии показаний приборов; электроизмерительные приборы; технология снятия показаний приборов; технологическая документация при снятии показаний приборов. | 12 |
| Тема 02.4. Проверка электрооборудования на соответствие чертежам. | Обучающийся должен уметь: соблюдать правила ТБ и организовать рабочее место при проверке электрооборудования на соответствие чертежам; выполнять проверку электрооборудования на соответствие чертежам; заполнять технологической документации; Содержание учебного материала: правила ТБ при проверке электрооборудования на соответствие чертежам; приборы, инструменты и приспособления; технология выполнения проверки электрооборудования на соответствие чертежам и заполнение технологической документации. | 12 |
| Тема 02.5. Проверка электрооборудования на соответствие электрическим схемам | Обучающийся должен уметь: соблюдать правила ТБ и организовать рабочее место при проверке электрооборудования на соответствие схемам; выполнять проверку электрооборудования на соответствие электрическим схемам; Содержание учебного материала: правила ТБ при проверке электрооборудование на соответствие схемам; технология выполнения проверки электрооборудования на соответствие схемам и заполнения технологической документации. | 6 |
| Тема 02.4. Проверка электрооборудования на соответствие техническим условиям. | Обучающийся должен уметь: соблюдать правила ТБ и организовать рабочее место при проверке эл. оборудования на соответствие техническим условиям; выполнять проверку электрооборудования на соответствие техническим условиям; Содержание учебного материала: правила ТБ при проверке электрооборудования на соответствие техническим условиям; технология выполнения проверки электрооборудования на соответствие техническим условиям и | 6 |
| Проверочная работа №2. | Монтаж схемы динамического торможения по схеме электрической монтажной (соединений). | 6 |
|  | Всего часов: | 72 |
| ПМ.03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудо-вания |  | 144 |
| Тема 03.1.1. Техническое обслуживание осветительных электроустановок. Пускорегулирующая и защитная аппаратура | Обучающийся должен уметь: - соблюдать правила ТБ и организовать рабочее место при техническом обслуживании защитной аппаратуры; выполнять техническое обслуживание защитной аппаратуры; Содержание учебного материала: правила ТБ при техническом обслуживании осветительных электроустановок; технология технического обслуживания осветительных электроустановок; дефектная ведомость. План ППР. | 12 |
| Тема 03.1.2. Техническое обслуживание осветительных электроустановок. Установочная электроаппаратура | Обучающийся должен уметь: соблюдать правила ТБ и организовать рабочее место при техническом обслуживании установочной электроаппаратуры; выполнять техническое обслуживание установочной электроаппаратуры. Содержание учебного материала: правила ТБ при техническом обслуживании установочной электроаппаратуры; осветительные электроустановки; технология обслуживания установочной электроаппаратуры; | 12 |
| Тема 03.1.3. Техническое обслуживание светильников ламп люминесцентных. | Обучающийся должен уметь: соблюдения правил ТБ и организация рабочего места при обслуживании светильников ламп люминесцентных; выполнения технического обслуживания светильников ламп люминесцентных. Содержание учебного материала: правила ТБ при техническом обслуживании светильников ламп люминесцентных; технология технического обслуживания светильников ламп люминесцентных; | 12 |
| Тема 03.2. Техническое обслуживание кабельных линий. | Обучающийся должен уметь: соблюдать правила ТБ и организовать рабочее место при выполнении технического обслуживания кабельных линий; выполнять расчеты при техническом обслуживании кабельных линий; составлять с карту инструкционную. Содержание учебного материала: правила ТБ при техническом обслуживании кабельных линий; технология технического обслуживания кабельных линий; карта инструкционная. | 12 |
| Тема 03.3.1. Техническое обслуживание воздушных линий. | Обучающийся должен уметь: соблюдать правила ТБ и организовать рабочее место при техническом обслуживании воздушных линий; выполнять техническое обслуживание воздушных линий. анализировать карту инструкционную. Содержание учебного материала: правила ТБ при техническом обслуживании воздушных линий; технология технического обслуживания воздушных линий; карта инструкционная. | 6 |
| Тема 03.3.2. Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры. Аппараты управления и защиты. | Обучающийся должен уметь: соблюдать правила ТБ и организовать рабочее место при выполнении технического обслуживания аппаратов управления и защиты; применять специальные электромонтажные инструменты и приспособления; составлять дефектную ведомость. Содержание учебного материала: правила ТБ при техническом обслуживании аппаратов управления и защиты; специальные электромонтажные инструменты и приспособления; технология технического обслуживания аппаратов управления и защиты; | 12 |
| Тема 03.3.3. Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры. Аппараты защиты | Обучающийся должен уметь: соблюдать правила ТБ и организовать рабочее место при техническом обслуживании пускорегулирующей аппаратуры. Аппараты защиты; выполнять техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры; Содержание учебного материала: правила ТБ при техническом обслуживании пускорегулирующей аппаратуры; технология технического обслуживания пускорегулирующей аппаратуры; | 12 |
| Тема 03.4. Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры. Аппараты управления. | Обучающийся должен уметь: соблюдать правила ТБ и организовать рабочее место при ремонте пускорегулирующей аппаратуры. Аппараты управления. выполнять техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры. составлять дефектную ведомость. выполнять расчетов по токовой нагрузке; Содержание учебного материала: правила ТБ при ремонте пускорегулирующей аппаратуры. Аппараты управления; технология обслуживания пускорегулирующей аппаратуры. Аппараты управления. | 12 |
| Тема 03.5. Ремонт аппаратов управления и защиты. | Обучающийся должен уметь: соблюдать правила ТБ и организовать рабочее место при ремонте аппаратов управл. и защиты; применения электромонтажного инструмента; составления дефектной ведомости. выполнения технического обслуживания. Содержание учебного материала: правила ТБ при ремонте аппаратов управления и защиты; технология ремонта аппаратов управления и защиты. Виды ремонта. | 12 |
| Комплексная работа №2. | Монтаж схемы грузоподъемного механизма с описанием работы электрооборудования, разработкой схемы электрической монтажной на основе схемы электрической принципиальной и предложениями по рационализации. | 6 |
| Тема 03.5.2.. Техническое обслуживание трансформаторов и трансформаторных подстанций. | Обучающийся должен уметь: соблюдать правила ТБ и организовать рабочее место при техническом обслуживании трансформаторов и трансформаторных подстанций. выполнять ТО трансформаторов и трансформаторных подстанций. Содержание учебного материала: правила ТБ при техническом обслуживании трансформаторов технология ТО трансформаторов и трансформаторных подстанций. | 12 |
| Тема 03.6.1. Техническое обслуживание электрических машин | Обучающийся должен уметь: организации рабочего места и соблюдения правил ТБ при техническом обслуживании электрических машин; составления дефектной ведомости. Содержание учебного материала: правила ТБ при техническом обслуживании электрических машин; технология технического обслуживания электрических машин; | 12 |
| Тема 03.6.2. Техническое обслуживание распределительных устройств. | Обучающийся должен уметь: соблюдения правил ТБ при техническом обслуживании распределительных устройств; выполнения технического обслуживания распределительных устройств. Составления дефектной ведомости. Плана ППР. Содержание учебного материала: правила ТБ при техническом обслуживании распределительных устройств; технология технического обслуживания распределительных устройств. Дефектная ведомость. План ППР. | 6 |
| Проверочная работа №3. | Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования металлорежущего станка. Составление дефектной ведомости. | 6 |
|  | Всего часов: | 144 |
|  | Итого: | 522 |

# 3. Условия реализации учебной практики

## 3.1 Требования к материально – техническому обеспечению

Программа учебной практики реализуется в слесарной и электромонтажной учебно-производственных мастерских.

Оборудование слесарной учебной мастерской и рабочих мест мастерской

| № позиции | Наименование | Количество единиц на 25 рабочих мест |
| --- | --- | --- |
| 1 | Верстак слесарный одноместный с подъемными тисками 76И-01 | 25 |
| 2 | Станок вертикально сверлильный | 5 |
| 3 | Станок токарный | 1 |
| 4 | Станок точильный двусторонний | 1 |

Инструмент, приспособления и инвентарь

| № позиции | Наименование | Для индивидуального пользования |
| --- | --- | --- |
| Инструмент измерительный, поверочный и разметочный |
| 1 | Индикатор часового типа ИЧ | - |
| 2 | Кернер | 25 |
| 3 | Линейка измерительная 500мм | - |
| 4 | Линейка поверочная лекальная | 30 |
| 5 | Микрометр гладкий | - |
| 6 | Микрометр резьбовой | - |
| 7 | Нутромер индикаторный | - |
| 8 | Рамка для определения количества пятен при шабрении | 25 |
| 9 | Угольник поверочный лекальный плоский 90° | 25 |
| 10 | Циркуль разметочный | 25 |
| 11 | Чертилка | 25 |
| 12 | Шаблоны для проверки угла заточки зубила, крейцмейсели, сверла | - |
| 13 | Штангенциркуль ШЦ-1 | 25 |
| 14 | Штангенциркуль ШЦ-2 | - |
| Инструмент для ручных работ (слесарный) |
| 1 | Бородок слесарный | 25 |
| 2 | Воротки для метчиков | - |
| 3 | Зубило слесарное | 25 |
| 4 | Крейцмейсель слесарный | 25 |
| 5 | Молоток слесарный стальной(m=400т) | 25 |
| 6 | Надфили (разные) | - |
| 7 | Напильники плоские остроносые или тупоносые с насечкой №0; 1 драчевые | 50 |
| 8 | Напильники плоские остроносые или тупоносые с насечкой №2, 3 личные | 25 |
| 9 | Напильники квадратные с насечкой №0; 1 драчевые | 25 |
| 10 | Напильники квадратные с насечкой №2; 3 личные | 25 |
| 11 | Напильники круглые с насечкой №0; 1 драчевые | 25 |
| 12 | Напильники трехгранные с насечкой №0; 1 драчевые | 25 |
| 13 | Ножницы ручные для резки металла | 25 |
| 14 | Рамка ножовочная ручная | 25 |
| Инструмент для обработки резанием |
| 1 | Зенкеры (разные) | 25 |
| 2 | Сверла (комплект) | 25 |
| 3 | Метчики машинно-ручные (комплект) | 25 |
| 4 | Плашки круглые (разные) | 25 |
| 5 | Полотно ножовочное для металла | 50 |
| 6 | Развертки машинные (разные) | 25 |
| 7 | Труборез универсальный | - |
| Инструмент и приспособления для пайки |
| 1 | Паяльник электрический 36В | 12 |
| 2 | Приставка для паяльника |  |
| 3 | Приспособление для припоя, флюса. |  |
| Инвентарь |
| 1 | Бачок для масла | - |
| 2 | Масленка | - |
| 3 | Очки защитные | 12 |
| 4 | Средства противопожарные (комплект) | - |
| 5 | Шкаф для хранения инструмента | 1 |
| 6 | Шкаф для спецодежды (на группу обучающихся) | 1 |
| 7 | Щетка для чистки напильников | 25 |
| 8 | Щетка-сметка | 12 |
| 9 | Обтирочный материал (ветошь) |  |
| 10 | Ящик для хранения обтирочного материала | - |

Оборудование электромонтажной учебной мастерской

и рабочих мест мастерской

| № позиции | Наименование | Количество единиц на 12 рабочих мест |
| --- | --- | --- |
| 1 | Верстак электромонтажный одноместный | 12 |
| 2 | Станок вертикально сверлильный | 1 |
| 3 | Станок точильный двусторонний | 1 |

Инструмент, приспособления и инвентарь

| № позиции | Наименование | Для индивидуального пользования |
| --- | --- | --- |
| Инструмент измерительный, поверочный и разметочный |
| 1 | Пассатижи | 12 |
|  | Бокорезы | 12 |
|  | Монтерский нож | 12 |
|  | Плоскогубцы | 12 |
|  | Плоскогубцы без насечек | 12 |
|  | Клещи для снятия изоляции МБ -2 |  |
| 2 | Отвертка №1 | 12 |
| 3 | Отвертка №2 | 12 |
| 5 | Линейка измерительная 500мм | 12 |
| 13 | Ножницы ручные для резки металла | 6 |
|  | Дрель электрическая 36 В |  |
| Инструмент и приспособления для пайки |
| 2 | Паяльник электрический 36В | 12 |
| Электроизмерительные приборы |
| 1 | ампервольтметр Ц4315 | - |
| 2 | Мегомметр | 4 |
| 3 | Лампа контрольная | 12 |
| 4 | Амперметр | - |
| 5 | Вольтметр | 12 |
| 6 | Счетчик электрический однофазный | 12 |
| 7 | Счетчик электрический трехфазный | 12 |
|  | Клещи измерительные | 4 |
| Инвентарь |
| 2 | Масленка | - |
| 3 | Очки защитные | - |
| 4 | Средства противопожарные (комплект) | - |
| 5 | Шкаф для хранения инструмента | 1 |
| 6 | Шкаф для спецодежды обучающихся | 1 |
| 8 | Щетка-сметка | 12 |

## 3.2.  Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов

Основные источники:

Основные источники:

1. Акимова, Н. А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования [Текст]: учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования/ под общей редакцией Н. Ф. Котеленеца. – девятое издание, стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 304 с.

2. Девочкин, О.В., Лохнин, В.В., Меркулов, Р.В., Смолин, Е.Н. Электрические аппараты [Текст]: учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования/ О.В. Девочкин, В.В. Лохнин, Р.В. Меркулов, Е.Н. Смолин. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

3. Кацман, М. М. Электрические машины [Текст]: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ М. М. Кацман. – 
8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 496 с.

4. Конюхова, Е. А. Электроснабжение объектов [Текст]: учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования/ 
Е. А. Конюхова. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 320 с.

5. Москаленко, В. В. Справочник электромонтера [Текст]: учебное пособие для студентов учреждений начального профессионального образования/
В. В. Москаленко. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 368 с.

6. Нестеренко, В.М., Технология электромонтажных работ [Текст]: учебник для начального профессионального образования/ В.М. Нестеренко, 
А.М. Мысьянов. 7–е издание, стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 592 с.

7. Панфилов, В. А. Электрические измерения [Текст]: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ В. А. Панфилов. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 288 с.

8. Покровский, Б.С., Скакун, В.А. Слесарное дело [Текст]: учебник для начального профессионального образования/ Б.С. Покровский, 
В.А. Скакун. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 320 с.

9. Покровский, Б.С., Слесарно – сборочные работы [Текст]: учебник для начального профессионального образования/ Б.С. Покровский. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 368 с.

10. Сибикин, Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий [Текст]: учебное пособие для студентов учреждений начального профессионального образования/ Ю.Д. Сибикин, 
М. Ю.Сибикин. – 7-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

10. Шишмарев, В.Ю., Шанин, В.И. Электрорадиоизмерения [Текст]: учебник для среднего профессионального образования/ В.Ю. Шишмарев, 
В.И. Шанин. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 336 с.

Дополнительные источники:

1. Киреева, Э. А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем [Текст]: учебник для студентов учреждений начального профессионального образования/ Э.А. Киреева, С.А. Цырук. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 288 с.

2. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. – М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2001, – 
192 с.

3. Соколова, Е. М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника [Текст]: учебное пособие для студентов учреждений начального профессионального образования/ Е. М. Соколова. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 224 с.

4. Покровский, Б.С. Общий курс слесарного дела [Текст]: учебное пособие/ 
Б. С. Покровский, Н. А. Евстигнеев. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 80 с.

5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей [Текст]: – М.: Эксмо, 2007. – 288 с.

6. Правила устройства электроустановок [Текст]: седьмое издание. Все действующие разделы ПУЭ-7. 6-й выпуск, стер. – Новосибирск: Сиб. унив. издательство, 2007. – 512 с.

7. Шишмарев, В. Ю. Электрорадиоизмерения [Текст]: практикум: учебное пособие для студентов учреждений начального профессионального образования/ В. Ю. Шишмарев. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 240 с.

8. Ящура, А.И. Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования [Электронный ресурс]: Справочник/ 
А.И. Ящура – М.: «Издательство НЦ ЭНАС» 2005. – 496 с.

Интернет-ресурсы:

1. Библиотека электромонтера – Книги и справочники из серии [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://bibliozal.ru/sm–biblioteka–elektromontera.php

2. Информационный сайт для электрика [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.electricdom.ru/

3. Книги для электрика [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.electromonter.info/

4. Cайт для инженеров электриков [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.enginer–electric.ru/dokumentacziya.html

5. Сайт электриков | Электрика своими руками | [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.skrutka.ru/sk/karta.php

6. Форум электриков и энергетиков – Каталог сайтов – Энергетика [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.eprussia.ru/katalog/htm/7025.htm

7. Школа для электрика – образовательный сайт [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://electricalschool.info/

8. Электронные книги электроника и электротехника для электриков [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.electrik.org/elbook/

# 4. Контроль и оценка результатов

# освоения учебной практики

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется мастером производственного обучения в процессе проведения занятия производственного обучения, а также выполнения обучающимися учебно-производственных работ, практических заданий.

| Результаты обучения (освоенный практический опыт) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ. | Экспертная оценка выполнения практических заданий, зачёт по учебной практике. |
| Проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования. | Экспертное наблюдение в ходе занятий учебной практики; зачёт по учебной практике. |
| Сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования. | Экспертная оценка выполнения практических заданий. |
| Заполнения технологической документации. | Экспертное наблюдение в ходе занятий учебной практики. |
| Работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами. | Экспертное наблюдение в ходе занятий учебной практики; зачёт по учебной практике. |
| Выполнения работ по ремонту и техническому обслуживанию осветительных электроустановок. | Экспертная оценка выполнения практических заданий; зачёт по учебной практике. |
| Выполнения работ по ремонту и техническому обслуживанию кабельных линий. | Экспертное наблюдение в ходе занятий учебной практики; зачёт по учебной практике. |
| Выполнения работ по ремонту и техническому обслуживанию, воздушных линий. | Экспертная оценка выполнения практических заданий; зачёт по учебной практике. |
| Выполнения работ по ремонту и техническому обслуживанию пускорегулирующей аппаратуры. | Экспертное наблюдение в ходе занятий учебной практики; зачёт по учебной практике. |
| Выполнения работ по ремонту и тех. обсл. трансформаторов и трансформаторных подстанций. | Экспертная оценка практической деятельности в ходе учебно-практичес-ких занятий; зачёт по учебной практике. |
| Выполнения работ по ремонту и техническому обслуживанию электрических машин. | Экспертная оценка выполнения практических заданий; зачёт по учебной практике. |
| Выполнения работ по ремонту и техническому обслуживанию распределительных устройств. | Экспертная оценка практической деятельности в ходе учебно-практических занятий; зачёт по учебной практике. |

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ

ПМ 01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования

промышленных организаций

| Номер и наименование темы программы | Время на изучение темы | Учебно-производственные работы |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе | Наименование | сложность работ (разряд) | рабочая норма времени | ученическая норма времени | количество работ на одного учащегося | отметка о выполнении |
|  |  | на инструктаж | на тренировочные упражнения | на производственную деятельность |  |  |  |  |  |  |
| Тема 01.1. Слесарные, слесарно-сбороч- ные и электро- монтажные работы. | 6 | 0,5 | 1,5 | 4 | Изготовление пластин под резцы. Изготовление зубила. Изготовление молотка слесарного с квадратным и круглым бойком. Пайка разъемов электрических. | 2 | 1.7 | 6 | 1 |  |
| Тема 01.2. Разметка плос- костная, рубка и резка металла. | 6 | 0,5 | 1,5 | 4 | Изготовление зубила. Изготовление ушек дверных из листового металла. | 2 | 1.7 | 6 | 1 |  |
| Тема 01.3.Правка, гибка металла. | 6 | 0,5 | 1,5 | 4 | Изготовление короба для вытяжной вентиляции | 2 | 1.7 | 6 | 4 |  |
| Тема 01.4 Опиливание металла. | 6 | 0,5 | 1,5 | 4 | Изготовление молотка слесарного с квадратным бойком. | 2 | 1.7 | 6 | 1 |  |
| Тема 01.5. Сверление, зенкование, развертывание. | 6 | 0,5 | 1,5 | 4 | Изготовление молотка слесарного с круглым бойком. Сверление отверстий под рукоятку. | 2 | 1.7 | 6 | 1 |  |
| Тема 01.6. Комплексная работа №1 | 6 | 0,5 | 1,5 | 4 | Изготовление молотка слесарного с квадратным бойком. |  | 1.7 | 6 |  |  |
| Тема 01.7. Пайка, лужение. | 12 | 1 | 3 | 8 | Оконцевание и лужение жил. Пайка жил проводов и кабелей. Пайка разъемов. | 2 | 1.7 | 6 | 5 |  |
| Тема 01.8. Подготовитель-ные работы для сборки электро- оборудования | 12 | 1 | 3 | 8 | Организация рабочего места. Подготовка, провер- ка электроаппаратов на соответствие по токовой нагрузке. | 2 | 1.7 | 6 | 2 |  |
| Тема 01.9. Сборка по схе- мам приборов, узлов и механиз- мов электро- оборудования | 6 | 0,5 | 1,5 | 4 | Монтаж схемы осветительных электроустановок: схема «Люстра», схема «Квартирная проводка» | 3 | 1.7 | 6 | 1 |  |
| Тема 01.10. Монтаж схем электрооборудо- вания. | 12 | 1 | 3 | 8 | Монтаж схем на учебном стенде: «Схема нереверсивного пуска электродвигателя» | 3-4 | 1.7 | 6 | 1 |  |
| Тема 01.11 Ремонт освети- тельных электро- установок. | 12 | 1 | 3 | 8 | Оконцевание и соединение жил проводов и кабелей, осветительных электроустановок. | 2-3 |  |  | 1 |  |
| Тема 01.12 Ремонт силовых трансформа-торов. | 12 | 1 | 3 | 8 | Ремонт трансформаторов; осмотр, снятие показаний измерительных приборов. | 2-3 |  |  | 1 |  |
| Проверочные работы | 6 | 0,5 | 1,5 | 4 | Монтаж схемы реверсив- ного пуска асинхронного электродвигателя. |  | 1.7 | 6 |  |  |

ПМ 02. Испытания и наладка осветительных электроустановок

| Номер и наименование темы программы | Время на изучение темы | Учебно-производственные работы |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе | Наименование | сложность работ (разряд) | рабочая норма времени | ученическая норма времени | количество работ на одного учащегося | отметка о выполнении |
|  |  | на инструктаж | на тренировочные упражнения | на производственную деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПМ.02. Проверка и наладка электро- оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 02.1. Испытания и налад- ка осветительных электроустановок. | 12 | 1 | 3 | 8 | Пробное включение схем осветительных электроустановок. Стенд учебный. | 2 | 4 | 6 | 1 |  |
| Тема 02.2. Электрические измерения. | 12 | 1 | 3 | 8 | Поверка электроизме- рительных приборов. Вольтметр. Амперметр Ампервольтомметр. Ваттметр. | 2 | 4 | 6 | 1 |  |
| Тема 02.3. Показания приборов. | 12 | 1 | 3 | 8 | Снятие показаний измерительных прибо-ров (тока, напряжения, расходаэлектроэнергии | 2 | 4 | 6 | 4 | 11 |

ПМ 03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок

электрооборудования

| Номер и наименование темы программы | Время на изучение темы | Учебно-производственные работы |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе | Наименование | сложность работ (разряд) | рабочая норма времени | ученическая норма времени | количество работ на одного учащегося | отметка о выполнении |
|  |  | на инструктаж | на тренировочные упражнения | на производственную деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПМ.03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрообору-дования |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |
| Тема 02.3. Показания приборов. | 12 | 1 | 3 | 8 | Снятие показаний измерительных прибо-ров (тока, напряжения, сопротивления, мощ- ности, расхода электроэнергии). | 2 | 5 | 6 | 4 |  |
| Тема 02.4. Соответствие электрооборудова-ния чертежам. | 12 | 1 | 3 | 8 | Чтение схем и черте- жей электрических. Соотнесение электро- оборудования схемам и чертежам. | 2 | 5 | 6 | 1 |  |
| Тема 02.5. Соответствие электрооборудова-ния схемам. | 18 | 2 | 6 | 10 | Разработка схемы монтажной на основе схемы принципиальной: «схема динамического торможения». | 2 |  |  | 1 |  |
| Комплексная работа №2. | 18 | 2 | 6 | 10 | Разработка схемы электрической монтаж- ной на основе схемы принципиальной: «схема динамического торможения». Монтаж. | 2 | 5 | 6 | 1 |  |
| Тема 02.6. Соответствие схем электрических принципиальных. | 18 | 2 | 6 | 10 | Разработка схемы электрической принци- пиальной. Соотнесение со схемами монтажны- ми. Монтаж схемы. | 2 | 5 | 6 | 5 |  |
| Тема 02.7. Соответствие схем монтажных (соединений). | 18 | 2 | 6 | 10 | Разработка схемы электрической монтаж- ной (соединений). Соотнесение с электро- оборудованием. | 2 | 5 | 6 | 2 |  |
| Тема 02.8. Соот- ветствие электро- оборудования техническим условиям. | 18 | 2 | 6 | 10 | Монтаж схемы нереверсивного пуска асинхронного электро- двигателя с двух мест. Расчеты по пускорегу- лирующим аппаратам. | 3 |  |  | 1 |  |
| Проверочная работа №2. | 18 | 2 | 6 | 10 | Монтаж схемы пуска асинхронного электро- двигателя с двух мест (элемент эл.оборудова- ния фрезерного станка). Расчеты по ПРА. | 3-4 | 4 | 6 | 1 |  |
| Тема 03.1. Техническое обслуживание осветительных электроустановок. | 18 | 2 | 6 | 10 | Технология техничес- кого обслуживания осветительных электроустановок. Карта технологическая. Расчеты по ПРА. | 2 | 5 | 6 | 1 |  |
| Тема 03.2. Техническое обслуживание светильников ламп люминесцентных. | 18 | 2 | 6 | 10 | Технология технического обслужи- вания светильников ламплюминесцентных. Монтаж схемы подключения группы светиликов с расчетами по аппаратам защиты и освещенности. | 2 | 5 | 6 | 4 |  |
| Тема 03.3. Техническое обслуживание кабельных линий. | 18 | 2 | 6 | 10 | Техническое обслуживание кабельных линий. Измерение сопротив- ления изоляции. | 2 | 5 | 6 | 1 |  |
| Тема 03.4. Техническое обслуживание воздушных линий. | 18 | 2 | 6 | 10 | Технология техничес- кого обслуживания воздушных линий. Периодичность осмотров. Осмотр. | 2 | 5 | 6 | 1 |  |
| Тема 03.5. Техническое обслуживание пускорегулирую-щей аппаратуры. | 18 | 2 | 6 | 10 | Технология технического обслуживания пускорегулирующей аппаратуры. | 7 | 5 | 6 | 10 | 11 |
| Тема 03.6. Техническое обслуживание аппаратов управ- ления и защиты. | 18 | 2 | 6 | 10 | Технология технического обслуживания аппаратов управления и защиты. | 2 | 5 | 6 | 5 |  |
| Комплексная работа №3. | 18 | 2 | 6 | 10 | Монтаж схемы грузоподъемного механизма (тельфер) с анализом работы электрооборудования. | 2 | 5 | 6 | 2 |  |
| Тема 03.7. Тех. обслуживание трансформаторов и трансформаторных подстанций. | 12 | 1 | 3 | 8 | Технология техничес кого обслуживания трансформаторов и трансформаторных подстанций. Осмотр. | 3 | 5 | 6 | 1 |  |
| Тема 03.8. Техническое обслуживание электрических машин | 18 | 2 | 6 | 10 | Технология техничес- кого обслуживания электрических машин постоянного и пере- менного тока. Осмотр. | 3-4 | 5 | 6 | 1 |  |
| Тема 03.9. Техническое обслуживание распределительных устройств. | 12 | 1 | 3 | 8 | Технология техничес- кого обслуживания распределительных устройств. Осмотр. Обслуживание. | 2-3 | 5 | 6 | 1 |  |
| Проверочная работа №3. | 6 | 0,5 | 1,5 | 4 | Пробная работа по техническому обслу- живанию электрообо- рудования станка |  | 5 | 6 |  |  |

Областное государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Ульяновский профессионально-педагогический колледж»

ПРОГРАММА производственной ПРАКТИКИ

13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

(по отраслям)

Ульяновск, 2017 г.

| РЕКОМЕНДОВАНА цикловой методической комиссией Протокол №1 «07» сентября 2017 г Председатель ЦМК ___________ Г.А. Сунгатуллина (подпись) «07» сентября 2017 г | УТВЕРЖДАЮ ________ А.М. Рахимов приказ от «07» сентября 2017 г. №361а о/д |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАННО

__________________ Ф.Р. Мулюков, начальник ЛРЗ ООО «УАЗ»

МП

Автор - разработчик: Г А Сунгатуллина, преподаватель

А.И. Осипов, мастер производственного обучения

О.В. Горшкова, мастер производственного обучения

Оглавление

1. Паспорт программы производственной практики	4

1.1. Область применения программы	4

1.2. Цели и задачи производственной практики по профилю специальности	.4

1.3. Количество часов на производственную практику	4

2. Тематический план и содержание производственной практики	5

3. Условия реализации производственной практики	13

3.1. Общие требования к организации производственной практики	13

3.2. Характеристика рабочих мест	13

3.3. Информационное обеспечение обучения	14

4. Контроль и оценка результатов освоения программы	16

5. Квалификационная характеристика	17

6. Требования к результатам освоения основной

профессиональной образовательной программы	20

# 1. Паспорт программы производственной практики

## 1.1. Область применения программы

Рабочая программа производственной практики является частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП), разработанной в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

## 1.2. Цели и задачи производственной практики по профилю специальности

Целью производственной практики является:

- формирование общих и профессиональных компетенций;

- комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности:

1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

2. Проверка и наладка электрооборудования

3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

По профессии 13.01.10. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (по отраслям).

Задачами производственной практики являются:

- формирование, закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;

- развитие общих и профессиональных компетенций;

- освоение современных производственных процессов, технологий;

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных организационно-правовых норм.

1.3. Количество часов на производственную практику: 882 часа.

2. Тематический план и содержание

производственной практики

| Наименование профессионального модуля, тем | Содержание учебного материала (дидактические элементы) | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| ПМ. 01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций |  | 450 |
| Тема 01.1.1. Слесарная и механическая обработка в пределах различных классов точности | - инструктаж по охране труда и ТБ в отделе по охране труда ООО «УАЗ»; - ознакомление с инструкциями; -развод по рабочим местам; - инструктаж по ТБ на рабочем месте. | 6 |
| Тема 01.1.2. Слесарная обработка в пределах различных классов точности. | - выполнение разметки плоскостной; - инструктаж по охране труда и ТБ; - организация рабочего места; - инструменты и приспособления. | 12 |
| Тема 01.1.3. Слесарная обработка в пределах различных классов точности. | - выполнение рубки и резки металла; - инструктаж по охране труда и ТБ; - организация рабочего места; - инструменты и приспособления. | 12 |
| Тема 01.1.4. Слесарная обработка в пределах различных классов точности. | - выполнение правки и гибки металла; - инструктаж по охране труда и ТБ; - организация рабочего места; - инструменты и приспособления. | 12 |
| Тема 01.1.5. Слесарная обработка в пределах различных классов точности. | - выполнение опиливания металла; - инструктаж по охране труда и ТБ; - организация рабочего места; - инструменты и приспособления. | 12 |
| Тема 01.2.1. Механическая обработка в пределах различных классов точности. | - выполнение сверления; - инструктаж по охране труда и ТБ; - организация рабочего места; - инструменты и приспособления. | 12 |
| Тема 01.2.2. Механическая обработка в пределах различных классов точности. | - выполнение зенкования, зенкерования; - инструктаж по охране труда и ТБ; - организация рабочего места; - инструменты и приспособления. | 12 |
| Тема 01.2.3. Механическая обработка в пределах различных классов точности. | - инструктаж по охране труда и ТБ; - выполнение нарезания резьбы; - - организация рабочего места; - инструменты и приспособления. | 12 |
| Тема 01.3. Выполнение таких видов работ как пайка, лужение и другие. | - инструктаж по охране труда и ТБ; - выполнение распайки, лужения, пайки; - организация рабочего места; - инструменты и приспособления. | 12 |
| Тема 01.5.1. Ремонт осветительных электроустановок. | - инструктаж по охране труда и ТБ; - ремонт осветительных электроустановок; - межремонтное обслуживание; - электромонтажный инструмент; - составление технологической документации | 18 |
| Тема 01.5.2. Ремонт осветительных электроустановок. | - инструктаж по охране труда и ТБ; - ремонт осветительных электроустановок; - ремонт аппараты управления и защиты; - ремонт светильников с лампами накаливания; - выполнение пусконаладочных работ | 18 |
| Тема 01.5.3. Ремонт осветительных электроустановок. | - инструктаж по охране труда и ТБ; - ремонт осветительных электроустановок; - ремонт светильников ламп люминесцентных; - выполнение расчетов, подбор эл.аппаратов; - измерение освещенности люксметром. | 18 |
| Тема 01.6. Ремонт силовых трансформаторов. | - инструктаж по охране труда и ТБ; - обходы и осмотры оборудования; - наружный осмотр трансформаторов; - текущий ремонт подстанций; - наблюдения за измерительными приборами | 18 |
| Тема 01.7.1. Ремонт электродвигателей. | - инструктаж по охране труда и ТБ; - осмотр двигателя измерение вибрации; - отключение, съем кожуха, шкивов; - проверка сопротивления изоляции; - составление дефектной ведомости | 18 |
| Тема 01.7.2. Ремонт электродвигателей. Машины постоянного тока. | - инструктаж по охране труда и ТБ; - проверка работы подшипников; - контролирование состояния щеток; - уход за коллектором и кольцами; - измерение вибрации виброметром. | 18 |
| Тема 01.8.1. Монтаж осветительных электроустановок. | - инструктаж по охране труда и ТБ; - монтаж осветительных электроустановок; - подбор аппаратов управления и защиты; - монтаж схемы с лампами накаливания; - монтаж светильников ламп люминесцентных; - технологическая документация. | 18 |
| Тема 01.8.2. Прокладка кабеля. | - инструктаж по охране труда и ТБ - выполнение прокладки кабеля; -подготовительные операции; -наряд-допуск на прокладку кабеля; - контроль выполнения прокладки кабеля. | 18 |
| Тема 01.9.1. Монтаж воздушных линий, проводов и тросов | - инструктаж по охране труда и ТБ - выполнение монтажа воздушных линий, - выполнение монтажа проводов; - специальное оборудование и механизмы; - технологическая документация. | 18 |
| Тема 01.9.2. Монтаж воздушных линий, проводов и тросов | - инструктаж по охране труда и ТБ; - требования по работе на высоте; - выполнение монтажа воздушных линий, - выполнение монтажа тросов; - специальное оборудование; - технологическая документация; | 18 |
| Тема 01.9.3. Монтаж воздушных линий, проводов и тросов | - инструктаж по охране труда и ТБ; - выполнение монтажа воздушных линий, - выполнение монтажа проводов; - выполнение монтажа проводов; - технологическая документация; -дефектная ведомость, план ППР. | 18 |
| Тема 01.10. Чтение электрических схем различной сложности. | - инструктаж по охране труда и ТБ; - схемы электрические принципиальные; - схемы электрические соединений; - схемы электрические структурные; - схемы электрические функциональные; - схемы вспомогательных цепей; - схемы энергетических устройств; - соотнесение схем и чертежей электрических. | 18 |
| Тема 01.11. Выполнение расчетов и эскизов, необходимых при сборке изделия. | - инструктаж по охране труда и ТБ; - организация рабочего места; - выполнение сборки изделия; - выполнение эскизов при сборке изделия; - выполнение расчетов при сборке изделия; - соотнесение расчетов при сборке изделия; -технологическая документация. | 18 |
| Тема 01.1.1 Ремонт электрооборудования промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом | - инструктаж по охране труда и ТБ; - выполнение ремонта электрооборудования; - ремонт металлорежущих станков; - инструктаж по охране труда и ТБ; - организация рабочего места; - инструменты и приспособления; - плановый предупредительный ремонт (ППР); | 18 |
| Тема 01.11.2. Ремонт электрооборудования промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом | - инструктаж по охране труда и ТБ; - выполнение ремонта электрооборудования; - ремонт сварочного оборудования; - выполнение межремонтного обслуживания; - организация рабочего места; - инструменты и приспособления. - составление дефектной ведомости; | 18 |
| Тема 01.11.3. Ремонт электрооборудования промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом | - выполнение ремонта электрооборудования; - инструктаж по охране труда и ТБ; - ремонт автоматических линий; - инструктаж по охране труда и ТБ; - инструменты и приспособления; - выполнение межремонтного обслуживания; - плановый предупредительный ремонт (ППР); | 18 |
| Тема 01.11.4 Ремонт электрооборудования промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом | - инструктаж по охране труда и ТБ; - выполнение ремонта электрооборудования; - ремонт грузоподъемных устройств; - организация рабочего места; - выполнение капитального ремонта; - инструменты и приспособления. - составление дефектной ведомости; | 18 |
| Тема 01.11.4 Ремонт электрооборудования промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом | - инструктаж по охране труда и ТБ; - выполнение ремонта электрооборудования; - ремонт специального оборудования; - организация рабочего места; - выполнение среднего ремонта; - инструменты и приспособления. -технологическая документация; | 18 |
| Тема 01.11. Применение безопасных приемов ремонта. | - инструктаж по охране труда и ТБ; - требования по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», должностные обязанности ; - ознакомление с инструкциями по охране труда и технике безопасности; - пожаробезопасность; - электробезопасность; - группы допуска по электробезопасности; - правила, передвижения на предприятии; - правила оказания первой помощи. | 18 |
| Тема 01.12. Проверочная работа. | Изготовление пульта управления для настольно-сверлильного станка с выполнением основных слесарно-сборочных операций (разметка, рубка, опиливание, сверление), | 6 |
|  | Всего часов | 450 |
| ПМ. 02. Проверка и наладка электрооборудования |  | 144 |
| Тема 02. Проверка и наладка электрооборудования | - инструктаж по охране труда и ТБ; в отделе по охране труда ООО «УАЗ»; - ознакомление с инструкциями по ОТ и ТБ; -развод по рабочим местам; - инструктаж по ТБ на рабочем месте. | 6 |
| Тема 02.1.1. Испытания и наладка осветительных электроустановок. Испытания осветительных электроустановок. | - инструктаж по охране труда и ТБ; - проверка светильников перед монтажом; - испытание изоляции осветительной сети; - приборы, инструменты и приспособления; - испытание осветительных электроустановок; - заполнение технологической документации. | 12 |
| Тема 02.1.2. Испытания и наладка осветительных электроустановок. Наладка осветительных электроустановок. | - инструктаж по охране труда и ТБ; - проверка светильников перед монтажом; - испытание изоляции осветительной сети; - приборы, инструменты и приспособления; - наладка осветительных электроустановок; - заполнение технологической документации. | 12 |
| Тема 02.2. Проведение электрических измерений | - инструктаж по охране труда и ТБ; - проведение измерений расхода эл. энергии; - проведение измерений напряжения; - проведение измерений силы тока; - проведение измерений сопротивления; - заполнение технологической документации. | 18 |
| Тема 02.3.1. Снятие показаний измерительных приборов. | - инструктаж по охране труда и ТБ; - снятие показаний расхода электроэнергии; - снятие показаний напряжения (вольтметр); - снятие показаний силы тока (амперметр); - снятие показаний сопротивления (омметр); - заполнение технологической документации. | 18 |
| Тема 02.3.2. Снятие показаний измерительных приборов. | - инструктаж по охране труда и ТБ; -схемы включения измерительных приборов в электрическую цепь; -схемы включения вольтметра; -схемы включения амперметра; -схемы включения омметра; - заполнение технологической документации. | 18 |
| Тема 02.4. Проверка электрооборудования на соответствие чертежам | - инструктаж по охране труда и ТБ; - проверка на соответствие чертежам; - организация рабочего места; - соотнесение чертежей с эл. оборудованием; - заполнение технологической документации. | 18 |
| Тема 02.5. Проверка электрооборудования на соответствие электрическим схемам | - инструктаж по охране труда и ТБ; - проверка электрооборудования на соответствие электрическим схемам; - соотнесение с электрооборудования со схемами электрическими; - заполнение технологической документации. | 18 |
| Тема 02.6. Проверка электрооборудования на соответствие техническим условиям | - инструктаж по охране труда и ТБ; - проверка электрооборудования на соответствие техническим условиям; - организация рабочего места; - соотнесение электрооборудования техническим условиям; - заполнение технологической документации. | 18 |
| Тема 01.12. Проверочная работа. | Проверка и наладка электрооборудования металлорежущего станка по схемам электрическим принципиальной и монтажной. | 6 |
|  | Всего часов | 144 |
| ПМ.03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  | 288 |
| Тема 03.01. Вводное занятие. | - проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности в отделе по охране труда на предприятие. - ознакомление с инструкциями пожаробезопасности, электробезопасность, правилами поведения на предприятии. - развод по рабочим местам. - проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности на рабочем месте. | 6 |
| Тема 03.02. Техническое обслуживание осветительных электроустановок. | - техническое обслуживание осветительных электроустановок. - выявление и устранение дефектов во время технического обслуживания осветительных электроустановок. | 12 |
| Тема 03.03. Техническое обслуживание кабельных линий. | - техническое обслуживание кабельных линий. - выявление и устранение дефектов во время технического обслуживания кабельных линий. | 12 |
| Тема 03.04. Техническое обслуживание воздушных линий. | - техническое обслуживание воздушных линий. - выявление и устранение дефектов во время технического обслуживания воздушных линий. | 12 |
| Тема 03.05. Техническое обслуживание коммутационных аппаратов. | - техническое обслуживание коммутационных аппаратов. - выявление и устранение дефектов во время технического обслуживания коммутационных аппаратов. | 12 |
| Тема 03.06. Техническое обслуживание защитных аппаратов. | - техническое обслуживание защитных аппаратов. - выявление и устранение дефектов во время технического обслуживания защитных аппаратов. | 12 |
| Тема 03.07. Техническое обслуживание ограничивающих аппаратов. | - техническое обслуживание ограничивающих аппаратов. - выявление и устранение дефектов во время технического обслуживания ограничивающих аппаратов. | 12 |
| Тема 03.08. Техническое обслуживание пускорегулирующих аппаратов. | - техническое обслуживание пускорегулирующих аппаратов. - выявление и устранение дефектов во время технического обслуживания пускорегулирующих аппаратов. | 12 |
| Тема 03.09. Техническое обслуживание контролирующих аппаратов. | - техническое обслуживание контролирующих аппаратов. - выявление и устранение дефектов во время технического обслуживания контролирующих аппаратов. | 12 |
| Тема 03.10. Техническое обслуживание регулирующих аппаратов. | - техническое обслуживание регулирующих аппаратов. - выявление и устранение дефектов во время технического обслуживания регулирующих аппаратов. | 12 |
| Тема 03.1- анализ основных видов неисправностей асинхронных двигателей. | - анализ основных видов неисправностей асинхронных двигателей. | 12 |
| Тема 03.12. Техническое обслуживание асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. | - техническое обслуживание асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. - выявление и устранение дефектов во время технического обслуживания асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. | 12 |
| Тема 03.13. Техническое обслуживание асинхронных двигателей с фазным ротором. | - техническое обслуживание асинхронных двигателей с фазным ротором. - выявление и устранение дефектов во время технического обслуживания асинхронных двигателей с фазным ротором. | 12 |
| Тема 03.14. Анализ основных видов неисправностей синхронных двигателей. | - анализ основных видов неисправностей синхронных двигателей. | 12 |
| Тема 03.15. Техническое обслуживание синхронных двигателей. | - техническое обслуживание синхронных двигателей. - выявление и устранение дефектов во время технического обслуживания синхронных двигателей. | 12 |
| Тема 03.16. Анализ основных видов неисправностей двигателей постоянного тока. | - анализ основных видов неисправностей двигателей постоянного тока. | 12 |
| Тема 03.17. Техническое обслуживание двигателей постоянного тока. | - техническое обслуживание двигателей постоянного тока. - выявление и устранение дефектов во время технического обслуживания двигателей постоянного тока. | 12 |
| Тема 03.18. Техническое обслуживание двигателей специального назначения. | - техническое обслуживание двигателей специального назначения. - выявление и устранение дефектов во время технического обслуживания двигателей специального назначения. | 12 |
| Тема 03.19. Анализ основных видов неисправностей трансформаторов | - анализ основных видов неисправностей трансформаторов. | 12 |
| Тема 03.20. Техническое обслуживание трансформаторов. | - техническое обслуживание трансформаторов. - выявление и устранение дефектов во время технического обслуживания трансформаторов. | 12 |
| Тема 03.22. Техническое обслуживание трансформаторных подстанций. | - техническое обслуживание трансформаторных подстанций. | 6 |
| Тема 03.23. Техническое обслуживание измерительных трансформаторов. | - техническое обслуживание измерительных трансформаторов. - выявление и устранение дефектов во время технического обслуживания измерительных трансформаторов. | 12 |
| Тема 03.24. Анализ основных видов неисправностей измерительных приборов. | - анализ основных видов неисправностей измерительных приборов. | 6 |
| Тема 03.25. Техническое обслуживание универсальных измерительных приборов. | - техническое обслуживание универсальных измерительных приборов. - выявление и устранение дефектов во время технического обслуживания универсальных измерительных приборов. | 12 |
| Тема 03.26. Техническое обслуживание специальных измерительных приборов. | - техническое обслуживание специальных измерительных приборов. - выявление и устранение дефектов во время технического обслуживания специальных измерительных приборов. | 12 |
| Контрольно- проверочная работа. | - выполнение проверочной работы. | 6 |
|  | Всего часов: | 288 |
|  | Итого | 1404 |

# 3. Условия реализации производственной практики

## 3.1.Общие требования к организации производственной практики по профилю специальности

Производственная практика обучающихся проводится как в учебных мастерских колледжа, так и на профильных предприятиях, организациях.

Закрепление баз практики осуществляется администрацией колледжа на основе договоров с профильными учреждениями и организациями. Приказом по предприятию (учреждению) за каждым обучающимся закрепляется наставник из числа наиболее квалифицированных рабочих.

Производственная практика осуществляется как концентрированно, так, и рассредоточено чередуясь с теоретическими занятиями.

## 3.2. Характеристика рабочих мест

| Наименование цехов, участков | Оборудование | Применяемые инструменты (приспособления) |
| --- | --- | --- |
| ООО «УАЗ» СГИ РСЦ (служба главного инженера, ремонтно-сервис- ный центр). РСК МР и ТГО (ремонтно-сервисный комплекс металлорежущего и термогальванич. оборудования) РСК ПСО (ремонтно-сервисный комплекс прессово-сва- рочного оборудования) РСК СОО (ремонтно-сервисный комплекс сборочно-окра- сочного оборудования) РСК Логистики (ремонтно-сервисный комплекс логистики) УГЭ ЛРЗ (Управление главного энергетика, лаборатория релейной защиты) | Электрооборудование металлорежущего, термогальванического, прессово-сварочного, сборочно-окра- сочного оборудования и логистики. Электрооборудование металлорежущих станков. Электрооборудование термогальваническое. Электрооборудование прессового производства. Электрооборудование сварочного производства Электрооборудование сборочного и окрасочного производства Электрооборудование грузоподъемных механизмов: тельферы, кранбалки и др. Станции, подстанции. Электроизмерительные приборы. | Специальные электромонтажные инструменты. Электроизмерительные приборы. Специальные электромонтажные инструменты. Электроизмерительные приборы. Специальные электромонтажные инструменты. Электроизмерительные приборы. Специальные электромонтажные инструменты. Электроизмерительные приборы. Электроизмерительные приборы. |

## 3.3. Информационное обеспечение обучения

Список рекомендуемой литературы:

Основные источники:

- Акимова Н. А., Котеленец Н. Ф., Сентюрихин Н. И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учебное пособие для студентов среднего профессионального образования – пятое издание, переработано и дополнено – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 304 с.

- Бурда А.Г. Обучение в электромонтажных мастерских / М., Радио и связь, 1988. – 232 с.

- Кацман М. М. Электрические машины: учебник для студентов образовательного учреждений среднего профессионального образования / М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 496 с.

- Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Учебник для начального профессионального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 320 с.

- Покровский Б.С., Слесарно–сборочные работы: Учебник для начального профессионального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 368 с.

- Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: Учебник для профессионального учебного заведений: Учебное пособие для студентов среднего профессионального образования – пятое издание, переработано и дополнено – М.: Профобриздат, 2002. – 432 с.

- Сибикин Ю. Д.,Сибикин М. Ю. Технология электромонтажных работ – М.: Высшая школа, Академия – 2002 – 301 с.

- Щербаков Е. Ф., Александров Д. С. Электрические аппараты. – Ульяновск: Издательство «Вектор - С», 2007. – 426 с.

- Щербаков Е. Ф., Александров Д. С., Дубов А. Л. Электроснабжение и электропотребление на предприятиях. – Ульяновск: Издательство «Вектор – С», 2007. – 416 с.

Дополнительные источники:

- Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию – М.: Высшая школа, 2002 – 255 с.

- Журавлёв Л. В. Электроматериаловедение. – М.: Академия, 2004- 312 с.

- Макаров Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрического оборудования электрических станций и сетей – ЛДИРПО, Академия, 2003 – 448 с.

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. – М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2001. – 192 с.

- Павлович С.Н., Фираго Б.И. Ремонт и обслуживание электрооборудования: Спецтехнология: Трансформаторы; Электрические машины; Коммутационные аппараты; Электрооборудование распределительных устройств: Учебное пособие.

- Издательство: Высшая Школа, 2002 год – 248 с.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей – М.:  Эксмо, 2007 – 288 стр. – (Российское законодательство).

- Соколова Е.М. Электрическая и электромеханическое оборудование: общепромышленные механизмы и бытовая техника: учебник для студентов образовательного учреждений среднего профессионального образования – пятое издание переработано и дополнено М.:

- Издательский центр «Академия», 2008. – 224 с.

- Сибикин Ю. Д. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и сетей машиностроительных предприятий: Справочник. – 2-е изд., перераб. – М.: Машиностроение, 1981. – 288 стр., ил.

- Сибикин Ю. Д. Сибикин М. Ю. Справочник по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий – М.: Высшая школа, 2002 – 248 с.

- Ящура А.И. Справочник. Система технического обслуживания и ремонта электрического оборудования

Интернет-ресурсы:

1. Библиотека электромонтера – Книги и справочники из серии [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://bibliozal.ru/sm–biblioteka–elektromontera.php

2. Информационный сайт для электрика [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.electricdom.ru/

3. Книги для электрика [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.electromonter.info/

4. Cайт для инженеров электриков [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.enginer–electric.ru/dokumentacziya.html

5. Сайт электриков | Электрика своими руками | [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.skrutka.ru/sk/karta.php

6. Форум электриков и энергетиков – Каталог сайтов – Энергетика [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.eprussia.ru/katalog/htm/7025.htm

7. Школа для электрика – образовательный сайт [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://electricalschool.info/

8. Электронные книги электроника и электротехника для электриков [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.electrik.org/elbook/

# 4. Контроль и оценка результатов освоения программы

Осуществляется мастером производственного обучения, преподавателем профессионального цикла и экспертной комиссией в процессе проведения занятий, а также выполнения обучающимися производственных заданий, одновременно с оценкой сформированности профессиональных и общих компетенций по итогам профессионального модуля и в целом по профессии.

Производственная практика является завершающим этапом изучения профессионального модуля и завершается выполнением обучающимися практической квалификационной работой по специальности.

Освоение программы производственной практики завершается выполнением выпускной практической квалификационной работой по профессии, которая предусматривает сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего предусмотренного ФГОС.

| Результаты обучения (освоенный практический опыт) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Опыт выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; опыт проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; опыт сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования. | Выполнение пробных работ, Экспертное наблюдение в ходе занятий производственного обучения в учебно-производст-венных мастерских. Дифференцированный зачет. Результаты конкурсов профессионального мастерства. Результаты поэтапной аттестации. |
| Опыт заполнения технологической документации; опыт работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами; опыт поверки электроизмерительных приборов | Выполнение пробных работ, оценка практической деятельности в ходе производственной практики по оценке руководителя практики на базовом предприятии (дневник производственной практики). Результаты поэтапной аттестации. Конкурс профессионального мастерства. |
| Опыт выполнения работ по ремонту и техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств. | Выполнение пробных, проверочных работ, оценка практической деятельности в ходе производственной практики по оценке руководителя практики на базовом предприятии (дневник производственной практики). Дифференцированный зачет Результаты поэтапной аттестации. Конкурс профессионального мастерства. Результаты итоговой аттестации - итогового квалификационного экзамена. |

5. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРОФЕССИИ 13.01.10. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

(среднего уровня квалификации: III – IV разряда)

В результате изучения профессиональных модулей

ПК 01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

ПК 02. Проверка и наладка электрооборудования

ПК 03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;

- заполнения технологической документации;

- работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами;

- выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств;

уметь:

- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций;

- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;

- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;

- читать электрические схемы различной сложности;

- выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;

- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом;

- применять безопасные приемы ремонта;

- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;

- проводить электрические измерения;

- снимать показания приборов;

- проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям;

- разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком;

- производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;

- оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;

- устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;

- производить межремонтное обслуживание электродвигателей;

знать:

- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;

- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

- приемы и правила выполнения операций;

- рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования;

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ

- общую классификацию измерительных приборов;

- схемы включения приборов в электрическую цепь;

- документацию на техническое обслуживание приборов;

- систему эксплуатации и поверки приборов;

- общие правила технического обслуживания измерительных приборов

- задачи службы технического обслуживания;

виды и причины износа электрооборудования;

- организацию технической эксплуатации электроустановок;

- обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра; порядок оформления и выдачи нарядов на работу

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

5.- выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

5.2.1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций.

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки.

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.

5.2.2. Проверка и наладка электрооборудования.

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу.

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала.

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.

5.2.3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам.

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей.

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Ульяновский профессионально - педагогический колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ФК.00 Физическая культура

по профессиям среднего профессионального образования

г. Ульяновск

2017 г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по профессиям СПО

РЕКОМЕНДОВАНА                                        УТВЕРЖДАЮ

на заседании ЦМК                                            директор

Председатель ЦМК                                            ОГБПОУ   УППК

______________ Т.М.Егорова                     ___________    А.М. Рахимов

приказ №361а о/д от 07.09.2017

Протокол заседания ЦМК                                .

№  от «__» _____ 2017г.

Автор-разработчик:

Никитин Юрий Анатольевич, руководитель физического воспитания

Рецензент:

Оглавление

1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5

2.	СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6

2.1.	Объем учебной дисциплины и виды учебной работы	6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины	7

3.Условия реализации программы дисциплины	14

4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины	15

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание дисциплины «Физическая культура» направлено на формирование следующих общих компетенций:

ОК 2. Организовывать свою собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

  - Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО.

Программа дисциплины может быть использована на уровне начального профессионального образования.

  - Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина входит в ФК.00 Физическая культура.

  - Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-   использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления      здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-   о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;

-   основы здорового образа жизни.

  - Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часов.

# СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 60 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 40 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 26 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 20 |
| в том числе: |  |
| выполнение упражнений | 20 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: Физическая культура

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические работы | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Теоретические основы | Обучающийся должен уметь: - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. Обучающийся должен знать: - о роли и значении регулярных занятий физической культурой и спортом для приобретения психической устойчивости, повышения работоспособности, профилактики вредных привычек; - положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной направленностью на формирование здорового образа жизни. | 8 |  |
| Тема 1.1. Техника безопасности на уроках физической культуры | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1. Общие правила поведения на занятиях физической культурой. 2. Основные правила техники безопасности. 3. Профилактика травматизма. 4. Основные санитарно-гигиенические требования. 5. Правила эксплуатации спортивного зала. |  | 1 |
| Тема 1.2. Основы здорового образа жизни | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1. Утренняя гимнастика. 2. Регулярные физкультурно-оздоровительные занятия. 3. Виды закаливания. |  | 1 |
| Тема 1.3. Основные формы и виды физических упражнений | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1. Внутреннее и внешнее содержание физических упражнений. 2. Физические упражнения по анатомическому признаку. 3. Физиологические зоны мощности. 4. Физические упражнения по развитию отдельных физических качеств. |  | 1 |
| Тема 1.4. Профилактика вредных привычек | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1. Вредные привычки. 2. Занятия физической культурой и спортом против вредных привычек. |  | 1 |
| Раздел 2. Легкая атлетика | Обучающийся должен уметь: - выполнить технику физического упражнения с учетом индивидуальных методических рекомендаций; - проводить самостоятельно разминку; - выполнять контрольное упражнение. Обучающийся должен знать: - основы техники выполнений физических упражнений; - методику проведения разминки в учебно-тренировочных занятиях; - индивидуальный контроль за состоянием организма. | 29 |  |
| Тема 2.1. Совершенство-вание техники бега на короткие дистанции | Обучающийся должен уметь: - выполнять технику бега на короткие дистанции; - самостоятельно проводить разминку; - выполнить контрольное упражнение. Обучающийся должен знать: - основы техники бега на короткие дистанции; - методику проведения разминки в учебно-тренировочных занятиях. | 6 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1. Отработка низкого старта. 2. Стартовый разгон. 3. Финиширование. 4. Бег по дистанции и повороту. 5. Контрольное упражнение. Бег 100 м. |  | 3 |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 1.Отработка техники бега на короткие дистанции. | 2 |  |
|  | 2.Выполнение контрольного упражнения. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
|  | 1. Утренняя гимнастика. Составление и выполнение комплекса упражнений. | 1 |  |
|  | 2. Техника низкого старта. Выполнение упражнения. | 1 |  |
| Тема 2.2. Совершенство-вание техники бега на средние дистанции | Обучающийся должен уметь: - выполнять технику бега на средние дистанции; - самостоятельно проводить разминку; - выполнить контрольное упражнение. Обучающийся должен знать: - основы техники бега на средние дистанции; - методику проведения разминки в учебно-тренировочных занятиях. | 6 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1. Отработка техники высокого старта. 2. Отработка разгона. 3. Отработка финиширования. 4. Бег по дистанции и повороту. 5. Контрольное упражнение. Бег 400 м. |  | 3 |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 3. Отработка техники бега на средние дистанции. | 2 |  |
|  | 4. Выполнение контрольного упражнения. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
|  | 3. Составление индивидуальной программы физического воспитания. Составление комплекса упражнений. | 1 |  |
|  | 4. Совершенствование техники бега. Выполнение упражнения. | 1 |  |
| Тема 2.3. Совершенство-вание техники бега на длинные дистанции | Обучающийся должен уметь: - выполнять технику бега на длинные дистанции; - самостоятельно проводить разминку; - выполнить контрольное упражнение. Обучающийся должен знать: - основы техники бега на длинные дистанции; - методику проведения разминки в учебно-тренировочных занятиях. | 6 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1. Отработка техники бега на длинные дистанции. 2. Правильное дыхание при беге. 3. Контрольное упражнение. Бег 1000 м. |  | 3 |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 5. Отработка техники бега на длинные дистанции. | 2 |  |
|  | 6. Выполнение контрольного упражнения. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
|  | 5. Силовые упражнения. Составление комплекса упражнений. | 1 |  |
|  | 6. Выполнение разминки и бег до 15 минут. Выполнение упражнений. | 1 |  |
| Тема 2.4. Совершенство-вание техники прыжка в длину с разбега | Обучающийся должен уметь: - выполнять технику прыжка в длину с разбега способом согнув ноги; - самостоятельно проводить разминку и подобрать подводящие упражнения; - выполнить контрольное упражнение. Обучающийся должен знать: - основы техники прыжка в длину с разбега; - методику проведения разминки в учебно-тренировочных занятиях. | 6 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1. Отработка техники прыжка в длину с разбега. 2. Подбор разбега для прыжка. 3. Отработка техники отталкивания. 4. Отработка фазы полета. 5. Отработка приземления. |  | 3 |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 7. Отработка техники прыжка в длину с разбега. | 2 |  |
|  | 8. Выполнение контрольного упражнения. Прыжок в длину с разбега. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
|  | 7. Прыжки. Выполнение упражнений. | 1 |  |
|  | 8. Выполнение разминки и бег до 20 минут. Выполнение упражнений. | 1 |  |
| Тема 2.5. Совершенство-вание техники метания гранаты | Обучающийся должен уметь: - выполнять технику метания гранаты; - самостоятельно проводить разминку для метания; - выполнить контрольное упражнение. Обучающийся должен знать: - основы техники метания гранаты; - методику проведения разминки в учебно-тренировочных занятиях. | 5 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1. Держания гранаты. 2. Разбег для броска. 3.Выполнение броска. 4. Метания гранаты с разбега. |  | 3 |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 9. Отработка техники метания гранаты с разбега. | 2 |  |
|  | 10. Выполнение контрольного упражнения. Метание гранаты с разбега. | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
|  | 9. Укрепление мышц рук и плеч. Выполнение упражнений. | 1 |  |
|  | 10. Выполнение утренней гимнастики и бег до 20 минут. Выполнение упражнений. | 1 |  |
| Раздел 3. Баскетбол | Обучающийся должен уметь: - выполнять технику и тактику игры. Обучающийся должен знать: - технику и тактику игры; - правило игры и судейство. | 23 |  |
| Тема 3.1 Совершенство-вание техники игры | Обучающийся должен уметь: - выполнять технику стоек и передвижений, ведения мяча, бросков и передач. Обучающийся должен знать: - технику выполнения ведения, бросков, передач мяча, стоек и передвижений по площадке. | 12 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1. Стойка игрока. 2. Передвижения игрока. 3. Ведения мяча. 4. Передачи мяча. 5. Броски мяча. |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 21. Отработка техники игры. | 2 |  |
|  | 22. Проведение учебной игры. | 2 |  |
|  | 23. Выполнение контрольного упражнения. Передача мяча. Штрафной бросок. Бросок мяча в корзину после ведения. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
|  | 21. Упражнения с мячом. Выполнение упражнений. | 6 |  |
| Тема 3.2 Совершенство-вание тактики игры | Обучающийся должен уметь: - применять тактические действия в играх. Обучающийся должен знать: - основу тактических действий в баскетболе. | 11 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1. Зонная защита. 2. Индивидуальная защита. 3. Быстрые прорывы. 4. Командные действия в нападении. |  | 2 |
|  | Практическая работа обучающихся |  |  |
|  | 24. Отработка тактических действий. | 3 |  |
|  | 25. Проведение учебной игры. | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
|  | 23. Упражнения с мячом. Выполнение упражнений. | 4 |  |
|  | Всего: | 60 |  |

# 3.Условия реализации программы дисциплины

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала.

Оборудование спортивного зала:

-    гимнастические стенки;                                                                                                   -    гимнастические скамейки;

-    гимнастическое бревно;

-    гимнастические маты;

-    перекладины;

-    брусья;

-    канат;

-    гимнастический конь;

-    гимнастический козел;

-    сетка волейбольная;

-    сетки баскетбольные;

-    вороты футбольные;

-    мячи баскетбольные;

-    мячи волейбольные;

-    мячи футбольные;

-    секундомеры;

-    свистки;

-    флажки;

-    гимнастический мостик;

-    столы настольного тенниса;

-   скакалки;

-   эстафетные палочки;

-   щиты баскетбольные.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Видякин М. В. Физкультура. -  В.: Учитель, 2006. – 160с.

- Кузнецов В.С. Физическая культура. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА,2005. – 187с.

- Курылев С. В. Физкультура. – В.: Учитель,2005. – 112с.

- Назаренко Л. Д. Физиология физического воспитания и спорта. – У.: УГПУ,2000. – 144с.

Дополнительные источники:

1. Балашова В. Ф. Физическая культура: тестовый контроль занятий: метод. пособие / В. Ф. Балашова, Н. Н. Чесноков. — М.: Физическая культура, 2007. 132 с.

Интернет-ресурсы:

- http://fizkulturavshkole.ru/

- http://www.sport.msu.ru/edu/

# 4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

| Результаты обучения ( освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| освоенные умения: - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; усвоенные знания: - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; - основы здорового образа жизни. | Итоговая аттестация: дифференцированный зачет Экспертная оценка выполнения контрольных упражнений. Тестирование. Тестирование. |